| 总投资估算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称： |  | 市农科所办公楼房屋加固维修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程内容 | 估算价值（万元） |  |  |  | 技术经济指标 |  |  |  | 占投资额（%） |
|  |  | 建筑工程费 | 设备购置费 | 安装工程费 | 其他费用 | 合计 （万元） | 单位 | 数量 | 单位造价 （元） |  |
| 一 | 工程费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公楼加固工程 | 84.87 |  |  |  | 84.87 | ㎡ | 1305.65 | 650.00 | 19.84% |
| 1.1 | 梁加固 | 22.85 |  |  |  | 22.85 | ㎡ | 1305.65 | 150.00 | 5.34% |
| 1.2 | 板加固 | 39.17 |  |  |  | 39.17 | ㎡ | 1305.65 | 300.00 | 9.16% |
| 1.3 | 柱加固 | 22.85 |  |  |  | 22.85 | ㎡ | 1305.65 | 200.00 | 5.34% |
| 2 | 办公楼内部装修工程 | 91.40 |  |  |  | 91.40 | ㎡ | 1305.65 | 700.00 | 21.37% |
| 2.1 | 拆除工程 | 10.45 |  |  |  | 10.45 | ㎡ | 1305.65 | 80.00 | 2.44% |
| 2.2 | 修缮工程 | 80.95 |  |  |  | 80.95 | ㎡ | 1305.65 | 620.00 | 18.93% |
| 3 | 办公楼外部装修工程 | 7.80 |  |  |  | 7.80 | ㎡ | 259.96 | 300.00 | 1.82% |
| 3.1 | 屋面拆除工程 | 0.91 |  |  |  | 0.91 | ㎡ | 259.96 | 35.00 | 0.21% |
| 3.2 | 屋面修缮工程 | 6.89 |  |  |  | 6.89 | ㎡ | 259.96 | 265.00 | 1.61% |
| 4 | 职工宿舍维修工程 | 120.46 |  |  |  | 120.46 | ㎡ | 5478.20 | 219.88 | 28.16% |
| 4.1 | 露台防水工程 | 32.25 |  |  |  | 32.25 | ㎡ | 2150.00 | 150.00 | 7.54% |
| 4.2 | 外墙防水工程 | 23.65 |  |  |  | 23.65 | ㎡ | 2150.00 | 110.00 | 5.53% |
| 4.3 | 外部电线维修工程 | 9.78 |  |  |  | 9.78 | m | 1150.00 | 85.00 | 2.29% |
| 4.4 | 内部电线维修工程 | 54.78 |  |  |  | 54.78 | ㎡ | 5478.20 | 100.00 | 12.81% |
|  | 第一部分小计 |  |  |  |  | 304.52 |  |  |  | 71.20% |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建设用地费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 建设管理费 |  |  |  | 8.04 | 8.04 |  |  |  | 1.88% |
| 2.1 | 工程监理费 |  |  |  | 8.04 | 8.04 | 计价格【2007】670号,下浮20% |  |  | 1.88% |
| 3 | 前期工作咨询费 |  |  |  | 1.50 | 1.50 |  |  |  | 0.35% |
| 3.1 | 可行性研究报告编制费 |  |  |  | 1.50 | 1.50 | 按合同计取 |  |  | 0.35% |
| 4 | 研究试验费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 工程勘察设计费 |  |  |  | 9.20 | 9.20 |  |  |  | 2.15% |
| 5.1 | 工程勘察费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 工程设计费 |  |  |  | 9.20 | 9.20 | 计价格【2002】10号,下浮30% |  |  | 2.15% |
| 6 | 工程保险费 |  |  |  | 0.91 | 0.91 | 建安工程费*0.3% |  |  | 0.21% |
| 7 | 招标代理服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 工程预算编制服务费 |  |  |  | 0.92 | 0.92 | 粤价函【2011】742号,下浮30% |  |  | 0.22% |
| 9 | 工程预算审核服务费 |  |  |  | 0.92 | 0.92 | 粤建市【2013】131号,下浮30% |  |  | 0.22% |
| 10 | 工程结算审核服务费 |  |  |  | 0.55 | 0.55 | 粤建市【2013】131号,下浮30% |  |  | 0.13% |
| 11 | 工程检验检测费 |  |  |  | 3.05 | 3.05 | 粤建市【2013】131号 |  |  | 0.71% |
| 12 | 设备购置费 |  | 77.70 |  |  | 77.70 | 暂估（详见设备购置表） |  |  | 18.17% |
|  | 第二部分小计 |  |  |  |  | 102.79 |  |  |  | 24.04% |
| 三 | 预备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本预备费 |  |  |  | 20.37 | 20.37 | （工程费用+工程其他费用）*5% |  |  | 4.76% |
| 2 | 涨价预备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第三部分小计 |  |  |  |  | 20.37 |  |  |  | 4.76% |
| 四 | 建设期贷款利息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 流动资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总投资估算(一)+(二)+(三)+(四)+(五) |  |  |  |  |  | 427.68 |  |  |  | 100.00% |