## Sheet1
监测日期：2022-11-30
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 13201886 | 152.8 | 176.993 | 320 | 20.273 | 100 | 0.369 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 172726.969 | 1.999 | 0 | 320 | 2.232 | 100 | 0.183 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 12932510 | 149.682 | - | - | - | - | 6.63 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
2 | 惠东县华业铸造厂 | 电炉废气排放口 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 15 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 126865.484 | 1.468 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 541054.562 | 6.262 | 64.662 | 300 | 3.583 | 100 | 2.247 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | - | - | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停机
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 2#排放口 | - | - | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停机
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 122831.28 | 5117.97 | 4.79 | 150 | - | - | - | - | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 15059612 | 174.301 | 216.425 | 320 | 37.826 | 100 | 1.519 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 17306674 | 200.309 | 247.314 | 320 | 40.609 | 100 | 1.61 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 11002423 | 128.277 | - | - | - | - | 1.7646 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 8170985 | 94.572 | - | - | - | - | 4.1717 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3503359.75 | 40.863 | 89.996 | 200 | 12.23 | 100 | 6.4246 | 30 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3287405.75 | 38.34 | 96.734 | 200 | 4.863 | 100 | 3.91 | 30 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3548282.25 | 41.388 | 94.366 | 200 | 3.813 | 100 | 6.225 | 30 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1164172.25 | 13.47 | 167.823 | 300 | 37.037 | 100 | 6.276 | 30 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1172857 | 13.57 | 171.518 | 300 | 15.87 | 100 | 3.659 | 30 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 806069.25 | 9.33 | 70.938 | 300 | 8.271 | 100 | 46.245 | 30 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3148631.75 | 36.44 | 118.717 | 200 | 33.59 | 50 | 0.788 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1531500.25 | 17.726 | 128.482 | 300 | 7.799 | 100 | 1.358 | 30 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1411275.375 | 16.334 | 126.65 | 300 | 3.081 | 100 | 2.038 | 30 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1460751 | 16.907 | 135.157 | 300 | 4.941 | 100 | 0.367 | 30 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 525.12 | 21.88 | 19.18 | 200 | 12.7 | 200 | 4.04 | 30 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 20110.32 | 837.93 | 0.71 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 16880136 | 195.372 | 10.078 | 50 | 0.06 | 35 | 0 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 16227246 | 187.815 | 14.516 | 50 | 0.063 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 38539584 | 446.06 | 24.44 | 50 | 0 | 35 | 0.21 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | - | - | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 38121408 | 441.22 | 25.67 | 50 | 0 | 35 | 0.18 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 168480 | 1.95 | 0.49 | 50 | 0.04 | 35 | 0.12 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 0.3 | 50 | 0.73 | 35 | 0.11 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 42704928 | 494.27 | 19.16 | 50 | 0.28 | 35 | 0.07 | 5 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 241920 | 2.8 | 54.04 | 120 | 183.11 | 850 | 1.43 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 13631135 | 157.768 | 191.448 | 320 | 32.46 | 100 | 8.42 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 3427207.75 | 50.105 | - | - | - | - | 5.068 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 13873570 | 160.574 | 227.661 | 320 | 48.799 | 100 | 5.147 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 6108092 | 70.7 | - | - | - | - | 3.95 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 729216 | 8.44 | 12.63 | 50 | 3.36 | 35 | 2.04 | 30 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#有机废气排放口（B3) | - | - | - | - | - | - | 0 | 120 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 20#有机废气排放口（B20） | - | - | - | - | - | - | 0 | 120 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 7940.29 | 5.514 | - | - | - | - | 0 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 5163.14 | 3.587 | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 393.63 | 0.273 | - | - | - | - | 0.995 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 74307.562 | 0.86 | 0 | 150 | - | - | 0 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 52668291.157 | 609.587 | 34.935 | 100 | 22.497 | 50 | 1.976 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 51466766.089 | 595.68 | 37.669 | 100 | 21.959 | 50 | 3.028 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号脱硫入口 | - | - | - | - | 598.428 | 2500 | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号脱硫入口 | 0 | 0 | - | - | 592.694 | 2500 | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号脱硝入口 | - | - | 192.111 | 700 | - | - | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号脱硝入口 | - | - | 161.545 | 700 | - | - | - | - | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 522705.438 | 6.05 | 316.779 | 550 | 8.492 | 400 | 6.227 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 483840 | 5.6 | 251.04 | 550 | 6.22 | 400 | 2.77 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 485568 | 5.62 | 180.86 | 550 | 7.58 | 400 | 2.29 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 1872832.75 | 21.676 | 108.765 | 200 | 5.991 | 200 | 1.925 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 1108403.625 | 12.829 | 59.144 | 200 | 9.588 | 200 | 8.66 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 268527.781 | 3.108 | 38.122 | - | 18.18 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1443943 | 16.712 | 85.185 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 991927.438 | 11.481 | 57.724 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 2780598.75 | 32.183 | 78.396 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 3158953 | 36.562 | 84.65 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 3786634.5 | 43.827 | 59.954 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 8894560 | 102.946 | 40.531 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1461691.125 | 16.918 | 45.004 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1947326.25 | 22.538 | 34.917 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 534362.75 | 6.185 | 61.613 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1174839.375 | 13.598 | 66.91 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 2880386.5 | 33.338 | - | - | 1.848 | 50 | 4.609 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 4118436.25 | 47.667 | 72.977 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 503138.844 | 5.823 | 32.126 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2509504.75 | 29.045 | - | - | 21.72 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 7203732.5 | 83.376 | 18.144 | 100 | 4.206 | 50 | 5.933 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 816192.312 | 9.447 | 55.743 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 2852066 | 33.01 | 21.945 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 7178229.5 | 83.081 | 70.444 | 100 | - | - | 2.83 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | - | - | - | - | 0 | 100 | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 17538336 | 202.99 | 69.613 | 200 | 28.543 | 200 | 3.01 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 374255.688 | 4.332 | 62.536 | 300 | 36.325 | 100 | 5.414 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 1072519.625 | 12.413 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 147707.609 | 1.71 | 35.594 | 300 | 14.5 | 200 | 14.268 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 0 | 0 | 16.505 | 120 | 1.826 | 100 | 44.985 | 10 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 6924196.5 | 80.141 | 61.903 | 100 | 0 | 50 | 7.729 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 187526.219 | 2.17 | 15.069 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1131084.75 | 13.091 | 83.418 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1180819.125 | 13.667 | 166.334 | 250 | 37.96 | 100 | 3.356 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1074548.125 | 12.437 | 169.743 | 250 | 43.356 | 100 | 4.481 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3828429 | 44.31 | 60.57 | 150 | 15.59 | 50 | 3.243 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3190810 | 36.93 | 72.065 | 150 | 18.082 | 50 | 4.06 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 3193563.5 | 36.96 | 72.159 | 150 | 15.351 | 50 | 6.691 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3098365.25 | 35.86 | 75.724 | 150 | 30.275 | 50 | 3.478 | 10 | 停机
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3074236.5 | 35.581 | 8.332 | 100 | 0.22 | 50 | 1.585 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO2# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2659495.75 | 30.781 | 2.4398 | 100 | 0.6605 | 50 | 11.05 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO3# | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 2055045 | 23.785 | 96.9 | 300 | 15.449 | 100 | 5.691 | 30 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2092800.125 | 24.222 | 80.438 | 300 | 11.914 | 100 | 5.168 | 30 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 2033477.25 | 23.536 | 96.787 | 300 | 17.397 | 100 | 8.9 | 30 | 正常
25 | 中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司 | 综合监控点 | 30530208 | 353.359 | 40.767 | 100 | 24.986 | 50 | 1.222 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 7538491 | 87.251 | 185.26 | 320 | 40.96 | 100 | 3.3 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 4656060.5 | 53.89 | - | - | - | - | 6.677 | 20 | 正常