## Sheet1
监测日期：2022-12-01
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 13267382 | 153.558 | 176.256 | 320 | 17.46 | 100 | 0.526 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 11943198 | 138.231 | - | - | - | - | 7.335 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 30621.375 | 0.354 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
2 | 惠东县华业铸造厂 | 电炉废气排放口 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 15 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 993239.875 | 11.496 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 542735.938 | 6.282 | 57.273 | 300 | 1.02 | 100 | 2.158 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | - | - | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停机
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 2#排放口 | - | - | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停机
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 95152.56 | 3964.69 | 0.35 | 150 | - | - | - | - | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 15680765 | 181.49 | 223.287 | 320 | 41.804 | 100 | 1.946 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 17723670 | 205.135 | 253.959 | 320 | 32.403 | 100 | 1.796 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 10476348 | 121.254 | - | - | - | - | 1.946 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 8523969 | 98.657 | - | - | - | - | 0 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3504603.5 | 40.845 | 92.522 | 200 | 16.115 | 100 | 6.098 | 30 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3259960.25 | 38.017 | 91.842 | 200 | 5.182 | 100 | 3.47 | 30 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3341027 | 40.413 | 88.721 | 200 | 4.14 | 100 | 5.693 | 30 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1153873.63 | 13.35 | 157.692 | 300 | 18.592 | 100 | 5.56 | 30 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1226094.75 | 14.19 | 169.628 | 300 | 5.792 | 100 | 2.302 | 30 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 833446 | 9.65 | 62.482 | 300 | 11.368 | 100 | 64.515 | 30 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3193375 | 36.96 | 119.26 | 200 | 31.878 | 50 | 0.678 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1585394 | 18.35 | 140.469 | 300 | 8.755 | 100 | 0.646 | 30 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1398862.625 | 16.19 | 133.092 | 300 | 4.112 | 100 | 1.68 | 30 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1498749 | 17.347 | 133.007 | 300 | 10.305 | 100 | 0.056 | 30 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 453.12 | 18.88 | 19.88 | 200 | 11.32 | 200 | 5.04 | 30 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 22979.04 | 957.46 | 0.71 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 15940342 | 184.495 | 7.382 | 50 | 0.064 | 35 | 0 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 12861453 | 148.859 | 13.872 | 50 | 0.076 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 29848608 | 345.47 | 19.7 | 50 | 0.02 | 35 | 0.28 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | - | - | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 28678752 | 331.93 | 20.29 | 50 | 0.03 | 35 | 0.22 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 0.02 | 50 | 0.22 | 35 | 0.13 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 0.23 | 50 | 0.69 | 35 | 0.12 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 41833152 | 484.18 | 21.03 | 50 | 0.04 | 35 | 0.07 | 5 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 261792 | 3.03 | 49.2 | 120 | 162.75 | 850 | 1.07 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 13376681 | 154.823 | 189.816 | 320 | 46.007 | 100 | 9.622 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 3850168.5 | 59.416 | - | - | - | - | 4.676 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 13903479 | 160.92 | 228.928 | 320 | 47.196 | 100 | 5.37 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 6377999 | 73.82 | - | - | - | - | 3.9 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 870912 | 10.08 | 15.1 | 50 | 2.65 | 35 | 2.13 | 30 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#有机废气排放口（B3) | - | - | - | - | - | - | 0 | 120 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 20#有机废气排放口（B20） | - | - | - | - | - | - | 0 | 120 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 10052.45 | 6.986 | - | - | - | - | 0 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 5906.8 | 4.102 | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 396.6 | 0.275 | - | - | - | - | 0.998 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 71986.718 | 0.833 | 0 | 150 | - | - | 0 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 52303321.268 | 605.362 | 37.044 | 100 | 21.895 | 50 | 1.426 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 51143762.907 | 591.942 | 37.764 | 100 | 21.188 | 50 | 2.767 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号脱硫入口 | - | - | - | - | 612.569 | 2500 | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号脱硫入口 | 0 | 0 | - | - | 557.861 | 2500 | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号脱硝入口 | - | - | 222.033 | 700 | - | - | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号脱硝入口 | - | - | 172.365 | 700 | - | - | - | - | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 533036.625 | 6.169 | 315.074 | 550 | 8.03 | 400 | 6.586 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 495936 | 5.74 | 248.12 | 550 | 6.27 | 400 | 2.85 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 559008 | 6.47 | 195.96 | 550 | 9.69 | 400 | 2.33 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 2836579.25 | 32.831 | 161.128 | 200 | 6.937 | 200 | 2.628 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 1445784.625 | 16.734 | 69.064 | 200 | 9.143 | 200 | 10.046 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 251948.969 | 2.959 | 41.419 | - | 18.535 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1474883.375 | 17.07 | 78.942 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 975396.188 | 11.289 | 56.961 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 2881999.5 | 33.356 | 90.703 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 3196100.75 | 36.992 | 93.06 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 3849978 | 44.56 | 64.462 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 8908171 | 103.104 | 42.883 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1549452.25 | 17.933 | 48.214 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 2076047.875 | 24.028 | 39.375 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 448800 | 5.194 | 64.372 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1164358.875 | 13.476 | 67.21 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 2955230 | 34.204 | - | - | 2.033 | 50 | 3.524 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 4128087.75 | 47.779 | 76.706 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 517350.25 | 5.988 | 28.013 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2524283.75 | 29.216 | - | - | 16.497 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 2687022.5 | 31.1 | 1.335 | 100 | 30.443 | 50 | 1.304 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 775077.688 | 8.971 | 56.25 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 2899106 | 33.554 | 26.355 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 6956020.5 | 80.509 | 73.269 | 100 | - | - | 2.738 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | - | - | - | - | 0 | 100 | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 17487360 | 202.4 | 86.512 | 200 | 28.214 | 200 | 2.5 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 389367.938 | 4.507 | 44.459 | 300 | 49.654 | 100 | 0 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 1096947 | 12.696 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 228024.75 | 2.639 | 47.227 | 300 | 16.818 | 200 | 14.713 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 1733.018 | 0.02 | 0 | 120 | 0 | 100 | 50.139 | 10 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7280993.5 | 84.271 | 50.076 | 100 | 0.778 | 50 | 11.913 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 200342.25 | 2.319 | 7.586 | 300 | 0.001 | 100 | 2.177 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1114006.5 | 12.894 | 88.487 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1163642.75 | 13.468 | 151.801 | 250 | 34.969 | 100 | 2.697 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1026160.75 | 11.877 | 160.428 | 250 | 38.324 | 100 | 4.215 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3646193 | 42.2 | 60.248 | 150 | 17.645 | 50 | 2.526 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3279289.75 | 37.95 | 68.543 | 150 | 22.095 | 50 | 4.33 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 2846991.75 | 32.95 | 62.102 | 150 | 12.661 | 50 | 6.132 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3707598.25 | 42.91 | 66.586 | 150 | 23.512 | 50 | 4.969 | 10 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO2# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2984010.25 | 34.537 | 2.5265 | 100 | 0.5303 | 50 | 9.2298 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO3# | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 2094452.75 | 24.241 | 88.538 | 300 | 17.826 | 100 | 5.84 | 30 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2147681.75 | 24.857 | 88.602 | 300 | 15.289 | 100 | 3.738 | 30 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 2078814.625 | 24.06 | 104.291 | 300 | 25.108 | 100 | 7.743 | 30 | 正常
25 | 中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司 | 综合监控点 | 32001628 | 370.389 | 39.883 | 100 | 25.005 | 50 | 1.147 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 7137425 | 82.609 | 186.03 | 320 | 13.1 | 100 | 2.15 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 4690718.5 | 54.291 | - | - | - | - | 6.399 | 20 | 正常