## Sheet1
监测日期：2022-12-26
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 12841752 | 148.631 | 102.298 | 320 | 34.806 | 100 | 2.303 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 1469051 | 17.003 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 7883865.5 | 91.248 | - | - | - | - | 1.9839 | 20 | 正常
2 | 惠东县华业铸造厂 | 电炉废气排放口 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 15 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 1268459.25 | 14.681 | - | - | - | - | 12.5072 | 20 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 正常
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 702146.312 | 8.127 | 73.436 | 300 | 4.146 | 100 | 2.419 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | - | - | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停机
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 2#排放口 | - | - | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停机
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 135697.92 | 5654.08 | 31.67 | 150 | - | - | - | - | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 13356855 | 156.708 | 220.895 | 320 | 35.187 | 100 | 0.609 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 16718635 | 196.24 | 243.959 | 320 | 41.752 | 100 | 6.439 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 11070052 | 128.126 | - | - | - | - | 1.6996 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 8245042 | 95.429 | - | - | - | - | 4.1105 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3188956.5 | 37.215 | 105.104 | 200 | 14.8 | 100 | 5.9989 | 30 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3043081.75 | 35.485 | 104.464 | 200 | 6.647 | 100 | 3.5862 | 30 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3142748 | 36.677 | 104.113 | 200 | 11.227 | 100 | 6.1195 | 30 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1197491.5 | 13.86 | 169.441 | 300 | 13.866 | 100 | 2.374 | 30 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 172516.86 | 2 | 202.55 | 300 | 18.548 | 100 | 160.406 | 30 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1118858 | 12.95 | 165.276 | 300 | 11.789 | 100 | 5.227 | 30 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3362949.25 | 38.92 | 110.665 | 200 | 10.991 | 50 | 0.72 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1111754.875 | 12.868 | 106.217 | 300 | 54.454 | 100 | 219.748 | 30 | 停机
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1422121.25 | 16.46 | 121.625 | 300 | 1.684 | 100 | 1.84 | 30 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1564269.625 | 18.105 | 130.721 | 300 | 7.622 | 100 | 2.622 | 30 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 566.88 | 23.62 | 18.69 | 200 | 11.71 | 200 | 4.43 | 30 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 20885.52 | 870.23 | 5.93 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 10768896 | 124.64 | 9.32 | 50 | 0.01 | 35 | 0.54 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | - | - | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 11618208 | 134.47 | 9.04 | 50 | 0.03 | 35 | 0.31 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 0.54 | 50 | 0 | 35 | 0.12 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 42848352 | 495.93 | 25.01 | 50 | 0.09 | 35 | 0.06 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 0.6 | 50 | 0.2 | 35 | 0.21 | 5 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 274752 | 3.18 | 66.54 | 120 | 148.3 | 850 | 1.38 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 14843688 | 171.802 | 228.736 | 320 | 58.09 | 100 | 10.651 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 4038988.75 | 59.05 | - | - | - | - | 4.745 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 13546542 | 156.789 | 256.481 | 320 | 48.696 | 100 | 5.279 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 5620074.5 | 65.05 | - | - | - | - | 4.26 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 1141344 | 13.21 | 9.83 | 50 | 4.62 | 35 | 2.06 | 30 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 6163.37 | 4.277 | - | - | - | - | 0 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 4106.34 | 2.852 | - | - | - | - | 0.251 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 588.82 | 0.409 | - | - | - | - | 1.09 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 76380.031 | 0.884 | 1.693 | 150 | - | - | 0 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 53418751.323 | 618.273 | 37.392 | 100 | 20.048 | 50 | 1.374 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 52650549.925 | 609.381 | 38.594 | 100 | 23.175 | 50 | 2.752 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号脱硫入口 | - | - | - | - | 0 | 2500 | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号脱硫入口 | - | - | - | - | 0 | 2500 | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号脱硝入口 | - | - | 0 | 700 | - | - | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号脱硝入口 | - | - | 0 | 700 | - | - | - | - | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 567308.625 | 6.566 | 314.136 | 550 | 11.322 | 400 | 5.051 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 496800 | 5.75 | 251.55 | 550 | 6.89 | 400 | 3.39 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 635904 | 7.36 | 214.47 | 550 | 12.71 | 400 | 2.29 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 2382725 | 27.578 | 131.917 | 200 | 3.604 | 200 | 1.842 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 1279996.375 | 14.815 | 37.068 | 200 | 4.702 | 200 | 9.577 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 253170.828 | 2.93 | 47.313 | - | 19.294 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1553637.625 | 17.982 | 79.1 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 908462.125 | 10.515 | 56.8 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3008801.25 | 34.824 | 52.516 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 3301972.5 | 38.483 | 93.186 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 3479158.25 | 40.268 | 53.835 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 7255668 | 83.978 | 45.375 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1409768.125 | 16.317 | 47.432 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1895001.75 | 21.933 | 40.548 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 410968.125 | 4.756 | 58.636 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1168601.25 | 13.525 | 56.962 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 2891458.5 | 33.466 | - | - | 1.369 | 50 | 3.731 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 4162965.75 | 48.182 | 76.638 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 2647352.75 | 30.641 | 40.77 | 100 | 10.61 | 50 | 1.59 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 521559.281 | 6.036 | 20.557 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2375787.25 | 28.693 | - | - | 20.518 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 7512548.5 | 86.951 | 13.385 | 100 | 3.118 | 50 | 5.856 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 737891.75 | 8.54 | 58.912 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 2780601.25 | 32.183 | 30.99 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 6600072.5 | 76.39 | 56.35 | 100 | - | - | 2.582 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | - | - | - | - | 0 | 100 | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 15775776 | 182.59 | 84.77 | 200 | 32.56 | 200 | 6.25 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 2005.164 | 0.023 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 1075518.75 | 12.448 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 1042605.625 | 12.152 | 144.246 | 300 | 1.801 | 200 | 1.298 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 0 | 0 | 1.837 | 120 | 0 | 100 | 20.235 | 10 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7175232.5 | 82.99 | 43.668 | 100 | 0 | 50 | 2.504 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 198767.234 | 2.3 | 8.25 | 300 | 0 | 100 | 2.958 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1251803.75 | 14.488 | 77.174 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1329750.75 | 15.391 | 150.356 | 250 | 39.919 | 100 | 2.462 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 290586.938 | 3.363 | 894.796 | 250 | 22.339 | 100 | 152.373 | 10 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3158818.5 | 36.56 | 59.026 | 150 | 4.748 | 50 | 3.209 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 2548970.5 | 29.5 | 66.378 | 150 | 8.126 | 50 | 4.124 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 2644316.5 | 30.61 | 71.107 | 150 | 5.924 | 50 | 4.15 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3047673.25 | 35.27 | 72.914 | 150 | 22.013 | 50 | 1.872 | 10 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO2# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2952391.75 | 129839.18 | 10.6425 | 100 | 1.2724 | 50 | 6.2852 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO3# | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 2182362 | 25.259 | 89.87 | 300 | 14.98 | 100 | 4.288 | 30 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2176601 | 25.192 | 88.281 | 300 | 7.955 | 100 | 4.84 | 30 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 2553438 | 29.554 | 52.292 | 300 | 21.324 | 100 | 8.192 | 30 | 停机
25 | 中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司 | 综合监控点 | 47530692 | 550.124 | 30.637 | 100 | 25.038 | 50 | 1.146 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 7249387.5 | 83.905 | 203.1 | 320 | 4.51 | 100 | 3.54 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 3926334.75 | 45.444 | - | - | - | - | 8.353 | 20 | 正常