## Sheet1
监测日期：2023-01-04
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 14472370 | 167.504 | 117.542 | 320 | 2.029 | 100 | 0.96 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 13095689 | 151.57 | 125.044 | 320 | 15.72 | 100 | 2.343 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 11338807 | 131.236 | - | - | - | - | 8.3853 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 7980911.5 | 92.372 | - | - | - | - | 2.0077 | 20 | 正常
2 | 惠东县华业铸造厂 | 电炉废气排放口 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 15 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 1558658.625 | 18.04 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 594845.562 | 6.885 | 77.171 | 300 | 3.401 | 100 | 2.078 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | - | - | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 2#排放口 | - | - | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 145517.28 | 6063.22 | 28.41 | 150 | - | - | - | - | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 11686131 | 142.619 | 208.42 | 320 | 21.323 | 100 | 0.631 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 15303213 | 187.552 | 210.765 | 320 | 33.706 | 100 | 1.366 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 11080721 | 128.249 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 8366626 | 96.836 | - | - | - | - | 4.1716 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3043575 | 35.532 | 92.245 | 200 | 14.957 | 100 | 7.208 | 30 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 2825145.25 | 32.96 | 96.944 | 200 | 8.087 | 100 | 3.9474 | 30 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 2839049.25 | 33.134 | 89.354 | 200 | 19.713 | 100 | 6.9784 | 30 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1211777.5 | 14.02 | 152.971 | 300 | 15.971 | 100 | 3.318 | 30 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1180610.75 | 13.66 | 172.706 | 300 | 16.237 | 100 | 3.749 | 30 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 594645.75 | 6.88 | 174.875 | 300 | 3.21 | 100 | 56.378 | 30 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3142142.75 | 36.37 | 117.174 | 200 | 20.26 | 50 | 0.63 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1922360 | 22.25 | 147.588 | 300 | 18.625 | 100 | 3.347 | 30 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1373461.75 | 15.896 | 134.148 | 300 | 5.03 | 100 | 2.066 | 30 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1482512.125 | 17.159 | 130.738 | 300 | 11.771 | 100 | 3.196 | 30 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 623.04 | 25.96 | 17.17 | 200 | 10.06 | 200 | 3.64 | 30 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 19162.32 | 798.43 | 4.84 | 150 | - | - | - | - | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 5555003 | 64.294 | 5.213 | 50 | 0.044 | 35 | 0.001 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 35281440 | 408.35 | 21.77 | 50 | 0.17 | 35 | 0.3 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 23986272 | 277.692 | 1.325 | 50 | 5.08 | 35 | 0 | 5 | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 10507104 | 121.61 | 8.4 | 50 | 0.32 | 35 | 0.32 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 0.43 | 50 | 0.06 | 35 | 0.14 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 42260832 | 489.13 | 24.92 | 50 | 0.01 | 35 | 0.06 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 1.39 | 50 | 0.42 | 35 | 0.22 | 5 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 253152 | 2.93 | 46.42 | 120 | 135.52 | 850 | 1.01 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 15423840 | 178.517 | 205.585 | 320 | 40.838 | 100 | 4.586 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.348 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | - | - | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 5408459.5 | 62.6 | - | - | - | - | 4.21 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 1188864 | 13.76 | 15.12 | 50 | 12.16 | 35 | 1.41 | 30 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 7156.87 | 4.97 | - | - | - | - | 0 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 571.66 | 3.037 | - | - | - | - | 0.237 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | - | - | - | - | - | - | 1.13 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 70090.468 | 0.812 | 0 | 150 | - | - | 0 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 54277882.25 | 628.216 | 36.22 | 100 | 25.136 | 50 | 5.9 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 52704577.058 | 610.007 | 37.737 | 100 | 25.608 | 50 | 5.707 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号脱硫入口 | - | - | - | - | 0 | 2500 | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号脱硫入口 | - | - | - | - | 0 | 2500 | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号脱硝入口 | - | - | 0 | 700 | - | - | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号脱硝入口 | - | - | 0 | 700 | - | - | - | - | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 571496.938 | 6.614 | 311.676 | 550 | 10.867 | 400 | 2.365 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 484704 | 5.61 | 249.41 | 550 | 6.94 | 400 | 3.42 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 642816 | 7.44 | 192.55 | 550 | 12.76 | 400 | 2.3 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 2167951.5 | 25.092 | 127.131 | 200 | 6.389 | 200 | 1.936 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 1178590.875 | 13.641 | 46.698 | 200 | 10.093 | 200 | 10.442 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 264981.938 | 3.067 | 40.901 | - | 26.427 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1530831 | 17.718 | 76.208 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 917061.875 | 10.614 | 60.674 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 2925366 | 34.094 | 80.002 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 3154077.75 | 36.506 | 83.136 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 3453797.5 | 40.002 | 51.411 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 8023618 | 92.866 | 43.68 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1555430.625 | 18.003 | 44.928 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1819308.5 | 21.057 | 38.506 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 411165.25 | 4.759 | 57.802 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1162471.625 | 13.454 | 56.301 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 2786612 | 32.252 | - | - | 3.729 | 50 | 4.502 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 4140963.5 | 47.928 | 78.345 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 2336637.25 | 27.239 | 39.83 | 100 | 14.8 | 50 | 0.92 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 515202.188 | 5.963 | 27.589 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 419250.125 | 5.053 | - | - | 20.05 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 7442839 | 86.144 | 20.362 | 100 | 5.595 | 50 | 4.814 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 713900.875 | 8.32 | 57.198 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 2840882.25 | 32.881 | 33.927 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 7046853.5 | 81.561 | 55.229 | 100 | - | - | 2.599 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | - | - | - | - | 0 | 100 | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机 | - | - | 41.302 | 50 | 4.126 | 35 | 2.574 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 17257536 | 199.74 | 65.027 | 200 | 34.044 | 200 | 3.58 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1858.321 | 0.022 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 1062506.625 | 12.298 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 1024430.938 | 11.857 | 139.507 | 300 | 1.191 | 200 | 1.361 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 208.48 | 0.002 | 1.375 | 120 | 23.089 | 100 | 22.996 | 10 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7215716 | 83.515 | 43.624 | 100 | 0.111 | 50 | 3.197 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 119470.164 | 1.383 | 5.872 | 300 | 0.312 | 100 | 1.045 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1297874.125 | 15.022 | 71.09 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1189709.5 | 13.77 | 131.831 | 250 | 35.714 | 100 | 2.646 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1074118.38 | 12.43 | 135.266 | 250 | 26.664 | 100 | 3.904 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3830441.25 | 44.33 | 66.785 | 150 | 7.317 | 50 | 2.559 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3136503 | 36.3 | 68.429 | 150 | 12.092 | 50 | 4.518 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 2413660.5 | 27.94 | 147.381 | 150 | 9.713 | 50 | 27.193 | 10 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3387480.25 | 39.21 | 66.639 | 150 | 9.795 | 50 | 1.997 | 10 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 763556.812 | 8.837 | 51.913 | 100 | 2.258 | 50 | 2.078 | 20 | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO2# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2692711.5 | 113705.664 | 6.2102 | 100 | 0.3482 | 50 | 5.2291 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO3# | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 2204047.5 | 25.51 | 96.768 | 300 | 14.241 | 100 | 3.518 | 30 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2133649.25 | 24.695 | 83.487 | 300 | 10.95 | 100 | 4.287 | 30 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 2113107.5 | 24.457 | 318.644 | 300 | 51.157 | 100 | 87.865 | 30 | 停机
25 | 中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司 | 综合监控点 | 46776344 | 545.174 | 31.134 | 100 | 24.896 | 50 | 1.125 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 6953.938 | 0.08 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机