## Sheet1
监测日期：2023-01-15
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 4762602 | 55.123 | 39.169 | 320 | 9.681 | 100 | 0.378 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 4649087 | 53.809 | 46.632 | 320 | 13.438 | 100 | 4.736 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 5133177.5 | 59.412 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 3082122.25 | 35.673 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
2 | 惠东县华业铸造厂 | 电炉废气排放口 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 15 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 531813.75 | 6.155 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 708021.375 | 8.195 | 69.779 | 300 | 1.758 | 100 | 2.146 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | - | - | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停机
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 2#排放口 | - | - | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 147846.24 | 6160.26 | 0.11 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 3641427.5 | 42.146 | 0 | 320 | 0 | 100 | 4.275 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 438419.094 | 5.074 | 0 | 320 | 4.761 | 100 | 0.438 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 91415.484 | 1.058 | - | - | - | - | 2.0671 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 251804.469 | 2.914 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3245478.25 | 37.883 | 96.745 | 200 | 12.043 | 100 | 7.6089 | 30 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3045521 | 35.526 | 100.766 | 200 | 5.804 | 100 | 6.288 | 30 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3146485.25 | 36.706 | 88.296 | 200 | 8.762 | 100 | 6.2946 | 30 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1226149 | 14.19 | 156.837 | 300 | 20.507 | 100 | 2.664 | 30 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1127024.25 | 13.04 | 158.278 | 300 | 16.953 | 100 | 4.122 | 30 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 120304.83 | 1.39 | 166.369 | 300 | 9.021 | 100 | 102.584 | 30 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3264007.75 | 37.78 | 118.186 | 200 | 17.518 | 50 | 0.452 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 2014803.75 | 23.32 | 147.693 | 300 | 8.817 | 100 | 3.992 | 30 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1380811.375 | 15.982 | 135.411 | 300 | 4.436 | 100 | 2.17 | 30 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1498379.5 | 17.342 | 141.776 | 300 | 6.843 | 100 | 3.642 | 30 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 9.36 | 0.39 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停机
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 26236.56 | 1093.19 | 0.66 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 0.97 | 50 | 0 | 35 | 0.41 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 144473.469 | 1.672 | 0 | 50 | 3.537 | 35 | 0 | 5 | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 0.35 | 50 | 0.03 | 35 | 0.29 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0.11 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 38663136 | 447.49 | 24.97 | 50 | 0.01 | 35 | 0.06 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 0.71 | 50 | 0.55 | 35 | 0.19 | 5 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 251424 | 2.91 | 57.91 | 120 | 112.18 | 850 | 1.06 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.05 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 1814200.12 | 21 | - | - | - | - | 2.85 | 20 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 920160 | 10.65 | 8.9 | 50 | 7.12 | 35 | 2.51 | 30 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 4221.9 | 2.933 | - | - | - | - | 0 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 331.32 | 0.23 | - | - | - | - | 0.906 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 68618.171 | 0.794 | 0 | 150 | - | - | 0 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 49595193.993 | 574.018 | 36.119 | 100 | 20.274 | 50 | 4.457 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 18262702.042 | 211.374 | 0.265 | 100 | 0.594 | 50 | 0.853 | 20 | 停机
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 470088.5 | 5.441 | 323.743 | 550 | 10.823 | 400 | 2.304 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 483840 | 5.6 | 227.56 | 550 | 7.21 | 400 | 3.8 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 671328 | 7.77 | 206.83 | 550 | 12.74 | 400 | 2.31 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 1691790 | 19.581 | 139.883 | 200 | 5.054 | 200 | 1.962 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 1145144.25 | 13.254 | 50.937 | 200 | 5.214 | 200 | 10.422 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 250109.625 | 2.895 | 38.316 | - | 15.882 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1458789.25 | 16.884 | 85.606 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 909146.188 | 10.522 | 55.912 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 2912230 | 33.706 | 69.112 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 3455381.75 | 39.993 | 85.983 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 3595641 | 41.616 | 52.575 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 8930229 | 103.359 | 43.94 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1819379.75 | 21.058 | 46.088 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 2123024.25 | 24.572 | 39.984 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 409790.844 | 4.743 | 56.952 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1169295.875 | 13.534 | 58.366 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 2854539.25 | 33.039 | - | - | 1.763 | 50 | 4.109 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3951989.75 | 46.058 | 71.854 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 2177567.25 | 25.203 | 40.27 | 100 | 9.4 | 50 | 0.5 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 517580.5 | 5.99 | 21.407 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2468779 | 28.574 | - | - | 22.362 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 7336102.5 | 84.908 | 9.42 | 100 | 4.573 | 50 | 4.36 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 700217.5 | 8.104 | 57.903 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 2990080.75 | 34.607 | 35.288 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 7458409.5 | 86.324 | 61.464 | 100 | - | - | 2.798 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | - | - | - | - | 0 | 100 | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机 | 4495102 | 52.027 | 24.796 | 50 | 2.551 | 35 | 2.48 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 13125888 | 151.92 | 78.848 | 200 | 43.959 | 200 | 3.98 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1864.503 | 0.022 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 1067761.625 | 12.358 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 992329.938 | 11.485 | 135.146 | 300 | 1.801 | 200 | 1.366 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 10752958 | 124.456 | 58.691 | 120 | 7.441 | 100 | 2.778 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 6112029 | 70.741 | 47.809 | 100 | 0 | 50 | 3.476 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 130784.016 | 1.514 | 6.016 | 300 | 0.002 | 100 | 1.056 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1221842.375 | 14.142 | 66.126 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1236045.38 | 14.31 | 167.472 | 250 | 37.213 | 100 | 2.78 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1126076.25 | 13.03 | 143.831 | 250 | 42.332 | 100 | 4.173 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3897496.5 | 45.11 | 68.421 | 150 | 15.847 | 50 | 3.035 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3322649.75 | 38.46 | 72.267 | 150 | 19.87 | 50 | 3.56 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 271312.5 | 3.14 | 42.433 | 150 | 4.676 | 50 | 18.157 | 10 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3434777.75 | 39.75 | 77.524 | 150 | 23.5 | 50 | 2.214 | 10 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 4115394.5 | 47.632 | 13.354 | 100 | 7.463 | 50 | 1.682 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO2# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 3311607.75 | 139808.281 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO3# | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 2184058.5 | 25.278 | 96.751 | 300 | 11.876 | 100 | 3.589 | 30 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2090209.625 | 24.192 | 91.752 | 300 | 6.219 | 100 | 4.078 | 30 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1957373.625 | 22.655 | 92.889 | 300 | 6.89 | 100 | 6.691 | 30 | 正常
25 | 中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司 | 综合监控点 | 44996800 | 520.796 | 37.715 | 100 | 25.443 | 50 | 1.214 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 179428.953 | 2.077 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机