## Sheet1
监测日期：2023-03-02
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 12832511 | 148.524 | 104.662 | 320 | 27.674 | 100 | 0.92 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 13308082 | 154.029 | 118.414 | 320 | 48.126 | 100 | 3.618 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 13514262 | 156.415 | - | - | - | - | 7.1041 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 7087127.5 | 82.609 | - | - | - | - | 2.0465 | 20 | 正常
2 | 惠东县华业铸造厂 | 电炉废气排放口 | - | - | - | - | - | - | 0 | 15 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 6644710 | 76.906 | - | - | - | - | 13.4344 | 20 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 9373182 | 108.486 | 121.972 | 320 | 27.235 | 100 | 8.627 | 20 | 正常
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 679322.438 | 7.862 | 87.598 | 300 | 1.515 | 100 | 2.01 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | - | - | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停机
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 159322.08 | 6638.42 | 31.89 | 150 | - | - | - | - | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 9837674 | 113.862 | 119.131 | 320 | 27.183 | 100 | 1.12 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 11649315 | 136.694 | 114.271 | 320 | 29.171 | 100 | 0.288 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 9641599 | 111.592 | - | - | - | - | 0.9198 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 7874802 | 91.144 | - | - | - | - | 停运 | 20 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 2983011.75 | 34.713 | 91.876 | 200 | 13.478 | 100 | 7.4764 | 30 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 2896037.5 | 33.718 | 101.808 | 200 | 6.566 | 100 | 6.6483 | 30 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3104698.5 | 36.189 | 93.065 | 200 | 11.502 | 100 | 7.1484 | 30 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1531356.75 | 17.72 | 135.861 | 300 | 9.594 | 100 | 2.863 | 30 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1326878.5 | 15.36 | 164.475 | 300 | 8.911 | 100 | 5.623 | 30 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1478956.25 | 17.12 | 155.786 | 300 | 8.873 | 100 | 5.966 | 30 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3308016.5 | 38.29 | 116.261 | 200 | 14.663 | 50 | 0.739 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1983125.75 | 22.953 | 130.738 | 300 | 10.383 | 100 | 3.814 | 30 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1407151.625 | 16.286 | 131.378 | 300 | 2.254 | 100 | 2.286 | 30 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1455881.875 | 16.85 | 136.858 | 300 | 7.603 | 100 | 3.586 | 30 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 848.88 | 35.37 | 21.13 | 200 | 10.93 | 200 | 4.5 | 30 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 21275.76 | 886.49 | 5.92 | 150 | - | - | - | - | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 5882527 | 68.085 | 3.56 | 50 | 0.051 | 35 | 0 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 38624256 | 447.04 | 26.71 | 50 | 0 | 35 | 0.23 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 24379152 | 282.266 | 0 | 50 | 0.107 | 35 | 57.502 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 37163232 | 430.13 | 25.91 | 50 | 0.02 | 35 | 0.2 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 864 | 0.01 | 0.18 | 50 | 0.25 | 35 | 0.19 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 34672320 | 401.3 | 22.29 | 50 | 0.03 | 35 | 0.08 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 36093600 | 417.75 | 21.62 | 50 | 0.16 | 35 | 0.16 | 5 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 226368 | 2.62 | 55.35 | 120 | 198.97 | 850 | 1.25 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 3983.466 | 0.046 | 198.945 | 320 | 51.199 | 100 | 3.741 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 3758199.75 | 57.997 | - | - | - | - | 5.097 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 11954446 | 138.362 | 196.725 | 320 | 49.458 | 100 | 2.752 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 5839460 | 67.59 | - | - | - | - | 0.26 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 1028160 | 11.9 | 9.32 | 50 | 13.18 | 35 | 1.72 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 8001.25 | 5.558 | - | - | - | - | 0.035 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 2708.49 | 1.881 | - | - | - | - | 停运 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 1094.57 | 0.76 | - | - | - | - | 1.286 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 65333.957 | 0.756 | 0 | 150 | - | - | 0 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | - | - | 35.343 | 100 | 20.551 | 50 | 1.791 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 52023467.077 | 602.124 | 38.162 | 100 | 22.241 | 50 | 3.417 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 399898.469 | 4.628 | 228.103 | 550 | 12.376 | 400 | 2.9 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 466560 | 5.4 | 220.32 | 550 | 6.16 | 400 | 2.91 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 566784 | 6.56 | 178.45 | 550 | 6.69 | 400 | 2.31 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 2047723.5 | 23.7 | 137.102 | 200 | 12.252 | 200 | 3.046 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 1238138.5 | 14.33 | 52.748 | 200 | 10.346 | 200 | 8.144 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 312918.344 | 3.622 | 28.64 | - | 17.789 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1417936.625 | 16.411 | 84.078 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 754127.25 | 8.728 | 40.213 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 4190524.75 | 48.501 | 87.199 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 3038305 | 35.166 | 88.617 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 3758841.5 | 43.505 | 54.977 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1418801.75 | 16.421 | 47.414 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1831527.5 | 21.198 | 38.823 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 407705.5 | 4.719 | 51.514 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1153878.5 | 13.355 | 54.166 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 2899200.5 | 33.556 | - | - | 2.054 | 50 | 6.233 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3878485.75 | 44.89 | 72.643 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 2550875.75 | 29.524 | 44.62 | 100 | 10.98 | 50 | 1.2 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 511127.312 | 5.916 | 22.917 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2347364.5 | 28.453 | - | - | 19.642 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 7203969.5 | 83.379 | 5.172 | 100 | 1.811 | 50 | 5.232 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 787993.062 | 9.12 | 59.472 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 2873751.75 | 33.261 | 41.065 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 7320523 | 84.728 | 61.142 | 100 | - | - | 2.642 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 880904 | 10.196 | - | - | 1.491 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | 789018 | 9.132 | 31.798 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机 | 4459842 | 51.618 | 18.635 | 50 | 6.759 | 35 | 1.64 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 7860672 | 90.98 | 101.893 | 200 | 69.263 | 200 | 2.58 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 329006.812 | 3.808 | 93.788 | 300 | 38.835 | 100 | 2.622 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 1063354.5 | 12.307 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 3314745.25 | 38.365 | 85.987 | 300 | 3.586 | 200 | 4.63 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 11022766 | 127.578 | 60.232 | 120 | 2.028 | 100 | 2.376 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7154021 | 82.801 | 47.434 | 100 | 0 | 50 | 2.596 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 116568.625 | 1.349 | 4.206 | 300 | 0 | 100 | 1.121 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1263832.625 | 14.628 | 67.089 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1229491.75 | 14.23 | 136.45 | 250 | 35.568 | 100 | 1.816 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1252990.75 | 14.5 | 129.768 | 250 | 40.279 | 100 | 3.601 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 320211.25 | 3.71 | 91.237 | 150 | 9.219 | 50 | 19 | 10 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3329752.5 | 38.54 | 65.858 | 150 | 18.611 | 50 | 3.576 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 3363768.25 | 38.93 | 64.098 | 150 | 8.483 | 50 | 3.254 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3399481.75 | 39.35 | 64.261 | 150 | 14.214 | 50 | 2.606 | 10 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3544601.25 | 41.025 | 14.429 | 100 | 0.01 | 50 | 1.326 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO2# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2696069 | 113850.773 | 15.372 | 100 | 0.5361 | 50 | 7.5082 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO3# | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 2137176.25 | 24.736 | 86.847 | 300 | 22.145 | 100 | 4.59 | 30 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2089104.875 | 24.179 | 75.587 | 300 | 18.412 | 100 | 4.397 | 30 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 2619311.25 | 30.316 | 1278.331 | 300 | 7.494 | 100 | 265.251 | 30 | 停机
25 | 中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司 | 综合监控点 | 46056504 | 533.061 | 41.055 | 100 | 24.077 | 50 | 0.974 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 6931869 | 80.23 | 127.48 | 320 | 6.09 | 100 | 3.1 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 3170981.25 | 36.701 | - | - | - | - | 8.983 | 20 | 正常