## Sheet1
监测日期：2023-03-17
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 12704692 | 156.839 | 109.612 | 320 | 24.236 | 100 | 0.301 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 12623162 | 148.236 | 112.344 | 320 | 46.691 | 100 | 4.537 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 13429091 | 155.429 | - | - | - | - | 7.1563 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 6889898.5 | 79.744 | - | - | - | - | 2.0547 | 20 | 正常
2 | 惠东县华业铸造厂 | 电炉废气排放口 | - | - | - | - | - | - | 0 | 15 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 6291245 | 72.815 | - | - | - | - | 12.3308 | 20 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 8650507 | 100.122 | 102.45 | 320 | 19.42 | 100 | 9.226 | 20 | 正常
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 695267.062 | 8.047 | 72.784 | 300 | 4.617 | 100 | 1.942 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | - | - | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停机
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 61282.08 | 2553.42 | 3.41 | 150 | - | - | - | - | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 12501165 | 146.76 | 216.506 | 320 | 43.387 | 100 | 1.354 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 11726771 | 139.522 | 182.836 | 320 | 12.558 | 100 | 0.192 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 11333192 | 131.171 | - | - | - | - | 1.4471 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 7716785.5 | 89.315 | - | - | - | - | 4.225 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3105122 | 36.234 | 97.682 | 200 | 11.056 | 100 | 4.513 | 30 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3133214 | 36.541 | 89.488 | 200 | 5.089 | 100 | 5.704 | 30 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3311451 | 38.662 | 95.647 | 200 | 10.686 | 100 | 6.746 | 30 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1508250.25 | 17.46 | 122.399 | 300 | 3.099 | 100 | 3.571 | 30 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1352362.38 | 15.65 | 154.527 | 300 | 5.147 | 100 | 4.975 | 30 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1448104.75 | 16.76 | 141.755 | 300 | 4.551 | 100 | 6.27 | 30 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3178720 | 36.79 | 113.884 | 200 | 10.564 | 50 | 0.856 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1956891.125 | 22.649 | 127.866 | 300 | 11.487 | 100 | 3.634 | 30 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1390695.25 | 16.096 | 124.503 | 300 | 4.818 | 100 | 2.42 | 30 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1506122.625 | 17.432 | 119.378 | 300 | 6.938 | 100 | 3.54 | 30 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 2971296 | 34.39 | 20.01 | 200 | 12.88 | 200 | 4.99 | 30 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 11232 | 0.13 | 1.38 | 150 | - | - | - | - | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 16506081 | 191.043 | 9.784 | 50 | 0.39 | 35 | 0 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 24367392 | 282.03 | 17.99 | 50 | 0.01 | 35 | 0.32 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 8266955 | 95.683 | 39.808 | 50 | 0.634 | 35 | 129.392 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 23792832 | 275.38 | 18.52 | 50 | 0.01 | 35 | 0.26 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 9952416 | 115.19 | 8.79 | 50 | 0 | 35 | 0.13 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 22713696 | 262.89 | 18.01 | 50 | 0.03 | 35 | 0.09 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 36687168 | 424.62 | 19.96 | 50 | 0.04 | 35 | 0.12 | 5 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 221184 | 2.56 | 53.31 | 120 | 192.48 | 850 | 1.66 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 3846.008 | 0.044 | 261.789 | 320 | 18.181 | 100 | 6.987 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 3222117.75 | 49.724 | - | - | - | - | 5.064 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 12340668 | 142.832 | 249.373 | 320 | 19.967 | 100 | 3.072 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | - | - | - | - | - | - | 0 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 936576 | 10.84 | 10.6 | 50 | 5.75 | 35 | 1.13 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 4407.64 | 3.065 | - | - | - | - | 0.144 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 2223.94 | 1.544 | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 800.1 | 0.557 | - | - | - | - | 0 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 66723.664 | 0.772 | 0.584 | 150 | - | - | 0 | 20 | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 61871528.476 | 716.106 | 37.527 | 100 | 25.936 | 50 | 0.872 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 60819332.276 | 703.928 | 41.245 | 100 | 26.521 | 50 | 2.991 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 385891.094 | 4.466 | 292.667 | 550 | 12.126 | 400 | 2.834 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 462240 | 5.35 | 243.16 | 550 | 6.86 | 400 | 7.67 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 637632 | 7.38 | 193.81 | 550 | 7.19 | 400 | 2.31 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 2097692.75 | 24.279 | 145.901 | 200 | 2.609 | 200 | 1.908 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 1217784.375 | 14.095 | 37.636 | 200 | 3.681 | 200 | 8.055 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | - | - | 0 | - | 0 | 100 | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | - | - | - | - | 0 | 50 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 2352611.75 | 27.229 | 38.35 | 100 | 7.97 | 50 | 0.61 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 508579.219 | 5.886 | 31.014 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2432865.75 | 28.158 | - | - | 22.228 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 7178260.5 | 83.082 | 11.19 | 100 | 2.494 | 50 | 4.709 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 879076.688 | 10.174 | 60.406 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 2693601.5 | 31.176 | 45.727 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 7667485.5 | 88.744 | 69.273 | 100 | - | - | 2.745 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 888246.5 | 10.281 | - | - | 1.494 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | 790279.312 | 9.147 | 30.861 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力部341单元燃气轮机 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 9653472 | 111.73 | 100.137 | 200 | 33.175 | 200 | 5.22 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1650.145 | 0.019 | 0 | 300 | 0 | 100 | 39.051 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 1055047.875 | 12.211 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 3270881 | 37.857 | 85.877 | 300 | 3.668 | 200 | 4.543 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 11003150 | 127.351 | 52.279 | 120 | 1.956 | 100 | 2.079 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7352916.5 | 85.103 | 45.759 | 100 | 0 | 50 | 3.212 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 184482.828 | 2.135 | 6.943 | 300 | 0.042 | 100 | 1.102 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1152831.5 | 13.343 | 65.442 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1289187.38 | 14.92 | 158.368 | 250 | 45.932 | 100 | 2.827 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1234410.13 | 14.29 | 150.29 | 250 | 44.55 | 100 | 3.672 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3992615.75 | 46.21 | 71.228 | 150 | 20.534 | 50 | 0.782 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3149325 | 36.45 | 68.87 | 150 | 16.262 | 50 | 3.191 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 3345092.25 | 38.72 | 72.93 | 150 | 4.823 | 50 | 4.426 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3359840.25 | 38.89 | 76.29 | 150 | 15.832 | 50 | 2.83 | 10 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3862077 | 44.7 | 13.831 | 100 | 1.114 | 50 | 1.366 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO2# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 3142404.25 | 132682.859 | 18.3033 | 100 | 0.4169 | 50 | 8.3769 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO3# | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 2116705 | 24.499 | 101.154 | 300 | 18.889 | 100 | 5.127 | 30 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2079920.125 | 24.073 | 85.633 | 300 | 12.533 | 100 | 4.653 | 30 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 2550835.75 | 29.524 | 82.244 | 300 | 0.078 | 100 | 58.037 | 30 | 停机
25 | 中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司 | 综合监控点 | 45922568 | 531.511 | 41.192 | 100 | 27.827 | 50 | 1.173 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 6931558 | 80.226 | 145.29 | 320 | 11.61 | 100 | 3.16 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 3313425.25 | 38.35 | - | - | - | - | 9.553 | 20 | 正常