## Sheet1
监测日期：2023-03-25
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 13822043 | 162.22 | 108.901 | 320 | 40.393 | 100 | 0.256 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 12556674 | 147.392 | 113.209 | 320 | 57.534 | 100 | 3.054 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 13840512 | 160.191 | - | - | - | - | 6.7639 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 6842772.5 | 79.199 | - | - | - | - | 2.0208 | 20 | 正常
2 | 惠东县华业铸造厂 | 电炉废气排放口 | - | - | - | - | - | - | 0 | 15 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 5936369.5 | 68.708 | - | - | - | - | 14.755 | 20 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 8949280 | 103.58 | 164.611 | 320 | 15.394 | 100 | 9.127 | 20 | 正常
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 690733.312 | 7.995 | 94.55 | 300 | 4.729 | 100 | 1.896 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | - | - | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停机
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 2#排放口 | - | - | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 44916 | 1871.5 | 12.6 | 150 | - | - | - | - | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 11139524 | 133.092 | 212.601 | 320 | 45.267 | 100 | 1.455 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 12169033 | 142.831 | 176.648 | 320 | 9.12 | 100 | 0.134 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 11232637 | 130.007 | - | - | - | - | 1.4553 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 7915501 | 91.615 | - | - | - | - | 4.2593 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3103301.75 | 36.195 | 99.563 | 200 | 13.496 | 100 | 4.25 | 30 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3194271.75 | 37.249 | 103.122 | 200 | 6.991 | 100 | 5.497 | 30 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3511692 | 40.992 | 97.213 | 200 | 11.72 | 100 | 6.57 | 30 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 661314.94 | 7.65 | 47.248 | 300 | 1.591 | 100 | 194.602 | 30 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1368884.63 | 15.84 | 154.946 | 300 | 5.996 | 100 | 4.551 | 30 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1434569.25 | 16.6 | 156.903 | 300 | 8.671 | 100 | 4.61 | 30 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3195149.75 | 36.98 | 114.087 | 200 | 18.237 | 50 | 0.618 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1982417.875 | 22.945 | 134.179 | 300 | 10.193 | 100 | 4.008 | 30 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1449328.375 | 16.775 | 125.295 | 300 | 3.435 | 100 | 2.504 | 30 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1489141.625 | 17.235 | 126.512 | 300 | 6.648 | 100 | 4.251 | 30 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 2890944 | 33.46 | 19.36 | 200 | 14.59 | 200 | 4.84 | 30 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 16416 | 0.19 | 0.65 | 150 | - | - | - | - | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 10161794 | 117.613 | 7.873 | 50 | 0.04 | 35 | 0 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 13619264 | 157.63 | 12.798 | 50 | 0.054 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 2049408 | 23.72 | 1.48 | 50 | 0 | 35 | 0.76 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 35859256 | 415.038 | 27.076 | 50 | 0.015 | 35 | 0.159 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 32832 | 0.38 | 0.39 | 50 | 0.01 | 35 | 4.13 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 30399840 | 351.85 | 20.04 | 50 | 0.06 | 35 | 0.12 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 24512544 | 283.71 | 15.67 | 50 | 0.03 | 35 | 0.1 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 42423264 | 491.01 | 20.84 | 50 | 0.04 | 35 | 0.12 | 5 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 223776 | 2.59 | 51.54 | 120 | 216.41 | 850 | 1.52 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 3444.159 | 0.04 | 248.712 | 320 | 30.276 | 100 | 9.518 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 3607497.5 | 55.671 | - | - | - | - | 5.277 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 11547105 | 133.647 | 223.122 | 320 | 36.398 | 100 | 4.518 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 5966728 | 69.06 | - | - | - | - | 0.14 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 833760 | 9.65 | 9.35 | 50 | 4.73 | 35 | 1.16 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 6415.55 | 4.455 | - | - | - | - | 0.017 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 4365.5 | 3.032 | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 827.59 | 0.581 | - | - | - | - | 0 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 63106.097 | 0.73 | 0 | 150 | - | - | 0 | 20 | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 58638275.354 | 678.684 | 39.892 | 100 | 25.479 | 50 | 1.353 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 55797677.368 | 645.806 | 38.783 | 100 | 25.834 | 50 | 2.736 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 393112.25 | 4.55 | 214.816 | 550 | 12.203 | 400 | 3.29 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 482976 | 5.59 | 247.84 | 550 | 6.6 | 400 | 7.75 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 568512 | 6.58 | 180.28 | 550 | 6.73 | 400 | 2.29 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 1568804.87 | 18.158 | 140.012 | 200 | 3.751 | 200 | 1.992 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 893904.812 | 10.346 | 89.088 | 200 | 5.868 | 200 | 7.368 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | - | - | 0 | - | 0 | 100 | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | - | - | - | - | 0 | 50 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1443544.87 | 16.708 | 94.53 | 100 | 9.76 | 50 | 1.1 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 505589.812 | 5.852 | 31.844 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2426721 | 28.087 | - | - | 25.658 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 7200442 | 83.338 | 5.585 | 100 | 2.878 | 50 | 5.966 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 958178.625 | 11.09 | 52.868 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 2646210.75 | 30.627 | 45.972 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 7217373.5 | 83.534 | 69.73 | 100 | - | - | 3.174 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 800587.25 | 9.266 | - | - | 1.763 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | 795192.438 | 9.204 | 29.254 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力部341单元燃气轮机 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 9230112 | 106.83 | 82.097 | 200 | 41.3 | 200 | 3.52 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1700.344 | 0.02 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 1054924.625 | 12.21 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 3435850.25 | 39.767 | 104.921 | 300 | 4.286 | 200 | 4.311 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 11122543 | 128.733 | 50.001 | 120 | 3.102 | 100 | 2.089 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7553372 | 87.423 | 42.945 | 100 | 0 | 50 | 4.537 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 108921.672 | 1.261 | 6.566 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1339613.625 | 15.505 | 63.212 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1241596.63 | 14.37 | 168.911 | 250 | 47.195 | 100 | 1.886 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1223400.25 | 14.16 | 162.583 | 250 | 42.786 | 100 | 3.77 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3798293.75 | 43.96 | 70.374 | 150 | 23.331 | 50 | 0.58 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 2899840.75 | 33.56 | 66.852 | 150 | 26.641 | 50 | 3.124 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 2852747 | 33.02 | 73.513 | 150 | 7.334 | 50 | 4.88 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3012729 | 34.87 | 76.853 | 150 | 13.917 | 50 | 3.053 | 10 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 4034370.75 | 46.694 | 18.423 | 100 | 0.137 | 50 | 1.399 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO2# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 1924205.375 | 81303.352 | 22.8681 | 100 | 0.2418 | 50 | 6.1794 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO3# | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 2066251.25 | 23.915 | 97.47 | 300 | 13.321 | 100 | 5.212 | 30 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2032016 | 23.519 | 75.672 | 300 | 10.164 | 100 | 6.754 | 30 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1881249.75 | 21.774 | 111.108 | 300 | 17.824 | 100 | 1.787 | 30 | 正常
25 | 中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司 | 综合监控点 | 45734808 | 529.338 | 41.966 | 100 | 24.672 | 50 | 1.083 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 7055529.5 | 81.661 | 193.39 | 320 | 9.15 | 100 | 3.76 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 3292661 | 38.11 | - | - | - | - | 9.591 | 20 | 正常