## Sheet1
监测日期：2023-04-16
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 14504549 | 170.289 | 105.152 | 320 | 33.987 | 100 | 0.272 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 13759653 | 161.678 | 111.121 | 320 | 42.682 | 100 | 3.05 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 11766069 | 136.181 | - | - | - | - | 7.0555 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8458483 | 97.899 | - | - | - | - | 2.0661 | 20 | 正常
2 | 惠东县华业铸造厂 | 电炉废气排放口 | - | - | - | - | - | - | 0 | 15 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 8958057 | 103.681 | - | - | - | - | 12.4041 | 20 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 9590868 | 111.005 | 144.062 | 320 | 10.285 | 100 | 7.09 | 20 | 正常
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 695839.688 | 8.054 | 119.839 | 300 | 16.321 | 100 | 2.067 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | - | - | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停机
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 84789.36 | 3532.89 | 3.01 | 150 | - | - | - | - | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 12331030 | 142.72 | 145.596 | 320 | 20.104 | 100 | 0.769 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 12995256 | 150.408 | 113.091 | 320 | 23.708 | 100 | 0.358 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 11143440 | 128.975 | - | - | - | - | 1.6064 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 7597951.5 | 87.939 | - | - | - | - | 7.306 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 2494359 | 29.0921 | 86.4175 | 200 | 15.9326 | 50 | 4.737 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 2722312.5 | 31.722 | 94.319 | 200 | 11.116 | 50 | 6.0886 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 2664147.75 | 31.038 | 89.347 | 200 | 10.908 | 50 | 5.207 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 341281.69 | 3.95 | 333.842 | 200 | 20.317 | 35 | 522.317 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 296006.44 | 3.43 | 3093.533 | 200 | 126.911 | 35 | 1927.844 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1371056.25 | 15.87 | 167.718 | 200 | 17.896 | 35 | 4.806 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3033753.5 | 35.11 | 118.61 | 200 | 24.903 | 35 | 0.706 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 2089272.625 | 24.181 | 150.382 | 200 | 9.339 | 50 | 4.351 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1473331.25 | 17.052 | 142.527 | 200 | 5.456 | 50 | 2.617 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1535564.625 | 17.773 | 143.276 | 200 | 5.72 | 50 | 4.6 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 3297024 | 38.16 | 20.58 | 200 | 11.01 | 35 | 5.6 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 11232 | 0.13 | 0.7 | 150 | - | - | - | - | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 6912 | 0.08 | 0.88 | 50 | 0 | 35 | 0.48 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 11246886 | 130.172 | 67.113 | 50 | 3.667 | 35 | 34.379 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 10384416 | 120.19 | 9.01 | 50 | 0.02 | 35 | 0.32 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 227232 | 2.63 | 0.59 | 50 | 0 | 35 | 0.16 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 1728 | 0.02 | 0.57 | 50 | 0.1 | 35 | 0.13 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 42160608 | 487.97 | 19.16 | 50 | 0.04 | 35 | 0.13 | 5 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 216864 | 2.51 | 44.71 | 120 | 205.41 | 850 | 1.81 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 14673385 | 169.831 | 251.32 | 320 | 41.201 | 100 | 11.277 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 1820378.62 | 28.092 | - | - | - | - | 5.363 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 12627182 | 146.148 | 238.237 | 320 | 38.464 | 100 | 5.063 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 5330262 | 61.69 | - | - | - | - | 0 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 696384 | 8.06 | 25.55 | 50 | 5.33 | 35 | 2.15 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 1577.04 | 1.098 | - | - | - | - | 0.268 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 1075.02 | 0.747 | - | - | - | - | 0 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 319.93 | 0.222 | - | - | - | - | 0 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 74081.554 | 0.857 | 90.996 | 150 | - | - | 0 | 20 | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 23590535.118 | 273.039 | 1.256 | 100 | 1.02 | 50 | 17.998 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | - | - | 11.277 | 100 | 1.678 | 50 | 0.004 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 362369.5 | 4.194 | 253.223 | 550 | 12.406 | 400 | 2.838 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 467424 | 5.41 | 213.48 | 550 | 5.71 | 400 | 4.81 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 533952 | 6.18 | 185.15 | 550 | 6.15 | 400 | 2.29 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | - | - | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | - | - | 0 | - | 0 | 100 | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | - | - | - | - | 0 | 50 | 0 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 2372640 | 27.461 | 40.74 | 100 | 10.29 | 50 | 0.61 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 514849 | 5.959 | 28.482 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2466367.25 | 28.546 | - | - | 24.497 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 7139645 | 82.635 | 4.522 | 100 | 0.701 | 50 | 1.1 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 878557.812 | 10.168 | 48.786 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 3826570 | 44.288 | 40.517 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 12320800 | 142.602 | 62.015 | 100 | - | - | 3.34 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 1070140 | 12.386 | - | - | 1.964 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | 1021130 | 11.819 | 52.373 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力部341单元燃气轮机 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 8984736 | 103.99 | 82.638 | 200 | 47.53 | 200 | 6.08 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1417.742 | 0.016 | 9.916 | 300 | 6.367 | 100 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 1035055.812 | 11.98 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 3248829 | 37.602 | 74.043 | 300 | 2.222 | 200 | 4.53 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 11214964 | 129.803 | 54.082 | 120 | 0.973 | 100 | 1.883 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7139148 | 82.629 | 47.649 | 100 | 0 | 50 | 2.414 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 184403.375 | 2.134 | 10.881 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1259212 | 14.574 | 63.023 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1087447.88 | 12.59 | 100.75 | 250 | 38.494 | 100 | 2.697 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 868023.19 | 10.05 | 126.829 | 250 | 39.252 | 100 | 11.101 | 10 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3571306.5 | 41.33 | 62.66 | 80 | 13.141 | 30 | 1.35 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 2873986.5 | 33.26 | 57.357 | 80 | 14.516 | 30 | 2.654 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 924930.38 | 10.7 | 643.296 | 80 | 20.946 | 30 | 224.046 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3106072.25 | 35.95 | 64.399 | 80 | 22.261 | 30 | 1.548 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3840654.75 | 44.452 | 19.942 | 100 | 0.243 | 50 | 1.261 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO2# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 1814497.5 | 21.299 | 7.3698 | 100 | 0.4943 | 50 | 6.8852 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO3# | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 2577812 | 29.836 | 216.042 | 250 | 39.688 | 80 | 1035.625 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2592553.25 | 30.006 | 5.838 | 250 | 0.941 | 80 | 34.546 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1811946.625 | 20.972 | 65.6 | 250 | 16.341 | 80 | 2.369 | 10 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 48539444 | 561.799 | 42.097 | 100 | 24.394 | 50 | 1.138 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 1453122.12 | 17.55 | 66.88 | 320 | 296.19 | 100 | 50.2 | 20 | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 366944.062 | 4.247 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机