## Sheet1
监测日期：2023-04-19
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 13926933 | 164.733 | 104.803 | 320 | 35.822 | 100 | 0.269 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 13027575 | 152.983 | 110.131 | 320 | 47.636 | 100 | 3.576 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 13291956 | 153.842 | - | - | - | - | 6.3582 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8483577 | 98.19 | - | - | - | - | 2.0519 | 20 | 正常
2 | 惠东县华业铸造厂 | 电炉废气排放口 | - | - | - | - | - | - | 0 | 15 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 8769570 | 101.5 | - | - | - | - | 12.2757 | 20 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 9082747 | 105.124 | 156.494 | 320 | 9.65 | 100 | 7.985 | 20 | 正常
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 694491.375 | 8.038 | 99.057 | 300 | 5.137 | 100 | 2.36 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | - | - | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停机
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 105750 | 4406.25 | 15.23 | 150 | - | - | - | - | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 12257448 | 143.93 | 206.699 | 320 | 42.431 | 100 | 1.363 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 12096557 | 141.979 | 173.575 | 320 | 14.983 | 100 | 0.277 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 11200102 | 129.631 | - | - | - | - | 1.5502 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 7696076.5 | 89.075 | - | - | - | - | 4.2958 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 2641751.25 | 30.827 | 92.515 | 200 | 12.665 | 50 | 4.8212 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 2650773.5 | 30.934 | 91.195 | 200 | 10.207 | 50 | 6.0957 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 2639103.75 | 30.776 | 90.84 | 200 | 8.772 | 50 | 5.1876 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 461044.72 | 5.34 | 1020.029 | 200 | 180.038 | 35 | 538.213 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1367745.5 | 15.83 | 0 | 200 | 0 | 35 | 0 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1387581 | 16.06 | 169.732 | 200 | 11.41 | 35 | 5.011 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3063548.25 | 35.46 | 118.006 | 200 | 12.258 | 35 | 0.742 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 2070390.25 | 23.963 | 148.497 | 200 | 12.506 | 50 | 4.5 | 10 | 停机
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1457768.25 | 16.872 | 135.519 | 200 | 6.159 | 50 | 2.589 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1543523.625 | 17.865 | 142.802 | 200 | 5.559 | 50 | 4.659 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 3355776 | 38.84 | 25.29 | 200 | 13.68 | 35 | 5.63 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 16416 | 0.19 | 0.63 | 150 | - | - | - | - | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 5628902.5 | 65.149 | 3.771 | 50 | 0.069 | 35 | 0 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 26447040 | 306.1 | 19.03 | 50 | 0 | 35 | 0.27 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 24012030 | 277.917 | 39.614 | 50 | 0.598 | 35 | 22.336 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 39618720 | 458.55 | 23.29 | 50 | 0.01 | 35 | 0.21 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 6912 | 0.08 | 1.25 | 50 | 0.01 | 35 | 0.2 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 29072736 | 336.49 | 17.08 | 50 | 0.24 | 35 | 0.09 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 47805120 | 553.3 | 23.88 | 50 | 0.32 | 35 | 0.03 | 5 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 101088 | 1.17 | 42.51 | 120 | 206.67 | 850 | 1.76 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 14543014 | 168.322 | 247.089 | 320 | 36.413 | 100 | 10.189 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 2293547.5 | 33.531 | - | - | - | - | 4.973 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 13069423 | 151.266 | 225.988 | 320 | 47.896 | 100 | 4.5 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 4966986 | 57.49 | - | - | - | - | 0 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 974592 | 11.28 | 10.94 | 50 | 9.56 | 35 | 2.05 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 5922.68 | 4.103 | - | - | - | - | 1.48 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 3390.04 | 2.354 | - | - | - | - | 0.07 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 969.17 | 0.671 | - | - | - | - | 0 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 71403.828 | 0.826 | 0 | 150 | - | - | 0 | 20 | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 16765499.25 | 194.045 | 1.505 | 100 | 0.062 | 50 | 3.737 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 999322.505 | 11.566 | 0.371 | 100 | 0.061 | 50 | 0.034 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 371828.562 | 4.304 | 239.218 | 550 | 12.616 | 400 | 2.921 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 486432 | 5.63 | 226.41 | 550 | 2.21 | 400 | 5.99 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 576288 | 6.67 | 151.64 | 550 | 7.34 | 400 | 2.28 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | - | - | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 1283918.25 | 14.86 | 41.753 | 200 | 4.475 | 200 | 7.331 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | - | - | 0 | - | 0 | 100 | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | - | - | - | - | 0 | 50 | 0 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 2912054.75 | 33.7 | 40.21 | 100 | 6.83 | 50 | 0.7 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 508976.844 | 5.891 | 27.593 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2457206.75 | 28.44 | - | - | 16.302 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 7200145 | 83.335 | 2.489 | 100 | 0.786 | 50 | 6.852 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 816547.125 | 9.451 | 53.55 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 4110930 | 47.58 | 35.986 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 13714500 | 160.839 | 61.656 | 100 | - | - | 3.334 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力部341单元燃气轮机 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 8449056 | 97.79 | 90.48 | 200 | 43.935 | 200 | 5.67 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1486.246 | 0.017 | 8.122 | 300 | 3.098 | 100 | 21.355 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 1038867.25 | 12.024 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 3356725.75 | 38.851 | 74.466 | 300 | 2.327 | 200 | 4.355 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 11135664 | 128.885 | 57.695 | 120 | 5.005 | 100 | 1.939 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7231804.5 | 83.701 | 45.007 | 100 | 1.653 | 50 | 3.25 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 169891.234 | 1.966 | 38.533 | 300 | 0.23 | 100 | 0.927 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1075048.375 | 12.443 | 97.759 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1049239.5 | 12.14 | 107.412 | 200 | 20.545 | 50 | 3.037 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1467017.75 | 16.98 | 0 | 200 | 0 | 50 | 0 | 10 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3634260.25 | 42.06 | 64.513 | 80 | 10.668 | 30 | 1.403 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 2934947.25 | 33.97 | 56.108 | 80 | 6.106 | 30 | 2.719 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 2142.89 | 0.03 | 683.692 | 80 | 90.787 | 30 | 107.317 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3156685.75 | 36.54 | 66.884 | 80 | 14.215 | 30 | 3.045 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 699926.875 | 8.101 | 107.842 | 100 | 2.843 | 50 | 2.788 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO2# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2659484 | 31.227 | 3.233 | 100 | 0.6782 | 50 | 13.3716 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO3# | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 2588560.5 | 29.96 | 139.444 | 250 | 54.046 | 80 | 427.916 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2578577.75 | 29.845 | 29.934 | 250 | 11.193 | 80 | 17.394 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1814842 | 21.005 | 91.313 | 250 | 7.17 | 80 | 2.39 | 10 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 47425608 | 548.907 | 40.673 | 100 | 25.034 | 50 | 1.154 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 253556.375 | 2.935 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机