## Sheet1
监测日期：2023-04-23
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 13302150 | 158.267 | 100.877 | 320 | 35.607 | 100 | 0.261 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 13151927 | 156.655 | 114.52 | 320 | 38.662 | 100 | 4.581 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 13535976 | 156.666 | - | - | - | - | 5.1614 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8721087 | 100.938 | - | - | - | - | 1.9723 | 20 | 正常
2 | 惠东县华业铸造厂 | 电炉废气排放口 | - | - | - | - | - | - | 0 | 15 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 8723229 | 100.963 | - | - | - | - | 12.0974 | 20 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 9392959 | 108.715 | 185.677 | 320 | 9.258 | 100 | 8.719 | 20 | 正常
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 688014.312 | 7.963 | 96.812 | 300 | 2.638 | 100 | 2.119 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | - | - | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停机
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 276407.28 | 11516.97 | 16.53 | 150 | - | - | - | - | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 14439591 | 167.125 | 205.383 | 320 | 45.754 | 100 | 1.356 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 13011276 | 150.594 | 165.192 | 320 | 10.903 | 100 | 0.142 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 11122164 | 128.729 | - | - | - | - | 1.356 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 7853464 | 90.897 | - | - | - | - | 4.2924 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 2671163 | 31.148 | 89.864 | 200 | 12.385 | 50 | 4.955 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 2751782.75 | 32.093 | 97.754 | 200 | 13.603 | 50 | 6.126 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 2744690.25 | 32.044 | 96.578 | 200 | 14.835 | 50 | 5.082 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 0 | 0 | 158.253 | 200 | 16.678 | 35 | 67.203 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 408983.13 | 4.73 | 21.448 | 200 | 41.69 | 35 | 36.402 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 176695.5 | 2.05 | 468.249 | 200 | 125.918 | 35 | 127.929 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 1676784.25 | 19.41 | 0 | 200 | 0 | 35 | 0 | 10 | 停机
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 2.404 | 0 | 81.36 | 200 | 54.438 | 50 | 210.262 | 10 | 停机
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1445462.125 | 16.73 | 136.946 | 200 | 5.089 | 50 | 2.363 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1516961.375 | 17.557 | 143.93 | 200 | 5.608 | 50 | 4.126 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 3202848 | 37.07 | 21.27 | 200 | 13.18 | 35 | 5.18 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 14688 | 0.17 | 0.61 | 150 | - | - | - | - | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 7772544 | 89.96 | 7.9 | 50 | 0.01 | 35 | 0.5 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 133916.75 | 1.55 | 88.886 | 50 | 2.371 | 35 | 77.107 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 22259232 | 257.63 | 18.28 | 50 | 0.03 | 35 | 0.29 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 864 | 0.01 | 0.22 | 50 | 0 | 35 | 0.19 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 0.52 | 50 | 0.01 | 35 | 0.17 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 41385600 | 479 | 18.56 | 50 | 0.04 | 35 | 0.05 | 5 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 163296 | 1.89 | 38.58 | 120 | 242.19 | 850 | 2.119 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 13933071 | 161.262 | 240.848 | 320 | 27.525 | 100 | 12.064 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 1612382.62 | 23.573 | - | - | - | - | 5.509 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 12535790 | 145.09 | 240.194 | 320 | 36.474 | 100 | 5.4 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 5210022.5 | 60.3 | - | - | - | - | 0 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 701568 | 8.12 | 12.15 | 50 | 9.11 | 35 | 2.68 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 4095.77 | 2.902 | - | - | - | - | 4.78 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 1550.02 | 1.076 | - | - | - | - | 0 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 408.29 | 0.284 | - | - | - | - | 0 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 72391.554 | 0.838 | 0 | 150 | - | - | 0 | 20 | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 8298551.317 | 96.048 | 0.003 | 100 | 0.061 | 50 | 0.102 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 830349.389 | 9.61 | 0.183 | 100 | 0.061 | 50 | 0 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 376532.062 | 4.358 | 296.883 | 550 | 12.643 | 400 | 2.944 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 482976 | 5.59 | 247.68 | 550 | 6.48 | 400 | 5.37 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 589248 | 6.82 | 202.95 | 550 | 7.21 | 400 | 2.33 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | - | - | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 894177.875 | 10.349 | 44.454 | 200 | 5.147 | 200 | 7.954 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | - | - | 0 | - | 0 | 100 | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | - | - | - | - | 0 | 50 | 0 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 2216605.25 | 25.66 | 40.91 | 100 | 8.36 | 50 | 0.18 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 510140 | 5.904 | 29.784 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2438471.5 | 28.223 | - | - | 23.043 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 7251164.5 | 83.926 | 3.238 | 100 | 1.02 | 50 | 5.345 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 1006878.188 | 11.654 | 50.057 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 5008460 | 57.968 | 33.489 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 13453300 | 155.709 | 67.728 | 100 | - | - | 3.353 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 1054790 | 12.208 | - | - | 2.161 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | 1035050 | 11.98 | 38.81 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力部341单元燃气轮机 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 9222336 | 106.74 | 65.367 | 200 | 39.902 | 200 | 6.66 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1545.024 | 0.018 | 6.571 | 300 | 0.749 | 100 | 30.004 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 1053493.125 | 12.193 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 3383980 | 39.166 | 80.147 | 300 | 2.403 | 200 | 4.353 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 11238657 | 130.077 | 47.581 | 120 | 3.453 | 100 | 1.995 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7423090 | 85.915 | 47.966 | 100 | 0 | 50 | 3.11 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 161884.578 | 1.874 | 18.386 | 300 | 0 | 100 | 0.972 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1292734.25 | 14.962 | 61.763 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1176732 | 13.62 | 142.153 | 200 | 38.552 | 50 | 2.822 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1177038 | 13.62 | 0 | 200 | 0 | 50 | 0 | 10 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3878385.5 | 44.89 | 70.533 | 80 | 17.808 | 30 | 1.538 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3166266.25 | 36.65 | 68.148 | 80 | 13.158 | 30 | 2.954 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 975138 | 11.29 | 462.958 | 80 | 73.967 | 30 | 152.229 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 17955.14 | 0.21 | 133.591 | 80 | 4.483 | 30 | 14.893 | 8 | 停机
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 4187670.75 | 48.468 | 16.478 | 100 | 0.656 | 50 | 1.66 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO2# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2475416.75 | 29.672 | 10.9536 | 100 | 2.3929 | 50 | 10.0451 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO3# | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 2602649.75 | 30.123 | 2284.025 | 250 | 212.296 | 80 | 1022.571 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2027617 | 23.468 | 88.63 | 250 | 5.488 | 80 | 2.513 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1810930.625 | 20.96 | 94.751 | 250 | 14.092 | 80 | 2.633 | 10 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 46760120 | 541.205 | 40.259 | 100 | 24.783 | 50 | 1.48 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 1448508.62 | 16.765 | 88.45 | 320 | 401.74 | 100 | 2.69 | 20 | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 348915.25 | 4.038 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机