## Sheet1
监测日期：2023-04-28
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 12655397 | 148.489 | 105.679 | 320 | 34.478 | 100 | 0.286 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 13846582 | 162.577 | 111.388 | 320 | 42.545 | 100 | 4.68 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 13843588 | 160.227 | - | - | - | - | 0.2855 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8632856 | 99.917 | - | - | - | - | 1.9725 | 20 | 正常
2 | 惠东县华业铸造厂 | 电炉废气排放口 | - | - | - | - | - | - | 0 | 15 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 9351870 | 108.239 | - | - | - | - | 12.083 | 20 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 9457369 | 109.46 | 190.642 | 320 | 7.724 | 100 | 6.082 | 20 | 正常
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 675342.5 | 7.816 | 103.275 | 300 | 2.496 | 100 | 2.321 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | - | - | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停机
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 340536.96 | 14189.04 | 16.56 | 150 | - | - | - | - | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 9254891 | 107.117 | 205.133 | 320 | 43.359 | 100 | 1.497 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 12925808 | 149.604 | 169.128 | 320 | 8.296 | 100 | 0.196 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 11211401 | 129.762 | - | - | - | - | 9.3832 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 7780554 | 90.053 | - | - | - | - | 4.2791 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 2692064.25 | 31.416 | 91.201 | 200 | 14.403 | 50 | 4.4733 | 30 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 2942511 | 34.339 | 92.832 | 200 | 14.851 | 50 | 6.0989 | 30 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3039210 | 35.485 | 98.002 | 200 | 13.028 | 50 | 5.086 | 30 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 490051.59 | 6.19 | 270.786 | 200 | 181.625 | 35 | 106.323 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 660318.06 | 8.34 | 9999.9 | 200 | 9999.9 | 35 | 3166.579 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 155396.91 | 1.96 | 99.404 | 200 | 21.727 | 35 | 131.375 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 480193.72 | 6.06 | 171.969 | 200 | 23.416 | 35 | 17.709 | 10 | 停机
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 2033095.875 | 23.531 | 151.774 | 200 | 13.456 | 50 | 4.378 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1504650.625 | 17.415 | 135.804 | 200 | 5.637 | 50 | 2.596 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1487791.5 | 17.22 | 142.713 | 200 | 6.808 | 50 | 4.046 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 3265056 | 37.79 | 22.83 | 200 | 13.9 | 35 | 5.42 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 18144 | 0.21 | 1.33 | 150 | - | - | - | - | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 85536 | 0.99 | 1.6 | 50 | 0 | 35 | 0.32 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 10187577 | 117.912 | 50.225 | 50 | 0.339 | 35 | 32.921 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 26898912 | 311.33 | 25.12 | 50 | 0.16 | 35 | 0.29 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 0.21 | 50 | 0.02 | 35 | 0.16 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 0.36 | 50 | 0.07 | 35 | 0.13 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 46173888 | 534.42 | 22.52 | 50 | 0.04 | 35 | 0.05 | 5 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 203040 | 2.35 | 40.26 | 120 | 226.51 | 850 | 2.04 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 15176883 | 175.658 | 180.552 | 320 | 32.379 | 100 | 6.844 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 1265390.87 | 19.528 | - | - | - | - | 5.132 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 12135977 | 140.463 | 175.713 | 320 | 36.328 | 100 | 3.175 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 4617940 | 53.45 | - | - | - | - | 0 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 630720 | 7.3 | 6.58 | 50 | 4.23 | 35 | 2.07 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 7508.79 | 5.223 | - | - | - | - | 0.272 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 1841.72 | 1.279 | - | - | - | - | 0 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 883.77 | 0.613 | - | - | - | - | 0 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 72908.265 | 0.844 | 15.04 | 150 | - | - | 0 | 20 | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 14618578.259 | 169.196 | 0 | 100 | 0.061 | 50 | 0 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | - | - | 31.96 | 100 | 1.397 | 50 | 13.22 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 373850.562 | 4.327 | 279.875 | 550 | 12.567 | 400 | 2.917 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 479520 | 5.55 | 228.61 | 550 | 6.34 | 400 | 6.05 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 606528 | 7.02 | 195.45 | 550 | 6.43 | 400 | 2.34 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | - | - | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 759835.312 | 8.794 | 53.562 | 200 | 7.488 | 200 | 8.086 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | - | - | 0 | - | 0 | 100 | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | - | - | - | - | 0 | 50 | 0 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 2352159 | 27.22 | 45.46 | 100 | 9.17 | 50 | 0.31 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 509547.469 | 5.898 | 32.004 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2451010.75 | 28.368 | - | - | 27.027 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 7247981.5 | 83.889 | 4.008 | 100 | 0.785 | 50 | 4.427 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 1085922.5 | 12.568 | 44.798 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 4925870 | 57.012 | 36.183 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 12813900 | 148.309 | 61.969 | 100 | - | - | 3.333 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 1052930 | 12.187 | - | - | 1.581 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | 1016510 | 11.765 | 39.935 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力部341单元燃气轮机 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 9891072 | 114.48 | 83.301 | 200 | 39.331 | 200 | 18.08 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1448.712 | 0.017 | 6.644 | 300 | 8.862 | 100 | 26.911 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 1043493.812 | 12.078 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 3466740.5 | 40.124 | 93.985 | 300 | 2.599 | 200 | 4.383 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 11283315 | 130.594 | 64.142 | 120 | 3.722 | 100 | 1.963 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7186132.5 | 83.173 | 46.368 | 100 | 0 | 50 | 3.472 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 135032.078 | 1.563 | 4.816 | 300 | 0 | 100 | 0.916 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1214017.25 | 14.051 | 49.611 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1390592.5 | 16.1 | 145.787 | 200 | 37.7 | 50 | 2.681 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1314735.75 | 15.22 | 133.149 | 200 | 39.939 | 50 | 4.879 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3924480.5 | 45.42 | 63.758 | 80 | 16.792 | 30 | 1.779 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3181698 | 36.83 | 58.657 | 80 | 16.012 | 30 | 3.483 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 0 | 0 | 556.388 | 80 | 26.775 | 30 | 101.563 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 1066692.25 | 12.35 | 533.615 | 80 | 42.934 | 30 | 59.77 | 8 | 停机
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 4293777.5 | 49.696 | 19.046 | 100 | 0.958 | 50 | 2.45 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO2# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2847402.75 | 34.519 | 14.8065 | 100 | 1.3141 | 50 | 6.6496 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO3# | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 2594134.5 | 30.025 | 0 | 250 | 0 | 80 | 0 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 1985732.375 | 22.983 | 56.657 | 250 | 18.293 | 80 | 2.401 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1849761.625 | 21.409 | 67.485 | 250 | 23.357 | 80 | 2.311 | 10 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 38176396 | 441.856 | 36.718 | 100 | 23.052 | 50 | 1.489 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 4625972 | 53.541 | 293.44 | 320 | 87.05 | 100 | 22.24 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 1310384.62 | 15.166 | - | - | - | - | 7.305 | 20 | 正常