## Sheet1
监测日期：2023-05-01
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 13288208 | 156.017 | 109.753 | 320 | 30.162 | 100 | 0.298 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 14078632 | 165.28 | 115.394 | 320 | 42.596 | 100 | 4.67 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 13885470 | 160.711 | - | - | - | - | 0.298 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8696714 | 100.656 | - | - | - | - | 1.9767 | 20 | 正常
2 | 惠东县华业铸造厂 | 电炉废气排放口 | - | - | - | - | - | - | 0 | 15 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 9117834 | 105.53 | - | - | - | - | 12.0337 | 20 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 9849591 | 114 | 220.954 | 320 | 7.706 | 100 | 6.234 | 20 | 正常
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 686756.812 | 7.949 | 102.126 | 300 | 2.489 | 100 | 2.331 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | - | - | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停机
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 179734.32 | 7488.93 | 0.3 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 9112102 | 105.464 | 203.141 | 320 | 39.05 | 100 | 1.221 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 12763462 | 147.725 | 182.948 | 320 | 6.242 | 100 | 0.222 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 11210468 | 129.751 | - | - | - | - | 1.5185 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 7224720.5 | 83.62 | - | - | - | - | 4.2679 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 2790986.75 | 32.569 | 78.036 | 200 | 15.909 | 50 | 4.5937 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3073794.5 | 35.871 | 80.78 | 200 | 20.713 | 50 | 6.0913 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3187494.25 | 37.198 | 68.664 | 200 | 17.042 | 50 | 5.154 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1505494.63 | 17.42 | 139.771 | 200 | 7.331 | 35 | 3.194 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1372923.38 | 15.89 | 155.768 | 200 | 12.01 | 35 | 5.328 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 894052.56 | 10.35 | 261.196 | 200 | 18.117 | 35 | 395.971 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 1235771.88 | 14.3 | 170.618 | 200 | 4.71 | 35 | 0.608 | 10 | 停机
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 2116421.25 | 24.496 | 135.503 | 200 | 13.84 | 50 | 4.264 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1449730.375 | 16.779 | 140.72 | 200 | 6.356 | 50 | 2.506 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1487816.375 | 17.22 | 141.399 | 200 | 7.521 | 50 | 5.392 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 25920 | 0.3 | 0 | 200 | 0 | 35 | 0 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 16416 | 0.19 | 0.62 | 150 | - | - | - | - | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 0.79 | 50 | 0 | 35 | 0.64 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 133945.359 | 1.55 | 127.805 | 50 | 2.774 | 35 | 80.63 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 9821952 | 113.68 | 8.85 | 50 | 0.01 | 35 | 0.35 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 0.05 | 50 | 0.01 | 35 | 0.19 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 0.33 | 50 | 0.21 | 35 | 0.16 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 41427936 | 479.49 | 16.52 | 50 | 0.04 | 35 | 0.04 | 5 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 206496 | 2.39 | 45.97 | 120 | 221.45 | 850 | 1.79 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 15078947 | 174.525 | 185.295 | 320 | 32.454 | 100 | 7.859 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 2048579.5 | 31.614 | - | - | - | - | 5.308 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 11632593 | 134.636 | 240.158 | 320 | 36.004 | 100 | 4.405 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | - | - | - | - | - | - | 0 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 6048 | 0.07 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 2008.91 | 1.395 | - | - | - | - | 0.74 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 1360.35 | 0.945 | - | - | - | - | 0 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 340.22 | 0.236 | - | - | - | - | 0 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 102325.742 | 1.184 | 10.885 | 150 | - | - | 0 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 14442991.488 | 167.164 | 0 | 100 | 0.061 | 50 | 0 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 40196462.441 | 465.237 | 39.731 | 100 | 23.467 | 50 | 2.978 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号脱硫入口 | - | - | - | - | 0 | 2500 | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号脱硫入口 | - | - | - | - | 0 | 2500 | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号脱硝入口 | - | - | 0 | 700 | - | - | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号脱硝入口 | - | - | 0 | 700 | - | - | - | - | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 376589.562 | 4.359 | 222.705 | 550 | 12.514 | 400 | 2.963 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 483840 | 5.6 | 218.59 | 550 | 5.99 | 400 | 5.16 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 636768 | 7.37 | 167.94 | 550 | 5.4 | 400 | 2.37 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | - | - | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 1016653.875 | 11.767 | 41.189 | 200 | 6.931 | 200 | 7.736 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | - | - | 0 | - | 0 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | - | - | - | - | 0 | 50 | 0 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 2504262.5 | 28.98 | 44.21 | 100 | 9.28 | 50 | 0.38 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 508153.25 | 5.881 | 30.328 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2455541 | 28.421 | - | - | 22.9 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 7250706.5 | 83.92 | 46.4 | 100 | 1.364 | 50 | 8.204 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 1032727.688 | 11.953 | 42.764 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 4893240 | 56.635 | 34.494 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 12994100 | 150.394 | 60.187 | 100 | - | - | 3.303 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 1050640 | 12.16 | - | - | 1.594 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | 1010120 | 11.691 | 44.132 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力部341单元燃气轮机 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 8412768 | 97.37 | 83.282 | 200 | 38.963 | 200 | 5.61 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1502.48 | 0.017 | 8.748 | 300 | 9.461 | 100 | 27.189 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 1044869.438 | 12.093 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 3442650.25 | 39.846 | 96.619 | 300 | 2.661 | 200 | 4.321 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 11150140 | 129.052 | 59.292 | 120 | 2.929 | 100 | 1.973 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7080896 | 81.898 | 47.142 | 100 | 0 | 50 | 3.112 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 125492.742 | 1.452 | 5.74 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1223868.375 | 14.165 | 53.922 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1400199.13 | 16.21 | 144.885 | 200 | 25.441 | 50 | 2.73 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1355591.38 | 15.69 | 145.969 | 200 | 41.142 | 50 | 4.696 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 4021089.5 | 46.54 | 61.385 | 80 | 22.372 | 30 | 2.281 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3139147 | 36.33 | 59.576 | 80 | 19.897 | 30 | 4.235 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 65.34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 30 | 0 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 0 | 0 | 571.607 | 80 | 7.492 | 30 | 31.958 | 8 | 停机
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 4322703.5 | 50.031 | 19.877 | 100 | 0 | 50 | 2.083 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO2# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2508210.5 | 30.156 | 18.3938 | 100 | 0.3494 | 50 | 6.3878 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO3# | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 2590480.5 | 29.982 | 0 | 250 | 0 | 80 | 0 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 1991064.375 | 23.045 | 60.79 | 250 | 16.261 | 80 | 2.454 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1802700.5 | 20.865 | 63.563 | 250 | 17.407 | 80 | 2.249 | 10 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 30115838 | 348.563 | 40.024 | 100 | 24.382 | 50 | 1.407 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 7409153.5 | 85.754 | 135.75 | 320 | 18.16 | 100 | 4.46 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 3757879.75 | 43.494 | - | - | - | - | 5.024 | 20 | 正常