## Sheet1
监测日期：2023-05-16
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 12574981 | 148.693 | 108.092 | 320 | 23.232 | 100 | 0.292 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 13268681 | 156.875 | 104.864 | 320 | 35.272 | 100 | 2.462 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 13596808 | 157.37 | - | - | - | - | 7.4496 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8709529 | 100.805 | - | - | - | - | 1.9735 | 20 | 正常
2 | 惠东县华业铸造厂 | 电炉废气排放口 | 2662333.5 | 36.977 | - | - | - | - | 1.746 | 15 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 103777.781 | 1.201 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 7257633.5 | 84 | 263.862 | 320 | 209.117 | 100 | 630.541 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 684104.938 | 7.918 | 60.78 | 300 | 5.74 | 100 | 2.069 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | - | - | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停机
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 287516.64 | 11979.86 | 2.01 | 150 | - | - | - | - | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 9437613 | 109.232 | 225.545 | 320 | 33.697 | 100 | 2.382 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 12939612 | 149.764 | 184.496 | 320 | 13.32 | 100 | 0.206 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 11156402 | 129.125 | - | - | - | - | 1.586 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 7937827 | 91.873 | - | - | - | - | 4.2737 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3139269.75 | 36.651 | 96.372 | 200 | 21.895 | 50 | 4.726 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3213075.5 | 37.514 | 88.571 | 200 | 28.566 | 50 | 5.498 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3354861.75 | 39.163 | 77.844 | 200 | 21.129 | 50 | 4.968 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1491021.13 | 17.26 | 95.177 | 200 | 10.389 | 35 | 5.233 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1342693.13 | 15.54 | 105 | 200 | 21.623 | 35 | 4.635 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1079721.88 | 12.5 | 107.406 | 200 | 29.565 | 35 | 4.349 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 2909960.75 | 33.68 | 118.807 | 200 | 20.945 | 35 | 0.57 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 2084231 | 24.123 | 148.069 | 200 | 10.921 | 50 | 2.017 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1471664.625 | 17.033 | 144.015 | 200 | 3.669 | 50 | 2.331 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1568296.75 | 18.152 | 114.946 | 200 | 3.815 | 50 | 3.192 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 2940192 | 34.03 | 23.71 | 200 | 11.77 | 35 | 4.13 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 12960 | 0.15 | 0.68 | 150 | - | - | - | - | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 27468212 | 317.919 | 22.597 | 50 | 0.001 | 35 | 0.01 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 22121856 | 256.04 | 14.92 | 50 | 0.21 | 35 | 0.28 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 32108832 | 371.63 | 25.4 | 50 | 0.18 | 35 | 0.18 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 34227360 | 396.15 | 25.47 | 50 | 0.37 | 35 | 0.22 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.23 | 35 | 0.15 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 0.69 | 50 | 0.01 | 35 | 0.13 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 48694176 | 563.59 | 24.59 | 50 | 0.07 | 35 | 0.04 | 5 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 226368 | 2.62 | 49.26 | 120 | 168.67 | 850 | 1.22 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 14781257 | 173.34 | 255.369 | 320 | 29.975 | 100 | 2.464 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 2476627 | 28.66 | - | - | - | - | 11.85 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 11298472 | 131.973 | 218.708 | 320 | 29.691 | 100 | 5.619 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 5346989 | 61.89 | - | - | - | - | 0 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 930528 | 10.77 | 15.87 | 50 | 6.1 | 35 | 1.23 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 7390.41 | 5.128 | - | - | - | - | 0.004 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 383883.6 | 4.44 | - | - | - | - | 0 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 45018.12 | 0.521 | - | - | - | - | 0 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 65191.042 | 0.754 | 0 | 150 | - | - | 0 | 20 | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 61895555.462 | 716.384 | 39.534 | 100 | 25.285 | 50 | 2.062 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 57421991.412 | 664.606 | 42.036 | 100 | 25.852 | 50 | 3.019 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 374082.375 | 4.33 | 289.615 | 550 | 15.978 | 400 | 2.865 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 486432 | 5.63 | 254.03 | 550 | 6.53 | 400 | 5.69 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 628992 | 7.28 | 178.58 | 550 | 8.06 | 400 | 2.45 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | - | - | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 1407597.125 | 16.292 | 53.885 | 200 | 4.74 | 200 | 7.472 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | - | - | 0 | - | 0 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | - | - | - | - | 0 | 50 | 0 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 3281850 | 37.984 | 40.066 | 100 | 7.748 | 50 | 2.024 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 494526.25 | 5.724 | 33.888 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2448231 | 28.336 | - | - | 26.763 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 7208063 | 84.01 | 48.419 | 100 | 4.026 | 50 | 5.604 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 1073078.25 | 12.42 | 46.077 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 4660190 | 53.937 | 36.664 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 13721100 | 158.809 | 54.88 | 100 | - | - | 3.343 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力部341单元燃气轮机 | 4166544.25 | 48.224 | 18.883 | 50 | 6.344 | 35 | 0.777 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 8402400 | 97.25 | 85.153 | 200 | 41.171 | 200 | 6.87 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1463.823 | 0.017 | 5.999 | 300 | 9.978 | 100 | 25.203 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 1049275.375 | 12.144 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 111343.297 | 1.289 | 128.928 | 300 | 32.118 | 200 | 56.905 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 11183765 | 129.442 | 52.138 | 120 | 3.376 | 100 | 2.012 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 6660280.5 | 77.087 | 47.528 | 100 | 0 | 50 | 3.682 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 166274.594 | 1.924 | 44.135 | 300 | 0.007 | 100 | 0.98 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1137256.5 | 13.163 | 60.591 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 2253168.75 | 26.08 | 33.887 | 200 | 8.437 | 50 | 55.077 | 10 | 停机
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1353490.5 | 15.67 | 150.716 | 200 | 47.214 | 50 | 5.784 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3833693.75 | 44.37 | 63.892 | 80 | 23.195 | 30 | 1.703 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3205994.25 | 37.11 | 63.036 | 80 | 10.1 | 30 | 3.117 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 59.95 | 0 | 465.183 | 80 | 50.388 | 30 | 109.546 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 462768.59 | 5.36 | 0 | 80 | 0 | 30 | 0 | 8 | 停机
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 4174740 | 48.319 | 19.228 | 100 | 1.116 | 50 | 1.385 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO2# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 3083040.75 | 37.159 | 18.1302 | 100 | 0.5514 | 50 | 6.3322 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO3# | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1906138.375 | 22.062 | 82.059 | 250 | 28.067 | 80 | 0.608 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 1923639.25 | 22.264 | 65.592 | 250 | 20.569 | 80 | 2.824 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1822215.625 | 21.09 | 90.956 | 250 | 22.979 | 80 | 2.561 | 10 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 46019144 | 532.629 | 41.033 | 100 | 24.309 | 50 | 1.7 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 7770085.5 | 89.932 | 183.6 | 320 | 3.99 | 100 | 3.32 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 4145676.5 | 47.982 | - | - | - | - | 5.457 | 20 | 正常