## Sheet1
监测日期：2023-05-21
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 12759366 | 149.652 | 105.768 | 320 | 40.521 | 100 | 0.302 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 14439582 | 169.517 | 108.132 | 320 | 37.143 | 100 | 3.782 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 13154975 | 152.257 | - | - | - | - | 6.7867 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8639776 | 99.997 | - | - | - | - | 1.9987 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁厂 | 电炉废气排放口 | 3019241 | 34.945 | - | - | - | - | 1.751 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 4527184.5 | 52.398 | - | - | - | - | 0 | 20 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 6688121.5 | 77.409 | 275.507 | 320 | 187.988 | 100 | 183.487 | 20 | 正常
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 664579.5 | 7.692 | 67.486 | 300 | 2.746 | 100 | 2.506 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | - | - | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停机
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 2#排放口 | - | - | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 294457.44 | 12269.06 | 6.25 | 150 | - | - | - | - | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 8869910 | 102.661 | 203.918 | 320 | 30.723 | 100 | 0.804 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 12490027 | 144.56 | 177.112 | 320 | 29.673 | 100 | 0.193 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 11031189 | 127.676 | - | - | - | - | 1.7732 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 7986957.5 | 92.442 | - | - | - | - | 4.3637 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 5239506 | 61.115 | 994.099 | 200 | 2342.372 | 50 | 1756.093 | 10 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 2577213.75 | 30.054 | 83.034 | 200 | 14.89 | 50 | 5.565 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 2676507 | 31.267 | 88.349 | 200 | 16.725 | 50 | 5.128 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1426127.5 | 16.51 | 106.417 | 200 | 25.965 | 35 | 4.874 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1319287.38 | 15.27 | 101.752 | 200 | 25.473 | 35 | 5.178 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1362476.88 | 15.77 | 112.867 | 200 | 23.556 | 35 | 4.851 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3053321 | 35.34 | 116.377 | 200 | 23.911 | 35 | 0.667 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 2091955.25 | 24.212 | 132.458 | 200 | 19.271 | 50 | 2.589 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 567246.875 | 7.503 | 105.234 | 200 | 101.035 | 50 | 14.402 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1533052 | 17.744 | 137.108 | 200 | 5.68 | 50 | 3.341 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 2992896 | 34.64 | 21.53 | 200 | 11.25 | 35 | 4.84 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 20736 | 0.24 | 0.65 | 150 | - | - | - | - | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 1886976 | 21.84 | 2.2 | 50 | 0 | 35 | 0.39 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 19010592 | 220.03 | 14.64 | 50 | 0.03 | 35 | 0.3 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 38053152 | 440.43 | 25.48 | 50 | 0.01 | 35 | 0.21 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 864 | 0.01 | 0.06 | 50 | 0 | 35 | 0.15 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 5612544 | 64.96 | 4.66 | 50 | 0.41 | 35 | 0.12 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 48241440 | 558.35 | 25.61 | 50 | 0.04 | 35 | 0.05 | 5 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 214272 | 2.48 | 30.48 | 120 | 196.16 | 850 | 1.39 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 16398982 | 189.803 | 13.658 | 320 | 4.06 | 100 | 8.228 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 2347986.75 | 27.18 | - | - | - | - | 10.21 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 11816048 | 136.76 | 212.844 | 320 | 32.285 | 100 | 6.177 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 1950299.25 | 22.57 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 485568 | 5.62 | 8.85 | 50 | 5.02 | 35 | 2.19 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 1732.68 | 1.203 | - | - | - | - | 0.04 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 168757.8 | 1.95 | - | - | - | - | 0 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 11799.48 | 0.137 | - | - | - | - | 0.02 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 67253.601 | 0.778 | 0 | 150 | - | - | 0 | 20 | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 59939090.722 | 693.74 | 37.361 | 100 | 25.854 | 50 | 1.29 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 54478763.311 | 630.541 | 39.789 | 100 | 25.694 | 50 | 2.987 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 359881.562 | 4.165 | 309.612 | 550 | 13.443 | 400 | 2.853 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 476928 | 5.52 | 251.52 | 550 | 6.71 | 400 | 7.77 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 580608 | 6.72 | 209.74 | 550 | 7.69 | 400 | 2.44 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | - | - | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 1456483.625 | 16.858 | 69.915 | 200 | 8.416 | 200 | 7.402 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | - | - | 0 | - | 0 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | - | - | - | - | 0 | 50 | 0 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 3004530 | 34.775 | 40.364 | 100 | 10.144 | 50 | 1.483 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 498303.469 | 5.767 | 28.326 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2466464.5 | 28.547 | - | - | 24.968 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 7215445 | 83.512 | 54.149 | 100 | 2.955 | 50 | 5.268 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 1208334.25 | 13.985 | 43.055 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 4488500 | 51.951 | 32.131 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 14286700 | 165.355 | 48.393 | 100 | - | - | 3.414 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 1088340 | 12.596 | - | - | 0.654 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力部341单元燃气轮机 | 3978553.5 | 46.048 | 19.025 | 50 | 5.586 | 35 | 0.868 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 8072352 | 93.43 | 86.304 | 200 | 33.446 | 200 | 8.2 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1114.929 | 0.013 | 12.925 | 300 | 11.463 | 100 | 23.079 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 1026656.062 | 11.883 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 161931.031 | 1.874 | 200.406 | 300 | 32.907 | 200 | 66.922 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 11017947 | 127.522 | 60.134 | 120 | 2.066 | 100 | 1.539 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 6935088.5 | 80.267 | 45.028 | 100 | 0 | 50 | 3.368 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 137666.25 | 1.593 | 4.088 | 300 | 0.093 | 100 | 0.871 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1182288.875 | 13.684 | 58.657 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 227370.25 | 2.63 | 60.294 | 200 | 2.2 | 50 | 108.929 | 10 | 停机
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1356793.13 | 15.7 | 145.178 | 200 | 41.854 | 50 | 6.606 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3756726.75 | 43.48 | 64.115 | 80 | 14.731 | 30 | 1.538 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3249796.5 | 37.61 | 67.891 | 80 | 17.857 | 30 | 3.259 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 1196009.75 | 13.84 | 811.025 | 80 | 36.833 | 30 | 92.971 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 30 | 0 | 8 | 停机
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3839218.75 | 44.435 | 10.593 | 100 | 0.064 | 50 | 1.26 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO2# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 3499553.25 | 42.269 | 44.4435 | 100 | 0.6829 | 50 | 11.4264 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO3# | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1810242.25 | 20.952 | 68.561 | 250 | 25.35 | 80 | 0.501 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 1965511.5 | 22.749 | 67.359 | 250 | 13.27 | 80 | 2.796 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1836239.75 | 21.253 | 92.139 | 250 | 19.162 | 80 | 2.175 | 10 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 47299440 | 547.447 | 38.893 | 100 | 24.311 | 50 | 1.6 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 7731138 | 89.481 | 182.37 | 320 | 7.15 | 100 | 3.42 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 3685186 | 42.653 | - | - | - | - | 5.452 | 20 | 正常