## Sheet1
监测日期：2023-06-04
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 13604096 | 159.675 | 107.413 | 320 | 51.9 | 100 | 0.305 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 14134436 | 168.272 | 108.688 | 320 | 49.911 | 100 | 1.848 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 14141549 | 163.675 | - | - | - | - | 6.2064 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8798699 | 101.837 | - | - | - | - | 1.9876 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁厂 | 电炉废气排放口 | 2630318 | 30.444 | - | - | - | - | 1.75 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 7144204.5 | 82.688 | - | - | - | - | 12.1207 | 20 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 9060072 | 104.862 | 201.445 | 320 | 33.61 | 100 | 5.986 | 20 | 正常
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 672441.375 | 7.783 | 94.633 | 300 | 6.847 | 100 | 2.464 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | - | - | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停机
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 295681.2 | 12320.05 | 1.72 | 150 | - | - | - | - | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 3530282.25 | 40.86 | 0.008 | 320 | 0.048 | 100 | 3.956 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 11973006 | 144.602 | 122.015 | 320 | 18.091 | 100 | 0.212 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 7636529 | 88.386 | - | - | - | - | 4.3415 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 2624999.5 | 30.582 | 83.662 | 200 | 9.64 | 50 | 4.665 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 2280782 | 26.654 | 88.641 | 200 | 8.949 | 50 | 6.187 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 2292585.25 | 26.742 | 85.002 | 200 | 10.65 | 50 | 4.844 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 411504.28 | 4.76 | 0 | 200 | 0 | 35 | 0 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1030449.63 | 11.93 | 110.211 | 200 | 27.702 | 35 | 5.341 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 881135.63 | 10.2 | 104.374 | 200 | 23.834 | 35 | 4.505 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 2949549 | 34.14 | 117.967 | 200 | 28.708 | 35 | 0.549 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 2014480.5 | 23.316 | 136.837 | 200 | 21.966 | 50 | 2.68 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1484197.25 | 17.178 | 136.086 | 200 | 9.519 | 50 | 2.432 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1529620.5 | 17.704 | 132.185 | 200 | 8.424 | 50 | 3.729 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 2992896 | 34.64 | 20.8 | 200 | 12.18 | 35 | 4.56 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 14688 | 0.17 | 1.55 | 150 | - | - | - | - | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 25772378 | 298.291 | 13.473 | 50 | 0.046 | 35 | 0.186 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 22960232 | 265.743 | 20.04 | 50 | 0.09 | 35 | 0.132 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 524448 | 6.07 | 2.44 | 50 | 0.01 | 35 | 0.37 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 1123200 | 13 | 1.48 | 50 | 0.02 | 35 | 1.18 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 21229344 | 245.71 | 17.25 | 50 | 0.02 | 35 | 1.11 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 46682784 | 540.31 | 26.01 | 50 | 0 | 35 | 0.08 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 44900352 | 519.68 | 25.23 | 50 | 0.01 | 35 | 0.07 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 20079360 | 232.4 | 10.77 | 50 | 0.11 | 35 | 0.08 | 5 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 0 | 0 | 39.98 | 120 | 178.25 | 850 | 1.21 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 957266.125 | 11.08 | 12.762 | 320 | 3.258 | 100 | 2.332 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 3190583 | 36.93 | - | - | - | - | 5.8 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 12841458 | 148.628 | 223.154 | 320 | 29.943 | 100 | 7.644 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 2760478.5 | 31.95 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 442368 | 5.12 | 10.98 | 50 | 3.44 | 35 | 2.6 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 55798.14 | 0.646 | - | - | - | - | 0.03 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 245042.4 | 2.84 | - | - | - | - | 0 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 73520.851 | 0.851 | 0 | 150 | - | - | 0 | 20 | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 50414856.919 | 583.505 | 35.793 | 100 | 25.161 | 50 | 0.866 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 50565869.835 | 585.253 | 40.449 | 100 | 25.777 | 50 | 2.656 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 349169.344 | 4.041 | 290.955 | 550 | 11.877 | 400 | 2.743 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 496800 | 5.75 | 232.63 | 550 | 6.2 | 400 | 7 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 579744 | 6.71 | 184.88 | 550 | 4.74 | 400 | 2.47 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | - | - | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 708201 | 8.197 | 73.424 | 200 | 12.393 | 200 | 8.718 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 130569.703 | 1.511 | 8.717 | - | 23.982 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | - | - | - | - | 0 | 50 | 0 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 2473040 | 28.623 | 40.412 | 100 | 14.681 | 50 | 1.315 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 497024.781 | 5.753 | 40.672 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2445790.25 | 28.308 | - | - | 35.474 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 7370252.5 | 85.304 | 39.11 | 100 | 1.281 | 50 | 4.897 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 679545.375 | 7.865 | 47.625 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 4768060 | 55.186 | 31.526 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | 0 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 1074060 | 12.431 | - | - | 23.088 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力部341单元燃气轮机 | 3852765 | 44.592 | 18.822 | 50 | 3.074 | 35 | 0.901 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 加氢裂化（II）排气筒 | - | - | 46.884 | 100 | 6.243 | 50 | 1.147 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 废水热力焚烧炉烟囱 | 973514.5 | 11.268 | 174.056 | 300 | 0 | 100 | 5.937 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 8568288 | 99.17 | 76.812 | 200 | 21.08 | 200 | 4.6 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1146.215 | 0.013 | 10.901 | 300 | 11.154 | 100 | 24.145 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 907850.938 | 10.508 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 44836.68 | 0.519 | 265.664 | 300 | 29.705 | 200 | 77.091 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 294.293 | 0.003 | 1.4 | 120 | 5.854 | 100 | 9.64 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7137928.5 | 82.615 | 43.907 | 100 | 0 | 50 | 2.924 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 171554.328 | 1.986 | 16.894 | 300 | 0 | 100 | 0.841 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1351643.125 | 15.644 | 60.121 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1451860.38 | 16.8 | 144.181 | 200 | 43.082 | 50 | 2.335 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1272796.38 | 14.73 | 134.215 | 200 | 45.823 | 50 | 5.48 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3894618.5 | 45.08 | 58.084 | 80 | 18.03 | 30 | 1.257 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3317560.75 | 38.4 | 61.582 | 80 | 6.684 | 30 | 2.946 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 3296134.5 | 38.15 | 66.172 | 80 | 17.874 | 30 | 2.502 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 130848.66 | 1.51 | 80.274 | 80 | 7.468 | 30 | 14.256 | 8 | 停机
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 4338891.5 | 50.219 | 12.609 | 100 | 0 | 50 | 1.726 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO2# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2960619.25 | 35.757 | 14.5469 | 100 | 1.1593 | 50 | 10.8009 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO3# | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1812442.75 | 20.977 | 54.23 | 250 | 18.525 | 80 | 0.51 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 1979992.625 | 22.917 | 54.543 | 250 | 16.689 | 80 | 3.01 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1781344.125 | 20.617 | 59.24 | 250 | 19.591 | 80 | 1.771 | 10 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 47952640 | 555.007 | 41.498 | 100 | 24.753 | 50 | 1.589 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 7841624 | 90.76 | 179.08 | 320 | 12.29 | 100 | 3.91 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 4465553.5 | 51.685 | - | - | - | - | 5.449 | 20 | 正常