## Sheet1
监测日期：2023-06-05
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 12799706 | 150.968 | 104.774 | 320 | 33.676 | 100 | 0.302 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 13522597 | 159.803 | 105.441 | 320 | 48.589 | 100 | 1.64 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 13874721 | 161.692 | - | - | - | - | 6.448 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8692618 | 100.609 | - | - | - | - | 1.9893 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁厂 | 电炉废气排放口 | 2649254 | 30.663 | - | - | - | - | 1.75 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 7475334 | 86.52 | - | - | - | - | 11.8977 | 20 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 9035924 | 104.582 | 229.618 | 320 | 30.408 | 100 | 13.092 | 20 | 正常
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 668348.062 | 7.736 | 89.539 | 300 | 6.198 | 100 | 2.463 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | - | - | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停机
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 290287.2 | 12095.3 | 0.67 | 150 | - | - | - | - | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 3643234.5 | 42.167 | 0 | 320 | 0.008 | 100 | 3.884 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 12482249 | 144.47 | 148.917 | 320 | 27.994 | 100 | 0.219 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 7706112.5 | 89.191 | - | - | - | - | 4.3372 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3725772.75 | 43.981 | 97.425 | 200 | 22.397 | 50 | 5.061 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3183457.25 | 37.754 | 90.012 | 200 | 22.615 | 50 | 6.857 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3528178.75 | 41.703 | 91.821 | 200 | 23.718 | 50 | 5.231 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 410906.78 | 4.76 | 0 | 200 | 0 | 35 | 0 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1021616.13 | 11.82 | 112.033 | 200 | 20.922 | 35 | 5.309 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 816281.38 | 9.45 | 116.678 | 200 | 19.746 | 35 | 4.529 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 2986223.75 | 34.56 | 116.589 | 200 | 17.773 | 35 | 0.619 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 2061279.75 | 23.857 | 132.263 | 200 | 9.511 | 50 | 2.726 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1487621.375 | 17.218 | 132.437 | 200 | 4.253 | 50 | 2.423 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1523609.25 | 17.634 | 127.903 | 200 | 2.392 | 50 | 3.396 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 2956608 | 34.22 | 22.32 | 200 | 12.65 | 35 | 4.86 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 18144 | 0.21 | 1.16 | 150 | - | - | - | - | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 18026226 | 208.637 | 10.07 | 50 | 0.09 | 35 | 0.192 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 16029674 | 185.529 | 15.039 | 50 | 0.102 | 35 | 0.09 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 32513184 | 376.31 | 21.84 | 50 | 0 | 35 | 0.19 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 31632768 | 366.12 | 27.99 | 50 | 0.09 | 35 | 0.22 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 34464096 | 398.89 | 23.33 | 50 | 0.01 | 35 | 0.22 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 45512928 | 526.77 | 25.95 | 50 | 0 | 35 | 0.08 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 45132768 | 522.37 | 25.42 | 50 | 0.01 | 35 | 0.07 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 30468096 | 352.64 | 16.37 | 50 | 0.06 | 35 | 0.07 | 5 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 0 | 0 | 48.51 | 120 | 212.04 | 850 | 1.29 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 800916.562 | 9.27 | 13.294 | 320 | 3.502 | 100 | 2.893 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 2588534.5 | 29.96 | - | - | - | - | 5.72 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 13287488 | 153.79 | 237.303 | 320 | 10.481 | 100 | 7.056 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 4239627 | 49.07 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 536544 | 6.21 | 11.85 | 50 | 5.49 | 35 | 2.79 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 335381.16 | 3.882 | - | - | - | - | 0.04 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 219272.4 | 2.54 | - | - | - | - | 36.74 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 86256.787 | 0.998 | - | - | - | - | 0 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 72947.843 | 0.844 | 0 | 150 | - | - | 0 | 20 | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 60034416.082 | 694.843 | 37.516 | 100 | 25.562 | 50 | 1.307 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 59254466.81 | 685.816 | 43.183 | 100 | 27.012 | 50 | 3.231 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 350872.219 | 4.061 | 323.555 | 550 | 11.944 | 400 | 2.738 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 494208 | 5.72 | 253.43 | 550 | 6.65 | 400 | 10.27 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 575424 | 6.66 | 214.42 | 550 | 4.02 | 400 | 2.5 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | - | - | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 710334.688 | 8.222 | 73.215 | 200 | 11.408 | 200 | 8.922 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 131709.625 | 1.524 | 8.824 | - | 25.162 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | - | - | - | - | 0 | 50 | 0 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 2616720 | 30.286 | 40.865 | 100 | 13.862 | 50 | 3.034 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 494897.906 | 5.728 | 38.181 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2455849 | 28.424 | - | - | 31.675 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 7360420.5 | 85.19 | 34.22 | 100 | 1.029 | 50 | 4.925 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 690836.062 | 7.996 | 46.372 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 4702350 | 54.425 | 30.158 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | 0 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 1073840 | 12.429 | - | - | 21.17 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力部341单元燃气轮机 | 3852696 | 44.591 | 19.224 | 50 | 3.312 | 35 | 0.897 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 加氢裂化（II）排气筒 | - | - | 45.346 | 100 | 5.971 | 50 | 1.137 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 废水热力焚烧炉烟囱 | 972961.125 | 11.261 | 177.766 | 300 | 0 | 100 | 5.981 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 9415872 | 108.98 | 58.063 | 200 | 32.769 | 200 | 6.41 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1134.702 | 0.013 | 9.369 | 300 | 10.997 | 100 | 23.983 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 902216.562 | 10.442 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 68962.633 | 0.798 | 260.224 | 300 | 28.361 | 200 | 84.072 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 0 | 0 | 1.016 | 120 | 4.717 | 100 | 8.064 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7148988 | 82.685 | 43.786 | 100 | 0 | 50 | 2.759 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 179030.406 | 2.072 | 10.544 | 300 | 0 | 100 | 0.859 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1312168.125 | 15.187 | 61.767 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1464002 | 16.94 | 143.145 | 200 | 41.169 | 50 | 2.477 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1335201.13 | 15.45 | 142.102 | 200 | 39.481 | 50 | 5.443 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3938392.75 | 45.58 | 66.213 | 80 | 16.826 | 30 | 1.556 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3277340.75 | 37.93 | 64.488 | 80 | 6.082 | 30 | 3.05 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 3250685 | 37.62 | 73.467 | 80 | 14.356 | 30 | 3.002 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 2070771.5 | 23.97 | 72.738 | 80 | 3.252 | 30 | 17.609 | 8 | 停机
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 4344843.5 | 50.288 | 12.308 | 100 | 0 | 50 | 1.595 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO2# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 3232656.25 | 38.987 | 15.5475 | 100 | 1.0414 | 50 | 8.8502 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO3# | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1833517.625 | 21.221 | 80.142 | 250 | 17.951 | 80 | 0.496 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2019685.125 | 23.376 | 85.101 | 250 | 14.024 | 80 | 3.127 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1794419.5 | 20.769 | 76.61 | 250 | 17.328 | 80 | 1.99 | 10 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 48866152 | 565.58 | 41.322 | 100 | 23.892 | 50 | 1.615 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 7874381.5 | 91.139 | 233.61 | 320 | 12.78 | 100 | 4.18 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 4426040 | 51.227 | - | - | - | - | 5.558 | 20 | 正常