## Sheet1
监测日期：2023-07-03
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 12897873 | 151.257 | 106.422 | 320 | 22.584 | 100 | 0.303 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 16120881 | 196.124 | 101.176 | 320 | 35.958 | 100 | 4.104 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 13982217 | 161.831 | - | - | - | - | 5.0474 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8512540 | 99.209 | - | - | - | - | 1.9834 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁厂 | 电炉废气排放口 | 2633166.25 | 30.476 | - | - | - | - | 1.747 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 9400704 | 108.804 | - | - | - | - | 12.7965 | 20 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 8882057 | 107.271 | 269.04 | 320 | 18.11 | 100 | 4.302 | 20 | 正常
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 664974.125 | 7.696 | 93.456 | 300 | 9.456 | 100 | 2.505 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | - | - | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停机
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 2#排放口 | - | - | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 299625.84 | 12484.41 | 0.14 | 150 | - | - | - | - | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 3475113 | 40.221 | 0 | 320 | 0.035 | 100 | 4.713 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 326577.375 | 3.78 | 0 | 320 | 0.835 | 100 | 0.214 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 1822308.625 | 21.092 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3337903 | 39.457 | 83.308 | 200 | 25.056 | 50 | 4.634 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3217841.25 | 38.116 | 82.133 | 200 | 22.282 | 50 | 6.366 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3514262.75 | 41.623 | 79.321 | 200 | 26.678 | 50 | 5.19 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1294228.75 | 14.98 | 109.429 | 200 | 17.167 | 35 | 3.497 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1088697.5 | 12.6 | 112.567 | 200 | 20.196 | 35 | 5.179 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 949778 | 10.99 | 114.317 | 200 | 12.745 | 35 | 4.441 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 2977590.5 | 34.46 | 76.219 | 200 | 26.392 | 35 | 0.388 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1984014.125 | 22.963 | 145.947 | 200 | 17.653 | 50 | 2.682 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1500583.25 | 17.368 | 141.741 | 200 | 5.649 | 50 | 2.462 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1547293.125 | 17.908 | 137.37 | 200 | 2.091 | 50 | 3.887 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 2833920 | 32.8 | 18.47 | 200 | 12.74 | 35 | 4.59 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 18144 | 0.21 | 0.64 | 150 | - | - | - | - | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 24663744 | 285.46 | 17.68 | 50 | 0.01 | 35 | 0.22 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 17886528 | 207.02 | 11.32 | 50 | 0.06 | 35 | 0.79 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 425952 | 4.93 | 1.85 | 50 | 0 | 35 | 4.24 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 58838.397 | 0.682 | 18.582 | 50 | 0 | 35 | 6.408 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 39917.43 | 0.483 | 34.004 | 50 | 3.123 | 35 | 5.429 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 45853344 | 530.71 | 20.98 | 50 | 0.04 | 35 | 0.05 | 5 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 296352 | 3.43 | 21.7 | 120 | 164.47 | 850 | 1.21 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 18472510 | 213.802 | 215.999 | 320 | 41.878 | 100 | 6.877 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 4258127.5 | 49.28 | - | - | - | - | 6.11 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 12978657 | 150.216 | 232.67 | 320 | 32.707 | 100 | 4.242 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 5155359.5 | 59.67 | - | - | - | - | 0 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 691200 | 8 | 11.72 | 50 | 3.86 | 35 | 2.45 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 554825.34 | 6.422 | - | - | - | - | 0.51 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 165970.2 | 1.92 | - | - | - | - | 0.01 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 20024.426 | 0.232 | 0 | 150 | - | - | 0 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 12169663.663 | 182.602 | 30.498 | 100 | 2.254 | 50 | 29.941 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 57817475.679 | 669.184 | 42.55 | 100 | 25.327 | 50 | 2.912 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 363550.781 | 4.208 | 237.252 | 550 | 13.464 | 400 | 2.916 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 512352 | 5.93 | 251.98 | 550 | 6.38 | 400 | 7.19 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 608256 | 7.04 | 192.17 | 550 | 4.11 | 400 | 2.5 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 922235 | 10.674 | 151.614 | 200 | 9.953 | 200 | 1.941 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 993673.625 | 11.501 | 41.529 | 200 | 12.529 | 200 | 7.733 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 132515.328 | 1.534 | 8.322 | - | 16.909 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1705158.25 | 19.736 | 64.425 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 1031584.25 | 11.94 | 41.634 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3974266.25 | 46.32 | 72.945 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 1634043.125 | 18.912 | 49.851 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 3468687.5 | 40.147 | 59.916 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 5912999 | 68.437 | 60.474 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1606669 | 18.596 | 45.866 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1905317.625 | 22.052 | 44.346 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 419068.781 | 4.85 | 72.903 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1466804.625 | 16.977 | 67.591 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 2877950 | 119914.562 | - | - | 1.234 | 50 | 3.042 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3794503.75 | 43.918 | 37.793 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 2491110 | 28.832 | 39.826 | 100 | 12.742 | 50 | 1.276 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 498569.031 | 5.77 | 35.456 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2453710.25 | 28.399 | - | - | 33.774 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 7381056.5 | 85.429 | 43.585 | 100 | 3.848 | 50 | 4.769 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 798547.375 | 9.242 | 49.716 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 4687930 | 54.258 | 33.936 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | 0 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 1074630 | 12.438 | - | - | 4.839 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力部341单元燃气轮机 | 3827238 | 44.297 | 17.179 | 50 | 4.585 | 35 | 0.848 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 加氢裂化（II）排气筒 | 161282.625 | 1.867 | 46.872 | 100 | 1.943 | 50 | 1.028 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 废水热力焚烧炉烟囱 | - | - | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 8381664 | 97.01 | 75.043 | 200 | 33.641 | 200 | 3.63 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1298.055 | 0.015 | 12.043 | 300 | 9.139 | 100 | 31.072 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 915459 | 10.596 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 3789366.25 | 43.858 | 124.28 | 300 | 4.24 | 200 | 4.588 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 11443684 | 132.45 | 53.291 | 120 | 2.446 | 100 | 2.017 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7327982 | 84.756 | 46.023 | 100 | 0 | 50 | 3.587 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 238449.766 | 2.76 | 114.252 | 300 | 0.035 | 100 | 0.988 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1415001.25 | 16.377 | 71.108 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1361253.25 | 15.76 | 179.738 | 200 | 47.94 | 50 | 2.658 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1372418.63 | 15.88 | 170.667 | 200 | 47.751 | 50 | 6.001 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3765137.5 | 43.58 | 63.292 | 80 | 11.154 | 30 | 2.059 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 2373357.5 | 27.47 | 62.821 | 80 | 4.089 | 30 | 1.696 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 63434.55 | 0.73 | 143.985 | 80 | 2.033 | 30 | 75.5 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 2509.07 | 0.03 | 31.033 | 80 | 21.04 | 30 | 14.466 | 8 | 停机
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 2585785.5 | 29.928 | 15.842 | 100 | 0 | 50 | 1.288 | 20 | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO2# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2710662.5 | 32.602 | 12.0639 | 100 | 0.2557 | 50 | 5.9734 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO3# | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1720437.125 | 19.912 | 74.235 | 250 | 9.831 | 80 | 0.54 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 1900471.125 | 21.996 | 70.049 | 250 | 12.823 | 80 | 3.389 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1812027 | 20.972 | 81.833 | 250 | 11.39 | 80 | 1.772 | 10 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 46418252 | 537.248 | 39.887 | 100 | 24.422 | 50 | 1.46 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 7878705 | 91.189 | 128.99 | 320 | 14.15 | 100 | 4.18 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 4376901.5 | 50.659 | - | - | - | - | 6.186 | 20 | 正常