## Sheet1
监测日期：2023-07-08
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 12548367 | 147.235 | 109.524 | 320 | 32.883 | 100 | 0.319 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 15994694 | 187.703 | 96.154 | 320 | 40.003 | 100 | 2.697 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 13870198 | 160.535 | - | - | - | - | 5.5964 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 13588165 | 157.27 | - | - | - | - | 2.1731 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁厂 | 电炉废气排放口 | 2585763.5 | 29.928 | - | - | - | - | 1.751 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 4118221 | 47.665 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 9162653 | 106.049 | 95.91 | 320 | 23.835 | 100 | 16.269 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 662442.625 | 7.667 | 71.507 | 300 | 4.994 | 100 | 2.274 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | - | - | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停机
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 2#排放口 | - | - | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 296436.96 | 12351.54 | 0.22 | 150 | - | - | - | - | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 3545774.75 | 41.039 | 0 | 320 | 0.011 | 100 | 4.512 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 260845.672 | 3.019 | 0 | 320 | 0.663 | 100 | 0.252 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 2095487.25 | 24.253 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 11.172 | 0 | - | - | - | - | 0.0146 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3405856 | 39.751 | 74.366 | 200 | 17.602 | 50 | 4.812 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3323852.75 | 38.767 | 84.099 | 200 | 13.148 | 50 | 6.694 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3493594 | 40.784 | 82.041 | 200 | 17.084 | 50 | 5.44 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1402053.88 | 16.23 | 110.655 | 200 | 14.183 | 35 | 3.522 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1074345.75 | 12.43 | 103.299 | 200 | 12.642 | 35 | 5.241 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 988110.5 | 11.44 | 113.607 | 200 | 7.263 | 35 | 4.668 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 2962124.75 | 34.28 | 111.947 | 200 | 21.372 | 35 | 0.414 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1998934.625 | 23.136 | 143.538 | 200 | 23.804 | 50 | 2.882 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1464701.25 | 16.953 | 143.791 | 200 | 8.649 | 50 | 2.62 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1551345.625 | 17.955 | 128.222 | 200 | 4.078 | 50 | 4.064 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 2658528 | 30.77 | 19.81 | 200 | 10.84 | 35 | 5.66 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 15552 | 0.18 | 0.67 | 150 | - | - | - | - | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 18106692 | 209.568 | 13.333 | 50 | 0.145 | 35 | 0.275 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 34496928 | 399.27 | 25.26 | 50 | 0 | 35 | 0.17 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 31162752 | 360.68 | 26.11 | 50 | 0.02 | 35 | 0.23 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 35331552 | 408.93 | 26.42 | 50 | 0 | 35 | 0.23 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 119364.726 | 1.382 | 11.565 | 50 | 0 | 35 | 3.271 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 30215490 | 353.003 | 25.953 | 50 | 0.489 | 35 | 0.569 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 37022576 | 430.005 | 15.939 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 305856 | 3.54 | 22.38 | 120 | 162.6 | 850 | 1.41 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 18451784 | 213.562 | 209.782 | 320 | 35.404 | 100 | 7.681 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 3678689 | 42.58 | - | - | - | - | 5.62 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 12231590 | 141.569 | 234.968 | 320 | 41.136 | 100 | 4.515 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 5142775.5 | 59.52 | - | - | - | - | 0 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 388800 | 4.5 | 7.25 | 50 | 6.83 | 35 | 2.28 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 16567.32 | 0.192 | - | - | - | - | 0.08 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 76747.2 | 0.89 | - | - | - | - | 0.02 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 15318.507 | 0.177 | 0 | 150 | - | - | 0 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 5393805.939 | 217.738 | 0 | 100 | 0 | 50 | 111.02 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 56946237.988 | 659.1 | 42.261 | 100 | 26.72 | 50 | 2.261 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 361388.875 | 4.183 | 310.266 | 550 | 13.467 | 400 | 2.835 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 500256 | 5.79 | 253.25 | 550 | 6.79 | 400 | 6.09 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 554688 | 6.42 | 216.73 | 550 | 3.61 | 400 | 2.51 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 1175630 | 13.607 | 161.516 | 200 | 10.34 | 200 | 1.776 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 1298785.75 | 15.032 | 43.873 | 200 | 13.388 | 200 | 7.231 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 122992.711 | 1.424 | 9.341 | - | 17.272 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1819389.75 | 21.058 | 69.452 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 0 | 0 | 0.096 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 4008043.5 | 46.389 | 81.816 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 3335954.75 | 38.61 | 58.332 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 5672878.5 | 65.658 | 62.739 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1397909.625 | 16.18 | 48.541 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1751598.375 | 20.273 | 44.776 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 432203.656 | 5.002 | 76.679 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1408584.25 | 16.303 | 70.934 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 2898170 | 120757.328 | - | - | 1.362 | 50 | 2.578 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3935577 | 45.551 | 15.245 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 2764030 | 31.991 | 43.416 | 100 | 13.928 | 50 | 0.796 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 508906.562 | 5.89 | 28.339 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2477744 | 28.678 | - | - | 31.846 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 894844.125 | 10.357 | 42.63 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 4384200 | 52.988 | 37.454 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 12704700 | 147.043 | 51.999 | 100 | - | - | 3.655 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 1063170 | 12.513 | - | - | 3.751 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力部341单元燃气轮机 | 3790854 | 43.876 | 16.923 | 50 | 4.712 | 35 | 0.874 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 加氢裂化（II）排气筒 | 168800.531 | 1.954 | 45.429 | 100 | 1.209 | 50 | 1.026 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 废水热力焚烧炉烟囱 | - | - | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 8847360 | 102.4 | 75.655 | 200 | 43.964 | 200 | 3.81 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1157.862 | 0.013 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 860497.562 | 9.96 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 3814518.5 | 44.15 | 108.837 | 300 | 4.109 | 200 | 4.599 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 10944508 | 126.672 | 53.158 | 120 | 3.702 | 100 | 1.866 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7179136 | 83.092 | 44.474 | 100 | 0 | 50 | 2.975 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 186759.531 | 2.162 | 65.622 | 300 | 0.001 | 100 | 0.916 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1330944 | 15.404 | 72.463 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1335275.63 | 15.45 | 187.214 | 200 | 44.808 | 50 | 3.86 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1383320 | 16.01 | 182.08 | 200 | 45.431 | 50 | 5.341 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3688063.75 | 42.69 | 63.631 | 80 | 11.542 | 30 | 0.808 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 2869997.5 | 33.22 | 61.281 | 80 | 5.123 | 30 | 0.812 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 527823.69 | 6.11 | 174.586 | 80 | 5.122 | 30 | 80.327 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 64816.61 | 0.75 | 115.868 | 80 | 2.733 | 30 | 10.053 | 8 | 停机
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 4367758.5 | 50.553 | 10.78 | 100 | 0 | 50 | 2.384 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO2# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 541807.375 | 6.378 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO3# | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1708183.25 | 19.771 | 58.663 | 250 | 16.51 | 80 | 0.547 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 1916928.625 | 22.187 | 64.137 | 250 | 12.331 | 80 | 3.632 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1826461 | 21.14 | 72.329 | 250 | 12.593 | 80 | 1.98 | 10 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 46536308 | 538.615 | 40.681 | 100 | 26.035 | 50 | 1.36 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 7861354 | 90.988 | 153.67 | 320 | 23.97 | 100 | 3.73 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 4150497.75 | 48.038 | - | - | - | - | 6.2 | 20 | 正常