## Sheet1
监测日期：2023-08-15
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 1706827 | 21.185 | 45.224 | 320 | 16.262 | 100 | 13.017 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 692118.25 | 8.502 | 16.732 | 320 | 11.413 | 100 | 3.094 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 743874.875 | 8.61 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 124868.539 | 1.449 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
2 | 广东展宏钢铁厂 | 电炉废气排放口 | 16829394 | 701224.75 | - | - | - | - | 2.667 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 8016218 | 92.78 | - | - | - | - | 12.7508 | 20 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 6182332 | 71.555 | 265.944 | 320 | 62.46 | 100 | 15.162 | 20 | 正常
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 661911.75 | 7.661 | 89.561 | 300 | 5.32 | 100 | 2.105 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 1247616 | 14.44 | 26.17 | 200 | 1.36 | 200 | 11.25 | 30 | 停机
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0.36 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 3087063 | 35.73 | 12.401 | 320 | 0 | 100 | 4.302 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 11156233 | 129.123 | 179.681 | 320 | 14.183 | 100 | 0.263 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 36599172 | 423.602 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 7559640.5 | 87.496 | - | - | - | - | 3.949 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3460986.75 | 40.396 | 78.772 | 200 | 25.487 | 50 | 5.45 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3196127.25 | 37.31 | 81.521 | 200 | 25.466 | 50 | 6.752 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3679441.25 | 42.948 | 76.297 | 200 | 29.963 | 50 | 5.002 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1058667.25 | 12.25 | 110.771 | 200 | 28.433 | 35 | 4.525 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1014453.25 | 11.74 | 104.855 | 200 | 26.238 | 35 | 6.027 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 969455.25 | 11.22 | 114.115 | 200 | 16.849 | 35 | 4.733 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 2970102 | 34.38 | 114.38 | 200 | 19.888 | 35 | 0.429 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1975941.125 | 22.87 | 144.199 | 200 | 22.613 | 50 | 2.815 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1437265.125 | 16.635 | 142.534 | 200 | 7.95 | 50 | 2.6 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1517827.5 | 17.568 | 142.318 | 200 | 5.078 | 50 | 3.722 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 3246912 | 37.58 | 21.6 | 200 | 11.7 | 35 | 4.29 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 19008 | 0.22 | 8.9 | 150 | - | - | - | - | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 12606485.76 | 525270.24 | 8.988 | 50 | 0.26 | 35 | 0.282 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 33823872 | 391.48 | 25.51 | 50 | 0.18 | 35 | 0.24 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 14378688 | 166.42 | 10.96 | 50 | 0.3 | 35 | 0.32 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 141779.889 | 1.641 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 16401880 | 189.913 | 68.4 | 50 | 5.799 | 35 | 6.337 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 48057436 | 556.611 | 21.433 | 50 | 0.301 | 35 | 0.081 | 5 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 195264 | 2.26 | 36.43 | 120 | 143.31 | 850 | 1.31 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 15108769 | 177.405 | 215.754 | 320 | 26.22 | 100 | 4.813 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 3918697 | 45.36 | - | - | - | - | 10.71 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 12333504 | 149.761 | 198.735 | 320 | 39.672 | 100 | 3.145 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 5328902.5 | 61.68 | - | - | - | - | 11.15 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 642816 | 7.44 | 8.52 | 50 | 2.41 | 35 | 1.13 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 443958.69 | 5.138 | - | - | - | - | 0.82 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 69797 | 0.81 | - | - | - | - | 0.02 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 34442.691 | 0.399 | 6.501 | 150 | - | - | 0 | 20 | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 57279051.298 | 678.393 | 36.821 | 100 | 24.909 | 50 | 2.156 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 45814736.257 | 541.587 | 44.31 | 100 | 25.661 | 50 | 3.839 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | - | - | 0 | 550 | 0 | 400 | 0 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 542592 | 6.28 | 248.95 | 550 | 6.14 | 400 | 6.41 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 551232 | 6.38 | 210.35 | 550 | 2.97 | 400 | 2.47 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 1211090 | 14.017 | 135.988 | 200 | 9.161 | 200 | 1.545 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 1498859.125 | 17.348 | 61.614 | 200 | 12.676 | 200 | 7.676 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 143464.703 | 1.66 | 7.371 | - | 26.425 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1480749.625 | 18.014 | 54.291 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 961826.5 | 11.132 | 26.924 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 4058011.25 | 46.968 | 74.428 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 1721679.125 | 19.927 | 59.783 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 3280276.5 | 37.966 | 44.406 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 5710860.5 | 66.098 | 60.376 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1832240.625 | 21.206 | 43.819 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1733194.125 | 20.06 | 46.81 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 297349 | 3.442 | 59.085 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1151098.25 | 13.323 | 63.736 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 2956310 | 123179.398 | - | - | 1.348 | 50 | 3.082 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3797489.25 | 43.952 | 38.279 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 2391390 | 27.677 | 39.749 | 100 | 13.788 | 50 | 0.684 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 500911.562 | 5.798 | 32.047 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2435998.25 | 28.194 | - | - | 39.142 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 7200676 | 83.341 | 45.769 | 100 | 2.931 | 50 | 4.666 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 844000.188 | 9.768 | 61.346 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 4555950 | 52.731 | 36.812 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 11564700 | 133.852 | 55.456 | 100 | - | - | 3.808 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 1097980 | 12.914 | - | - | 2.114 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | 1108320 | 12.828 | 30.11 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力部341单元燃气轮机 | 3917260.75 | 45.339 | 19.227 | 50 | 1.193 | 35 | 0.171 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 加氢裂化（II）排气筒 | 156837 | 1.815 | 43.882 | 100 | 1.4 | 50 | 1.083 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 废水热力焚烧炉烟囱 | 644995.812 | 7.465 | 86.564 | 300 | 3.074 | 100 | 0 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 9851328 | 114.02 | 74.536 | 200 | 36.169 | 200 | 5.52 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1158.797 | 0.013 | 33.968 | 300 | 2.011 | 100 | 42.183 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 635762.938 | 7.358 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 4030952.25 | 46.654 | 97.083 | 300 | 2.582 | 200 | 4.529 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 281842.812 | 3.262 | 6.344 | 120 | 1.468 | 100 | 1.903 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7376506 | 85.376 | 45.972 | 100 | 0 | 50 | 5.593 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 194134.469 | 2.247 | 4.731 | 300 | 0 | 100 | 0.954 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1309816.25 | 15.16 | 60.168 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1387381.38 | 16.06 | 180.047 | 200 | 43.994 | 50 | 3.406 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1330396.13 | 15.4 | 177.283 | 200 | 43.774 | 50 | 3.901 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3850856.5 | 44.57 | 69.204 | 80 | 3.521 | 30 | 0.707 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 2969335 | 34.37 | 64.24 | 80 | 3.62 | 30 | 0.825 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 993587.56 | 11.5 | 3.422 | 80 | 9.275 | 30 | 11.254 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3521684.75 | 40.76 | 69.018 | 80 | 18.329 | 30 | 0.96 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 4579038.5 | 52.998 | 8.288 | 100 | 0.579 | 50 | 1.17 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO2# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 3177686.75 | 37.375 | 10.7417 | 100 | 0.519 | 50 | 7.2107 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO3# | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1667207.625 | 19.296 | 64.301 | 250 | 7.943 | 80 | 0.832 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 1967380 | 22.771 | 59.391 | 250 | 7.768 | 80 | 2.441 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1773824.125 | 20.53 | 69.085 | 250 | 7.343 | 80 | 1.954 | 10 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 45912304 | 531.392 | 36.108 | 100 | 25.108 | 50 | 1.288 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 7924233 | 91.716 | 252.44 | 320 | 5.44 | 100 | 3.9 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 5270200.5 | 60.998 | - | - | - | - | 7.367 | 20 | 正常