## Sheet1
监测日期：2023-08-29
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 11853682 | 139.908 | 115.769 | 320 | 17.802 | 100 | 2.69 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 1336134 | 15.809 | 14.989 | 320 | 0 | 100 | 5.5 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 11303985 | 131.713 | - | - | - | - | 4.6954 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 266899.531 | 3.089 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
2 | 广东展宏钢铁厂 | 电炉废气排放口 | 17394692 | 724778.812 | - | - | - | - | 3.242 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 7858804 | 90.958 | - | - | - | - | 4.6759 | 20 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 6162332.5 | 71.323 | 254.318 | 320 | 56.402 | 100 | 15.786 | 20 | 正常
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 661887.812 | 7.661 | 105.598 | 300 | 6.402 | 100 | 2.195 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 1523232 | 17.63 | 36.08 | 200 | 1.59 | 200 | 1.39 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 2#排放口 | - | - | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0.7 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 3307537.5 | 38.282 | 12.484 | 320 | 0.003 | 100 | 4.192 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 12009186 | 138.995 | 191.043 | 320 | 23.742 | 100 | 0.223 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 175994.844 | 2.037 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 7563149 | 87.536 | - | - | - | - | 1.1044 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3769006.5 | 44.054 | 80.701 | 200 | 25.322 | 50 | 5.97 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 4673028 | 54.623 | 0 | 200 | 0 | 50 | 0 | 10 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3823992.25 | 44.633 | 80.826 | 200 | 28.641 | 50 | 5.008 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1013066.69 | 11.72 | 110.456 | 200 | 31.891 | 35 | 5.087 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1038199.88 | 12.02 | 107.883 | 200 | 22.375 | 35 | 5.723 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 955035.25 | 11.05 | 77.353 | 200 | 15.424 | 35 | 4.602 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3019398.5 | 34.95 | 115.265 | 200 | 21.264 | 35 | 0.458 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1976935.75 | 22.881 | 155.264 | 200 | 7.371 | 50 | 2.965 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1413890.125 | 16.364 | 151.467 | 200 | 8.791 | 50 | 2.606 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1467004.5 | 16.979 | 144.295 | 200 | 3.089 | 50 | 3.621 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 3205440 | 37.1 | 19.64 | 200 | 14.27 | 35 | 4.45 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 18144 | 0.21 | 0.64 | 150 | - | - | - | - | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 17327728 | 200.552 | 8.974 | 50 | 0.645 | 35 | 0.174 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 858704.937 | 10.12 | 47.491 | 50 | 11.247 | 35 | 39.498 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | - | - | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 8410.161 | 0.098 | 0 | 50 | 8.102 | 35 | 37.889 | 10 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | - | - | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 38837232 | 1618218 | 25.486 | 50 | 0.001 | 35 | 0.125 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 26871264 | 311.01 | 20.57 | 50 | 0.04 | 35 | 0.31 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 3559680 | 41.2 | 2.37 | 50 | 0 | 35 | 1.89 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 68039.738 | 0.787 | 133.288 | 50 | 1.981 | 35 | 11.264 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 42818668 | 496.209 | 24.003 | 50 | 1.139 | 35 | 0.067 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 43399256 | 502.795 | 17.821 | 50 | 8.801 | 35 | 0 | 5 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 832896 | 9.64 | 18.42 | 120 | 160.38 | 850 | 1.22 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 14892892 | 179.866 | 210.826 | 320 | 30.398 | 100 | 11.581 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 2394442.5 | 27.71 | - | - | - | - | 11.27 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 11015459 | 133.215 | 249.541 | 320 | 38.084 | 100 | 4.066 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 5721009.5 | 66.22 | - | - | - | - | 11.21 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 189216 | 2.19 | 10.98 | 50 | 4.24 | 35 | 1.12 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 580400.28 | 6.718 | - | - | - | - | 0.26 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 136725 | 1.58 | - | - | - | - | 0.01 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 109732.21 | 1.27 | 12.909 | 150 | - | - | 0 | 20 | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 48239164.677 | 569.641 | 39.724 | 100 | 20.443 | 50 | 1.408 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 46419888.098 | 548.413 | 42.982 | 100 | 24.285 | 50 | 3.112 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 342974.812 | 3.97 | 121.719 | 550 | 12.75 | 400 | 2.864 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 561600 | 6.5 | 248.92 | 550 | 6.49 | 400 | 3.64 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 602208 | 6.97 | 200.88 | 550 | 4.08 | 400 | 2.48 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 872938 | 10.104 | 92.951 | 200 | 5.9 | 200 | 1.629 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 757355.562 | 8.766 | 45.994 | 200 | 10.405 | 200 | 7.824 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 144907.375 | 1.677 | 9.045 | - | 22.745 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1716098.375 | 19.862 | 49.39 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 1090541.5 | 12.622 | 30.356 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3975291.5 | 46.01 | 74.724 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 1786320.5 | 20.675 | 67.396 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 3589995 | 41.551 | 51.434 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 5789857.5 | 67.012 | 60.171 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1970999.5 | 22.812 | 38.161 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1701579.75 | 19.694 | 41.347 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 406113.094 | 4.7 | 56.369 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1428740.25 | 16.536 | 59.123 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 2833790 | 118074.602 | - | - | 0.814 | 50 | 3.259 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3808303 | 44.078 | 31.482 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 2164210 | 25.049 | 37.094 | 100 | 11.415 | 50 | 0.035 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 503337.562 | 5.826 | 29.001 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2414775.5 | 27.949 | - | - | 24.782 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 7207123 | 83.416 | 35.38 | 100 | 3 | 50 | 4.804 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 792124.125 | 9.175 | 55.245 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 5004330 | 57.921 | 37.56 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 13672600 | 158.25 | 59.085 | 100 | - | - | 3.813 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 1098840 | 12.934 | - | - | 1.163 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | 1339780 | 15.507 | 28.36 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力部341单元燃气轮机 | 3872094.5 | 44.816 | 18.01 | 50 | 1.259 | 35 | 0.22 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 加氢裂化（II）排气筒 | 165237.438 | 1.912 | 48.619 | 100 | 1.538 | 50 | 1.114 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 废水热力焚烧炉烟囱 | 850054.812 | 9.838 | 123.989 | 300 | 4.545 | 100 | 6.394 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 9659520 | 111.8 | 64.847 | 200 | 45.465 | 200 | 2.97 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1373.588 | 0.016 | 14.348 | 300 | 12.142 | 100 | 34.567 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 896905.125 | 10.381 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 64380.625 | 0.745 | 406.278 | 300 | 352.883 | 200 | 202.845 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 11070565 | 128.132 | 56.968 | 120 | 3.577 | 100 | 1.924 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7316786.5 | 84.685 | 44.816 | 100 | 0 | 50 | 2.684 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 198370.875 | 2.296 | 7.438 | 300 | 0.056 | 100 | 1.082 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1381164.875 | 15.986 | 62.721 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1404117.75 | 16.25 | 165.589 | 200 | 43.198 | 50 | 3.247 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1341848.13 | 15.53 | 170.299 | 200 | 40.537 | 50 | 3.729 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3823886.75 | 44.26 | 73.189 | 80 | 8.033 | 30 | 1.237 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3180002.25 | 36.81 | 72.744 | 80 | 6.515 | 30 | 0.769 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 5069843 | 58.68 | 99.464 | 80 | 13.761 | 30 | 60.063 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3585206.75 | 41.5 | 75.396 | 80 | 18.562 | 30 | 0.839 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 4658007 | 53.912 | 11.344 | 100 | 0.888 | 50 | 1.187 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO2# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2407799.75 | 28.315 | 9.9345 | 100 | 0.5271 | 50 | 11.2222 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO3# | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1603310.375 | 18.557 | 66.851 | 250 | 4.816 | 80 | 2.894 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 1942583.75 | 22.484 | 81.225 | 250 | 7.217 | 80 | 1.907 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1837054.625 | 21.262 | 79.286 | 250 | 5.325 | 80 | 2.032 | 10 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 45084808 | 521.815 | 37.471 | 100 | 25.168 | 50 | 1.389 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 7501948 | 86.828 | 255.26 | 320 | 19.34 | 100 | 9.71 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 4449137 | 51.495 | - | - | - | - | 7.423 | 20 | 正常