## Sheet1
监测日期：2023-09-15
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 5890549.5 | 76.838 | 139.524 | 320 | 51.774 | 100 | 14.236 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 16319538 | 191.494 | 112.846 | 320 | 14.985 | 100 | 9.709 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 3731362.25 | 43.187 | - | - | - | - | 3.3599 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 6671340 | 77.214 | - | - | - | - | 2.3298 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁厂 | 电炉废气排放口 | 14634256 | 609760.688 | - | - | - | - | 2.388 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 323400.75 | 3.743 | - | - | - | - | 5.7835 | 20 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 2143755 | 24.812 | 1.043 | 320 | 1.148 | 100 | 0.511 | 20 | 正常
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 666066.938 | 7.709 | 108.576 | 300 | 6.459 | 100 | 2.051 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 1482624 | 17.16 | 17.17 | 200 | 0.65 | 200 | 1.34 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 4.57 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 2251192 | 26.056 | 13.768 | 320 | 1.522 | 100 | 4.725 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 12489676 | 144.556 | 198.506 | 320 | 22.411 | 100 | 0.389 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 624754.125 | 7.231 | - | - | - | - | 1.6485 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 7015593.5 | 81.199 | - | - | - | - | 1.1146 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3281406.5 | 38.294 | 74.545 | 200 | 22.579 | 50 | 5.934 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 2961272.5 | 34.566 | 76.962 | 200 | 26.912 | 50 | 6.235 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3681674.5 | 42.972 | 82.95 | 200 | 21.892 | 50 | 4.924 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1005645.06 | 11.64 | 93.566 | 200 | 30.499 | 35 | 5.664 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1069001.25 | 12.37 | 114.146 | 200 | 22.547 | 35 | 6.371 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 911551.63 | 10.55 | 109.152 | 200 | 21.256 | 35 | 3.388 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 2624235.75 | 30.37 | 117.956 | 200 | 16.062 | 35 | 0.352 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 2094702.875 | 24.244 | 135.825 | 200 | 17.588 | 50 | 2.872 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1433643.5 | 16.593 | 131.958 | 200 | 7.017 | 50 | 2.519 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1501626.625 | 17.38 | 127.972 | 200 | 5.109 | 50 | 3.394 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 2692224 | 31.16 | 22.37 | 200 | 14.28 | 35 | 4.17 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 15552 | 0.18 | 0.73 | 150 | - | - | - | - | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 18608724 | 215.379 | 12.742 | 50 | 0.071 | 35 | 0.249 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 355003.564 | 4.272 | 32.259 | 50 | 9.396 | 35 | 43.906 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 23345723.001 | 279.416 | 21.879 | 50 | 0 | 35 | 0.251 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 7352.623 | 0.086 | 0 | 50 | 1.536 | 35 | 34.714 | 10 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 10807.837 | 0.14 | 90.827 | 50 | 11.606 | 35 | 3.511 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 29634595.2 | 1234774.8 | 20.456 | 50 | 0.007 | 35 | 0.237 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 6923232 | 80.13 | 6.14 | 50 | 0.04 | 35 | 0.67 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 37330848 | 432.07 | 25.55 | 50 | 0 | 35 | 0.24 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 27414630.128 | 317.299 | 57.41 | 50 | 0.065 | 35 | 6.324 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 40304892 | 466.921 | 24.838 | 50 | 0.073 | 35 | 0.098 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 41736784 | 483.521 | 19.096 | 50 | 0.134 | 35 | 0.081 | 5 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 175392 | 2.03 | 44.49 | 120 | 0.92 | 850 | 0.96 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 14509415 | 167.933 | 210.444 | 320 | 32.279 | 100 | 11.504 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 4546996 | 52.63 | - | - | - | - | 6.42 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 9958964 | 115.266 | 206.892 | 320 | 34.134 | 100 | 4.833 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 5804623.5 | 67.18 | - | - | - | - | 0 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 905472 | 10.48 | 7.27 | 50 | 3.62 | 35 | 1.34 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 391333.08 | 4.529 | - | - | - | - | 0.05 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 157567.8 | 1.82 | - | - | - | - | 0.01 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 32523.215 | 0.376 | 0 | 150 | - | - | 0 | 20 | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 51448655.119 | 610.255 | 36.053 | 100 | 22.513 | 50 | 1.831 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 48397642.101 | 572.804 | 42.197 | 100 | 16.664 | 50 | 2.255 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 365648.188 | 4.232 | 214.889 | 550 | 12.67 | 400 | 7.317 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 559008 | 6.47 | 253.27 | 550 | 6.55 | 400 | 9.65 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 624525 | 7.228 | 227.188 | 550 | 4.3 | 400 | 6.057 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 1095080 | 12.674 | 144.584 | 200 | 6.67 | 200 | 0.392 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 1177351.25 | 13.627 | 49.057 | 200 | 9.468 | 200 | 7.662 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 140541.5 | 1.627 | 8.773 | - | 23.655 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1836243.875 | 21.253 | 49.156 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 957939.875 | 11.087 | 26.132 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 1621672.75 | 18.769 | 79.489 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 3440394.25 | 39.819 | 38.126 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 5891348.5 | 68.187 | 53.114 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 2136621.5 | 24.729 | 29.354 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1747656 | 20.228 | 40.457 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 833308.125 | 9.665 | 59.231 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1418467.875 | 16.44 | 56.403 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 2971470 | 123811.195 | - | - | 1.139 | 50 | 3.821 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3783075.5 | 43.786 | 24.922 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 2388960 | 27.65 | 40.136 | 100 | 8.487 | 50 | 0.437 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 483887.625 | 5.601 | 24.242 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2404164 | 27.826 | - | - | 25.464 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 6540390.5 | 75.128 | 39.397 | 100 | 2.143 | 50 | 4.234 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 455812.312 | 5.276 | 44.679 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 5413620 | 62.658 | 38.61 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 4558910 | 52.766 | 53.301 | 100 | - | - | 3.84 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 1209780 | 14.002 | - | - | 3.194 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | 1345700 | 15.575 | 28.126 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力部341单元燃气轮机 | 3903569.75 | 45.18 | 19.291 | 50 | 2.458 | 35 | 0.159 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 加氢裂化（II）排气筒 | 9757331 | 112.932 | 48.841 | 100 | 1.274 | 50 | 1.101 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 废水热力焚烧炉烟囱 | 902661 | 10.447 | 105.831 | 300 | 6.8 | 100 | 6.268 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 10927008 | 126.47 | 67.838 | 200 | 26.5 | 200 | 5.44 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1426.304 | 0.016 | 345.237 | 300 | 28.819 | 100 | 386.203 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 889596.25 | 10.296 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 2709025 | 31.354 | 117.367 | 300 | 3.149 | 200 | 2.454 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 11122368 | 128.731 | 55.373 | 120 | 4.465 | 100 | 1.635 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7307830 | 84.581 | 44.242 | 100 | 0 | 50 | 2.851 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 189190.047 | 2.19 | 4.691 | 300 | 0 | 100 | 1.066 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1362398.25 | 15.768 | 66.522 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1447523.88 | 16.75 | 179.183 | 200 | 47.589 | 50 | 3.531 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1496611.63 | 17.32 | 124.386 | 200 | 34.144 | 50 | 10.425 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 2413026.5 | 27.93 | 61.093 | 80 | 0 | 30 | 1.449 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3181076.75 | 36.82 | 75.008 | 80 | 4.219 | 30 | 0.674 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 3353666.75 | 38.82 | 76.547 | 80 | 7.075 | 30 | 2.169 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3667109.75 | 42.44 | 76.158 | 80 | 7.111 | 30 | 1.078 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 4467526 | 51.708 | 14.661 | 100 | 0.614 | 50 | 1.33 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO2# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2750543.75 | 32.401 | 6.5501 | 100 | 3.378 | 50 | 10.1286 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO3# | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1807895.375 | 20.925 | 78.276 | 250 | 16.143 | 80 | 0.987 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2002630.5 | 23.179 | 87.786 | 250 | 12.336 | 80 | 2.358 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1854294.625 | 21.462 | 77.69 | 250 | 10.693 | 80 | 1.851 | 10 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 47647104 | 551.471 | 40.543 | 100 | 25.653 | 50 | 1.602 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 7890847.5 | 91.329 | 197.44 | 320 | 9.66 | 100 | 4.14 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 2900473.5 | 33.57 | - | - | - | - | 7.788 | 20 | 正常