## Sheet1
监测日期：2023-09-20
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 43154.023 | 0.512 | 4048.508 | 320 | 524.7 | 100 | 45.775 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 15970143 | 190.146 | 111.25 | 320 | 23.677 | 100 | 5.503 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 489221.938 | 5.662 | - | - | - | - | 1.4791 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 6519857 | 75.461 | - | - | - | - | 2.2768 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁厂 | 电炉废气排放口 | 16983976 | 196.574 | - | - | - | - | 1.232 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 74895.781 | 0.867 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 114185.859 | 1.322 | 108.146 | 320 | 111.388 | 100 | 45.814 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 659791.188 | 7.636 | 117.796 | 300 | 6.882 | 100 | 2.059 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 1404000 | 16.25 | 20.49 | 200 | 0.62 | 200 | 1.49 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 1.8 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 1817434.125 | 21.035 | 14.257 | 320 | 1.414 | 100 | 5.314 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 11474949 | 135.496 | 201.731 | 320 | 29.802 | 100 | 0.385 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 475272.938 | 5.501 | - | - | - | - | 1.8711 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 7083269 | 81.982 | - | - | - | - | 1.1115 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3433876.25 | 40.083 | 80.471 | 200 | 18.925 | 50 | 6.293 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 2984535 | 36.116 | 76.89 | 200 | 22.383 | 50 | 6.63 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3544316.25 | 41.359 | 73.506 | 200 | 22.676 | 50 | 5.123 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 946310.06 | 10.95 | 78.266 | 200 | 18.417 | 35 | 3.737 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1163358.38 | 13.46 | 0 | 200 | 0 | 35 | 0 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 863309.06 | 9.99 | 105.993 | 200 | 13.396 | 35 | 1.389 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 2897036.25 | 33.53 | 113.889 | 200 | 20.298 | 35 | 0.54 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1977101.125 | 22.883 | 128.988 | 200 | 21.82 | 50 | 2.891 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1407999.625 | 16.296 | 124.273 | 200 | 7.414 | 50 | 2.651 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1467838.125 | 16.989 | 124.289 | 200 | 7.58 | 50 | 3.645 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 2701728 | 31.27 | 22.86 | 200 | 14.04 | 35 | 4.69 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 20736 | 0.24 | 0.66 | 150 | - | - | - | - | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 19314376 | 223.546 | 14.348 | 50 | 0.113 | 35 | 0.328 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 465905.003 | 5.509 | 77.673 | 50 | 4.632 | 35 | 43.359 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 24104040.73 | 288.823 | 21.824 | 50 | 0.001 | 35 | 0.234 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 9098.234 | 0.12 | 363.145 | 50 | 3.711 | 35 | 543.585 | 10 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 12057.912 | 0.153 | 72.944 | 50 | 1.824 | 35 | 4.809 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 39972510.72 | 1665521.28 | 25.778 | 50 | 0.003 | 35 | 0.129 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 39631940 | 458.703 | 26.301 | 50 | 0.038 | 35 | 0.287 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 27878688 | 322.67 | 18.39 | 50 | 0 | 35 | 0.28 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 16545562.147 | 191.5 | 93.325 | 50 | 7.158 | 35 | 6.793 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 43331400 | 501.868 | 23.575 | 50 | 0.057 | 35 | 0.082 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 31264448 | 362.317 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 174528 | 2.02 | 46.02 | 120 | 0.92 | 850 | 1.38 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 15486406 | 179.241 | 219.141 | 320 | 28.819 | 100 | 15.591 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 4252876.5 | 49.22 | - | - | - | - | 10.91 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 10053283 | 116.357 | 196.02 | 320 | 25.786 | 100 | 5.781 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 5537819 | 64.1 | - | - | - | - | 11.23 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 918432 | 10.63 | 15.01 | 50 | 5.15 | 35 | 1.09 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 48415.62 | 0.56 | - | - | - | - | 0.24 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.02 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 52412.16 | 2183.84 | 2.41 | 150 | - | - | 5.39 | 20 | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 59894933.218 | 709.131 | 41.496 | 100 | 23.276 | 50 | 2.881 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 56268933.585 | 666.028 | 42.792 | 100 | 24.223 | 50 | 3.092 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 357179.969 | 4.134 | 306.595 | 550 | 12.662 | 400 | 6.818 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 546912 | 6.33 | 238.44 | 550 | 6.36 | 400 | 9.86 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 578250 | 6.693 | 200.309 | 550 | 3.864 | 400 | 6.309 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 858747 | 9.939 | 126.389 | 200 | 7.812 | 200 | 0.402 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 864016.188 | 10 | 45.371 | 200 | 10.981 | 200 | 7.075 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 144576.281 | 1.673 | 7.774 | - | 20.991 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1747977.75 | 20.231 | 49.655 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 945747.188 | 10.946 | 24.03 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 1605517.875 | 18.582 | 63.718 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 3386652.75 | 39.197 | 36.977 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 5302670 | 67.153 | 50.13 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1884200.5 | 23.79 | 26.554 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1578608.875 | 19.233 | 34.916 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1248438.875 | 14.45 | 60.151 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1444735 | 16.722 | 57.265 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 2926080 | 121920.117 | - | - | 1.643 | 50 | 4.216 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3778543.25 | 43.733 | 29.091 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 2291400 | 26.521 | 48.41 | 100 | 10.843 | 50 | 0.205 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 512865.062 | 5.936 | 28.252 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2405973.5 | 27.847 | - | - | 22.075 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 5157792.5 | 68.225 | 42.77 | 100 | 3.392 | 50 | 4.309 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 527936 | 6.11 | 49.138 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 5481360 | 63.441 | 38.259 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 4527470 | 52.402 | 54.788 | 100 | - | - | 3.908 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 1147850 | 13.285 | - | - | 5.929 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | 2583440 | 29.901 | 28.963 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力部341单元燃气轮机 | 3850964.25 | 44.571 | 18.889 | 50 | 2.712 | 35 | 0.167 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 加氢裂化（II）排气筒 | 9877096 | 114.318 | 47.738 | 100 | 1.288 | 50 | 0.293 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 废水热力焚烧炉烟囱 | 820770.875 | 9.5 | 76.564 | 300 | 69.809 | 100 | 69.33 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 9500544 | 109.96 | 65.058 | 200 | 24.092 | 200 | 3.77 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1214.221 | 0.014 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 884893.312 | 10.242 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 3644312.5 | 42.18 | 102.095 | 300 | 2.142 | 200 | 2.159 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 10959473 | 126.846 | 60.768 | 120 | 3.561 | 100 | 1.505 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 6657924.5 | 77.059 | 47.314 | 100 | 1.207 | 50 | 4.126 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 191333.766 | 2.214 | 6.075 | 300 | 0.499 | 100 | 1.156 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1349148.125 | 15.615 | 64.323 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1506762.25 | 17.44 | 161.582 | 200 | 43.857 | 50 | 4.007 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1378370.25 | 15.95 | 159.513 | 200 | 43.896 | 50 | 4.04 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 2428788.75 | 28.11 | 116.578 | 80 | 0.138 | 30 | 4.585 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3219716 | 37.26 | 66.187 | 80 | 11.064 | 30 | 0.708 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 3284337.5 | 38.01 | 67.295 | 80 | 10.357 | 30 | 2.532 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3589829.25 | 41.55 | 68.907 | 80 | 19.281 | 30 | 0.968 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3120680 | 40.197 | 17.186 | 100 | 2.775 | 50 | 1.165 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO2# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 3179044.25 | 37.338 | 5.7272 | 100 | 0.6187 | 50 | 8.1322 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO3# | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1790106.5 | 20.719 | 54.829 | 250 | 15.616 | 80 | 0.923 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 1957503.875 | 22.656 | 67.213 | 250 | 11.409 | 80 | 2.662 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1909169.5 | 22.097 | 59.729 | 250 | 11.481 | 80 | 1.841 | 10 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 47687216 | 551.936 | 41.969 | 100 | 25.546 | 50 | 1.54 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 7768364.5 | 89.912 | 139.33 | 320 | 2.87 | 100 | 5.03 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 3076534 | 35.608 | - | - | - | - | 7.878 | 20 | 正常