## Sheet1
监测日期：2023-10-01
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 7772866 | 92.187 | 100.704 | 320 | 25.351 | 100 | 11.94 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 15387360 | 183.04 | 116.482 | 320 | 25.769 | 100 | 4.123 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 4163882 | 48.193 | - | - | - | - | 4.0445 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 6539140 | 75.684 | - | - | - | - | 2.2492 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁厂 | 电炉废气排放口 | 15906945 | 184.108 | - | - | - | - | 4.202 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 32360.885 | 0.374 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 328978.844 | 3.808 | 130.843 | 320 | 119.882 | 100 | 59.652 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 653395.312 | 7.562 | 84.6 | 300 | 5.374 | 100 | 2.077 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 1348704 | 15.61 | 12.09 | 200 | 0.69 | 200 | 2.04 | 30 | 停机
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0.01 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 9104889 | 111.533 | 191.97 | 320 | 26.562 | 100 | 1.009 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 5343272.5 | 62.826 | 182.995 | 320 | 40.135 | 100 | 1.067 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 8664889 | 100.288 | - | - | - | - | 2.1205 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 4087986 | 47.315 | - | - | - | - | 1.138 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3109746 | 36.296 | 76.347 | 200 | 16.258 | 50 | 6.254 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 2682732.25 | 31.311 | 78.708 | 200 | 21.255 | 50 | 6.492 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 2673412 | 31.199 | 83.554 | 200 | 24.955 | 50 | 5.263 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 974472.44 | 11.28 | 116.153 | 200 | 19.17 | 35 | 4.565 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1272308.88 | 14.73 | 50.713 | 200 | 5.637 | 35 | 74.5 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 855264.56 | 9.9 | 108.276 | 200 | 26.741 | 35 | 1.527 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3030963.5 | 35.08 | 117.938 | 200 | 25.124 | 35 | 0.57 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 2004260.875 | 23.198 | 120.613 | 200 | 26.034 | 50 | 2.957 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1450088.625 | 16.783 | 120.594 | 200 | 9.233 | 50 | 2.782 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1520131.375 | 17.594 | 120.935 | 200 | 10.788 | 50 | 3.582 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 60480 | 0.7 | 0 | 200 | 0 | 35 | 0 | 10 | 停机
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 6048 | 0.07 | 0.69 | 150 | - | - | - | - | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | - | - | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 848713.448 | 10.006 | 17.009 | 50 | 8.869 | 35 | 39.28 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 21695992.177 | 258.885 | 21.634 | 50 | 0.032 | 35 | 0.262 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 10910.72 | 0.129 | 14.443 | 50 | 0 | 35 | 43.889 | 10 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 85.466 | 0.001 | 22.637 | 50 | 7.904 | 35 | 46.404 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 37991341.44 | 1582972.56 | 26.057 | 50 | 0.003 | 35 | 0.282 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 11214478.08 | 129.797 | 10.03 | 50 | 0.012 | 35 | 0.588 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 60912 | 0.705 | 0.24 | 50 | 0.01 | 35 | 0.47 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 44094578.745 | 510.354 | 25.353 | 50 | 0.141 | 35 | 0.102 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 9564177 | 110.743 | 372.055 | 50 | 29.149 | 35 | 34.034 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 45125540 | 522.881 | 22.203 | 50 | 0.133 | 35 | 0.087 | 5 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 38880 | 0.45 | 45.42 | 120 | 1.21 | 850 | 1.22 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 15068736 | 174.407 | 205.097 | 320 | 23.623 | 100 | 11.133 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 3979086.25 | 46.05 | - | - | - | - | 11.13 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 9749049 | 112.836 | 202.122 | 320 | 33.27 | 100 | 5.558 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 3815762.25 | 44.16 | - | - | - | - | 7.66 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 728352 | 8.43 | 5.98 | 50 | 3.84 | 35 | 1.84 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.04 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 57339.6 | 2389.15 | 1.03 | 150 | - | - | 4.9 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 14007256.536 | 172.572 | 21.832 | 100 | 100.942 | 50 | 235.831 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 19467060.606 | 231.843 | 12.934 | 100 | 48.427 | 50 | 233.709 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 338479.219 | 3.918 | 283.257 | 550 | 11.961 | 400 | 6.587 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 547776 | 6.34 | 253.13 | 550 | 6.85 | 400 | 9.41 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 557695 | 6.455 | 221.047 | 550 | 4.312 | 400 | 6.272 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 855828 | 9.905 | 131.037 | 200 | 7.616 | 200 | 0.401 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 965913.938 | 11.18 | 59.202 | 200 | 12.931 | 200 | 5.956 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 144350.375 | 1.671 | 8.617 | - | 22.036 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 2060894.375 | 23.853 | 51.708 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 936926.312 | 10.844 | 33.056 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 4067802.75 | 47.081 | 64.17 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 1605017.875 | 18.577 | 71.824 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 4209639.5 | 48.723 | 49.449 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 5962777 | 69.014 | 59.855 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1970667.625 | 22.809 | 34.697 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1794674.875 | 20.772 | 43.401 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1239379.875 | 14.345 | 63.306 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1396086.875 | 16.158 | 60.217 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 2827200 | 117800.289 | - | - | 1.151 | 50 | 5.261 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3804695 | 44.036 | 31.531 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 2240740 | 25.934 | 41.486 | 100 | 14.537 | 50 | 0.484 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 508781.719 | 5.889 | 26.643 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2422898.5 | 28.043 | - | - | 18.83 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 5893054.5 | 68.207 | 44.161 | 100 | 5.673 | 50 | 4.065 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 475701.812 | 5.506 | 48.099 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 5281500 | 61.129 | 37.081 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 4501880 | 52.105 | 52.173 | 100 | - | - | 3.672 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 1104520 | 12.784 | - | - | 3.503 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力部341单元燃气轮机 | 3905866 | 45.207 | 18.737 | 50 | 1.815 | 35 | 0.223 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 加氢裂化（II）排气筒 | 9782659 | 113.225 | 45.02 | 100 | 1.544 | 50 | 0.295 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 废水热力焚烧炉烟囱 | 850178.5 | 9.84 | 84.3 | 300 | 5.13 | 100 | 6.334 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 9249120 | 107.05 | 76.548 | 200 | 34.402 | 200 | 4.52 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1210.298 | 0.014 | 44.422 | 300 | 3.449 | 100 | 77.697 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 871418.938 | 10.086 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 3377661.75 | 39.093 | 106.562 | 300 | 2.04 | 200 | 2.178 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 10641469 | 123.165 | 61.881 | 120 | 3.443 | 100 | 1.467 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7345206 | 85.014 | 43.764 | 100 | 0 | 50 | 2.651 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 227326.859 | 2.631 | 3.961 | 300 | 0 | 100 | 1.039 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1354166 | 15.673 | 62.582 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1492895.38 | 17.28 | 162.243 | 200 | 45.61 | 50 | 4.359 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1385326.38 | 16.03 | 152.222 | 200 | 39.479 | 50 | 3.967 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 2230168 | 25.81 | 101.823 | 80 | 1.012 | 30 | 6.441 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3156238.25 | 36.53 | 74.873 | 80 | 6.756 | 30 | 0.478 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 3135545.25 | 36.29 | 75.34 | 80 | 8.275 | 30 | 1.673 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3388414.25 | 39.22 | 76.173 | 80 | 12.829 | 30 | 0.993 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3580610.25 | 41.442 | 21.371 | 100 | 0.919 | 50 | 1.313 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO2# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 3140401.5 | 36.916 | 7.9272 | 100 | 0.4405 | 50 | 6.3534 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO3# | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1756211.5 | 20.326 | 62.867 | 250 | 19.247 | 80 | 0.964 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 1892235.25 | 21.901 | 69.958 | 250 | 12.922 | 80 | 2.414 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1849945.875 | 21.411 | 66.943 | 250 | 9.4 | 80 | 2.406 | 10 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 48813948 | 564.976 | 40.509 | 100 | 25.794 | 50 | 1.521 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 7816642 | 90.47 | 151.63 | 320 | 6.56 | 100 | 3.73 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 3133634.75 | 36.269 | - | - | - | - | 7.608 | 20 | 正常