## Sheet1
监测日期：2023-10-16
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 12763681 | 149.808 | 127.309 | 320 | 30.735 | 100 | 2.586 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 16033776 | 188.195 | 130.446 | 320 | 25.827 | 100 | 4.784 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 6608638 | 76.489 | - | - | - | - | 5.8715 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 6155999.5 | 71.25 | - | - | - | - | 2.2733 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁厂 | 电炉废气排放口 | 16382560 | 189.613 | - | - | - | - | 3.19 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 667688.875 | 7.728 | - | - | - | - | 5.4755 | 20 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 514855.031 | 5.959 | 586.883 | 320 | 566.755 | 100 | 602.402 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 649790.125 | 7.521 | 91.298 | 300 | 1.98 | 100 | 2.128 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 1441152 | 16.68 | 30.4 | 200 | 0.67 | 200 | 2.32 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 3404970.75 | 39.933 | 82.435 | 320 | 5.659 | 100 | 17.419 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 371180.188 | 4.296 | 41.928 | 320 | 15.629 | 100 | 4.52 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 2634625.75 | 30.493 | - | - | - | - | 1.9522 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.1371 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3851111.25 | 45.51 | 88.245 | 200 | 20.719 | 50 | 6.399 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3154650 | 41.583 | 87.747 | 200 | 23.969 | 50 | 7.04 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 4599505.5 | 54.285 | 122.178 | 200 | 629.461 | 50 | 123.623 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1046645.63 | 12.11 | 100.549 | 200 | 30.064 | 35 | 5.551 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 126363.64 | 1.46 | 95.991 | 200 | 5.821 | 35 | 61.459 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 928639.75 | 10.75 | 97.968 | 200 | 25.377 | 35 | 1.569 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3151801.5 | 36.48 | 112.863 | 200 | 18.401 | 35 | 0.506 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 2049063.375 | 23.716 | 127.473 | 200 | 21.071 | 50 | 3.952 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1406072.375 | 16.274 | 121.965 | 200 | 10.11 | 50 | 2.665 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1515498.25 | 17.54 | 131.237 | 200 | 9.233 | 50 | 3.296 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 4153248 | 48.07 | 27.02 | 200 | 7.04 | 35 | 4.53 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 32832 | 0.38 | 0.9 | 150 | - | - | - | - | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 10231874 | 119.448 | 6.01 | 50 | 0.064 | 35 | 0.175 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 16625878.129 | 196.614 | 22.992 | 50 | 0.352 | 35 | 0.813 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 14963754.119 | 178.727 | 24.063 | 50 | 0.252 | 35 | 0.788 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 27019.01 | 0.323 | 0 | 50 | 44.255 | 35 | 111.557 | 10 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 69.697 | 0.001 | 12.752 | 50 | 5.947 | 35 | 63.416 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 15138074.88 | 630753.12 | 14.339 | 50 | 0.075 | 35 | 0.512 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 37571506.56 | 434.855 | 25.922 | 50 | 0 | 35 | 0.414 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 8888019.84 | 102.871 | 10.5 | 50 | 0.05 | 35 | 0.48 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 118181.751 | 1.368 | 3.515 | 50 | 0.001 | 35 | 3.271 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | - | - | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 20161514 | 233.712 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 185760 | 2.15 | 45.72 | 120 | 1.154 | 850 | 0.94 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 1060412.125 | 12.273 | 9.536 | 320 | 2.984 | 100 | 6.381 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 3638286.75 | 42.11 | - | - | - | - | 11.77 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 10214620 | 118.225 | 204.227 | 320 | 24.744 | 100 | 5.231 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 2134117.75 | 24.7 | - | - | - | - | 12.7461 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 1080000 | 12.5 | 14.21 | 50 | 7.5 | 35 | 2.25 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 562841.04 | 6.514 | - | - | - | - | 0.06 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 75903 | 0.88 | - | - | - | - | 0 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 106912.8 | 4454.7 | 23.49 | 150 | - | - | 9.45 | 20 | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 47390383.719 | 560.327 | 35.716 | 100 | 22.303 | 50 | 1.371 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 45310621.994 | 535.579 | 35.4 | 100 | 23.688 | 50 | 3.436 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 364879.75 | 4.223 | 251.83 | 550 | 13.382 | 400 | 9.38 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 558144 | 6.46 | 246.69 | 550 | 6.31 | 400 | 9.8 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 512020 | 5.926 | 220.685 | 550 | 2.978 | 400 | 6.492 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 756850 | 8.76 | 128.671 | 200 | 8.091 | 200 | 0.496 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 974538.5 | 11.279 | 70.008 | 200 | 11.428 | 200 | 6.347 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 297296.375 | 3.441 | 10.064 | - | 21.881 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1189625.75 | 13.769 | 58.718 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 954034.875 | 11.042 | 37.814 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 4105050 | 47.512 | 66.494 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 3957999.25 | 45.81 | 75.426 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 4140837.5 | 47.926 | 65.434 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 6462457.5 | 74.797 | 60.54 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 2102132.5 | 24.33 | 35.457 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 2160377.75 | 25.004 | 47.04 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1228060.25 | 14.214 | 64.231 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1603130.75 | 18.555 | 61.544 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 2697580 | 118140.836 | - | - | 1.154 | 50 | 5.018 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3263694.5 | 41.525 | 40.658 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1977840 | 22.892 | 42.218 | 100 | 11.972 | 50 | 0.952 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 399243.312 | 4.621 | 31.191 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2424551.25 | 28.062 | - | - | 23.916 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 14382285 | 166.462 | 40.647 | 100 | 7.003 | 50 | 4.324 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 373047.531 | 4.318 | 52.67 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 5394790 | 62.439 | 41.963 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 6299660 | 72.912 | 59.988 | 100 | - | - | 3.53 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 663706 | 7.682 | - | - | 2.266 | 100 | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力部341单元燃气轮机 | 3974073.75 | 45.996 | 21.978 | 50 | 2.344 | 35 | 0.26 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 加氢裂化（II）排气筒 | 1757895.875 | 20.346 | 51.534 | 100 | 1.45 | 50 | 0.335 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 废水热力焚烧炉烟囱 | 925858.188 | 10.716 | 88.246 | 300 | 0.092 | 100 | 6.011 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 8988192 | 104.03 | 62.325 | 200 | 95.257 | 200 | 5.13 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1526.753 | 0.018 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 870358 | 10.074 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 3265480.75 | 37.795 | 118.437 | 300 | 2.201 | 200 | 2.162 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 11222488 | 129.89 | 65.275 | 120 | 3.525 | 100 | 2.185 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7503271.5 | 86.783 | 45.705 | 100 | 0 | 50 | 2.671 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 264958.75 | 3.067 | 7.318 | 300 | 0.202 | 100 | 1.102 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 819309.125 | 9.483 | 76.071 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1541644.88 | 17.84 | 162.227 | 200 | 46.998 | 50 | 3.6 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1488157.25 | 17.22 | 164.941 | 200 | 45.943 | 50 | 3.396 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 1529.66 | 0.02 | 2492.133 | 80 | 0.217 | 30 | 37.221 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3223029.75 | 37.3 | 76.884 | 80 | 6.724 | 30 | 1.045 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 3356898.5 | 38.85 | 76.124 | 80 | 13.274 | 30 | 2.325 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3698050.5 | 42.8 | 75.423 | 80 | 22.164 | 30 | 1.085 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 1051316.625 | 12.168 | 51.677 | 100 | 1.926 | 50 | 6.319 | 20 | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO2# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2479703.75 | 29.148 | 7.5449 | 100 | 1.1419 | 50 | 3.0913 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO3# | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1796107.875 | 20.788 | 68.79 | 250 | 11.437 | 80 | 0.935 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2498061 | 28.913 | 5.699 | 250 | 5.96 | 80 | 38.987 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1906201 | 22.062 | 63.17 | 250 | 8.185 | 80 | 2.713 | 10 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 48155812 | 557.359 | 40.136 | 100 | 25.535 | 50 | 1.481 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 8215884 | 95.091 | 162.46 | 320 | 2.72 | 100 | 3.83 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 3113441 | 36.035 | - | - | - | - | 7.769 | 20 | 正常