## Sheet1
监测日期：2023-10-20
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 10808672 | 126.772 | 97.059 | 320 | 20.676 | 100 | 5.558 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 15621298 | 183.378 | 126.283 | 320 | 35.15 | 100 | 5.403 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 6475139.5 | 74.944 | - | - | - | - | 5.299 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 6407768 | 74.164 | - | - | - | - | 2.2566 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁厂 | 电炉废气排放口 | 17615626 | 203.885 | - | - | - | - | 3.305 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 182573.328 | 2.113 | - | - | - | - | 6.4814 | 20 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 543174.062 | 6.287 | 377.476 | 320 | 309.918 | 100 | 308.73 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 651017.438 | 7.535 | 83.724 | 300 | 9.133 | 100 | 2.127 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 1614816 | 18.69 | 17.82 | 200 | 0.59 | 200 | 2.78 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 10500501 | 123.332 | 178.808 | 320 | 28.115 | 100 | 1.558 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 1493712 | 17.288 | 2.183 | 320 | 0.272 | 100 | 0.699 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 9691656 | 112.172 | - | - | - | - | 1.7333 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.2008 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3780355.25 | 44.12 | 84.284 | 200 | 16.878 | 50 | 6.52 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3554639.75 | 41.48 | 78.62 | 200 | 19.608 | 50 | 6.114 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 4415861 | 51.504 | 79.052 | 200 | 836.084 | 50 | 161.831 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1092224.13 | 12.64 | 117.714 | 200 | 25.851 | 35 | 6.039 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 115492.4 | 1.34 | 53.314 | 200 | 7.164 | 35 | 79.826 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 992766.94 | 11.49 | 111.102 | 200 | 13.722 | 35 | 1.437 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3082755.25 | 35.68 | 117.364 | 200 | 21.187 | 35 | 0.427 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 2126667 | 24.614 | 118.799 | 200 | 8.415 | 50 | 4.605 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1412814 | 16.352 | 120.26 | 200 | 3.239 | 50 | 3.037 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1497699 | 17.334 | 125.53 | 200 | 2.391 | 50 | 3.679 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 4002912 | 46.33 | 25.84 | 200 | 9.82 | 35 | 3.9 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 10368 | 0.12 | 0.66 | 150 | - | - | - | - | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 6388482 | 73.941 | 4.44 | 50 | 0.245 | 35 | 0.133 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 16238574.629 | 192.323 | 24.332 | 50 | 0.451 | 35 | 0.777 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 10489093.519 | 125.417 | 24.542 | 50 | 0.332 | 35 | 1.289 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | - | - | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 10 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 27725.502 | 0.337 | 73.744 | 50 | 0.396 | 35 | 1.861 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 19813239.36 | 825551.64 | 17.74 | 50 | 0.027 | 35 | 0.696 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 36356826.24 | 420.797 | 25.514 | 50 | 0 | 35 | 0.433 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 24419707.2 | 282.636 | 19.09 | 50 | 0 | 35 | 0.45 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 33898.2 | 0.392 | 25.75 | 50 | 0.02 | 35 | 4.392 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | - | - | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 31236202 | 361.773 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 171936 | 1.99 | 42.89 | 120 | 1.07 | 850 | 0.76 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 755913.812 | 8.749 | 11.938 | 320 | 5.564 | 100 | 1.884 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 3803982.75 | 44.03 | - | - | - | - | 12.12 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 10136714 | 117.323 | 201.652 | 320 | 26.982 | 100 | 4.722 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 2185649.25 | 25.297 | - | - | - | - | 13.1315 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 1015200 | 11.75 | 13.64 | 50 | 7.14 | 35 | 2.16 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 487653.24 | 5.644 | - | - | - | - | 0.41 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 111463.92 | 4644.33 | 29.64 | 150 | - | - | 45.09 | 20 | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 54202842.667 | 641.744 | 33.896 | 100 | 25.137 | 50 | 1.676 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 49979841.221 | 590.216 | 37.491 | 100 | 21.799 | 50 | 4.373 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 361901.438 | 4.189 | 236.506 | 550 | 13.236 | 400 | 8.872 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 563328 | 6.52 | 246.05 | 550 | 6.55 | 400 | 9.91 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 544996 | 6.308 | 229.602 | 550 | 4.45 | 400 | 6.391 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 912325 | 10.56 | 138.714 | 200 | 6.617 | 200 | 0.393 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 1014908.5 | 11.747 | 58.492 | 200 | 5.536 | 200 | 4.404 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 284793.938 | 3.296 | 8.55 | - | 14.382 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1029524.562 | 11.916 | 50.817 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 927938.688 | 10.74 | 31.616 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 4127138.25 | 47.768 | 58.586 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 4148147.25 | 48.011 | 75.556 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 3911498.5 | 45.272 | 47.444 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 6682245.5 | 77.341 | 57.206 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 2118176.25 | 24.516 | 33.42 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 2021052 | 23.392 | 42.556 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1413844.25 | 16.364 | 60.934 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1588243 | 18.382 | 58.274 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3216320 | 134013.609 | - | - | 1.116 | 50 | 4.919 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3574222.75 | 41.368 | 35.407 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 2306080 | 26.691 | 43.104 | 100 | 5.491 | 50 | 0.36 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 415430.5 | 4.808 | 31.514 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2447852.75 | 28.332 | - | - | 20.719 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 14375639 | 166.385 | 37.822 | 100 | 4.356 | 50 | 4.347 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 432704.656 | 5.008 | 53.452 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 5120200 | 59.262 | 38.768 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 3337070 | 38.624 | 57.561 | 100 | - | - | 3.593 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100 | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力部341单元燃气轮机 | 3990433.75 | 46.186 | 22.158 | 50 | 3.947 | 35 | 0.503 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 加氢裂化（II）排气筒 | 1654620.125 | 19.151 | 47.448 | 100 | 1.668 | 50 | 0.342 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 废水热力焚烧炉烟囱 | 1047982.5 | 12.129 | 90.183 | 300 | 0.343 | 100 | 5.918 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 8645184 | 100.06 | 67.427 | 200 | 73.011 | 200 | 5.11 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1556.104 | 0.018 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 872212.5 | 10.095 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 3299333.75 | 38.187 | 105.528 | 300 | 2.312 | 200 | 2.127 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 11170743 | 129.291 | 62.722 | 120 | 3.701 | 100 | 2.185 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7483499.5 | 86.615 | 44.566 | 100 | 0 | 50 | 2.476 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 204277.219 | 2.364 | 5.495 | 300 | 0 | 100 | 1.008 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 0 | 0 | 636.134 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1551464.63 | 17.96 | 169.757 | 200 | 45.519 | 50 | 3.811 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1479653.25 | 17.12 | 151.894 | 200 | 42.395 | 50 | 3.877 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 30979.8 | 0.36 | 14.773 | 80 | 5.087 | 30 | 3.159 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3137868.5 | 36.32 | 76.516 | 80 | 7.588 | 30 | 0.991 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 3275891.25 | 37.92 | 76.769 | 80 | 8.354 | 30 | 2.252 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3537989.75 | 40.95 | 75.274 | 80 | 13.533 | 30 | 1.124 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 259094.234 | 2.999 | 57.84 | 100 | 334.036 | 50 | 56.149 | 20 | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO2# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2761798.75 | 32.42 | 6.3163 | 100 | 0.7597 | 50 | 1.281 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO3# | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1784671.625 | 20.656 | 68.754 | 250 | 9.391 | 80 | 1.116 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2568719.5 | 29.73 | 0.881 | 250 | 5.261 | 80 | 12.409 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1882151.125 | 21.784 | 66.73 | 250 | 9.315 | 80 | 2.55 | 10 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 47457212 | 549.273 | 40.892 | 100 | 25.382 | 50 | 1.494 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 7968275 | 92.225 | 159.67 | 320 | 0.21 | 100 | 3.76 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 3109150.5 | 35.986 | - | - | - | - | 7.983 | 20 | 正常