## Sheet1
监测日期：2023-11-01
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 13080525 | 153.612 | 123.314 | 320 | 20.098 | 100 | 7.799 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 16177191 | 192.597 | 124.404 | 320 | 36.905 | 100 | 3.846 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 6050429.5 | 70.028 | - | - | - | - | 5.3135 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 6589643 | 76.269 | - | - | - | - | 2.2973 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁厂 | 电炉废气排放口 | 21647326 | 250.548 | - | - | - | - | 9.896 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 882306.562 | 10.212 | - | - | - | - | 6.1246 | 20 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 355821.688 | 4.118 | 1.049 | 320 | 0.791 | 100 | 2.752 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 656886.688 | 7.603 | 60.774 | 300 | 5.019 | 100 | 2.184 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 1478304 | 17.11 | 9.66 | 200 | 1.46 | 200 | 1.59 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0 | 150 | - | - | - | - | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 3843546.5 | 49.294 | 105.414 | 320 | 10.615 | 100 | 8.469 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 11973174 | 145.644 | 165.837 | 320 | 31.934 | 100 | 0.295 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 4211665.5 | 48.746 | - | - | - | - | 1.6257 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 7288425.5 | 84.357 | - | - | - | - | 1.1012 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3898747.25 | 45.504 | 91.524 | 200 | 11.473 | 50 | 6.333 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3494409.25 | 40.788 | 79.8 | 200 | 11.983 | 50 | 6.621 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3370676.75 | 40.208 | 83.334 | 200 | 13.33 | 50 | 5.346 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1074888.38 | 12.44 | 115.711 | 200 | 24.644 | 35 | 3.763 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1220134 | 14.12 | 114.941 | 200 | 26.17 | 35 | 2.364 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 673910 | 7.8 | 22.421 | 200 | 1.543 | 35 | 17.879 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3124286 | 36.16 | 116.282 | 200 | 11.852 | 35 | 0.503 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1890553.5 | 21.881 | 127.134 | 200 | 12.515 | 50 | 3.545 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1326704.625 | 15.355 | 119.558 | 200 | 4.539 | 50 | 2.63 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1443188.875 | 16.704 | 127.355 | 200 | 2.352 | 50 | 3.124 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 4116096 | 47.64 | 24.31 | 200 | 10.67 | 35 | 4.78 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 19008 | 0.22 | 0.68 | 150 | - | - | - | - | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 8354192.428 | 98.755 | 26.963 | 50 | 0.36 | 35 | 1.6 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 12033767.768 | 144.374 | 24.668 | 50 | 0.293 | 35 | 1.303 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | - | - | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 10 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 56150.59 | 0.675 | 78.455 | 50 | 0.134 | 35 | 0.693 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 8514279.36 | 354761.64 | 6.727 | 50 | 0.031 | 35 | 0.749 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 9589501.44 | 110.99 | 8.187 | 50 | 0.037 | 35 | 2.412 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 9261285.12 | 107.191 | 8.88 | 50 | 0.02 | 35 | 0.48 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 46711179.474 | 540.639 | 19.756 | 50 | 0.015 | 35 | 0.106 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | - | - | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 388935.312 | 4.507 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 175392 | 2.03 | 47.81 | 120 | 0.91 | 850 | 0.84 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 14896433 | 172.412 | 183.666 | 320 | 26.415 | 100 | 8.325 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 4184597.5 | 48.43 | - | - | - | - | 11.61 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 10260826 | 118.76 | 163.227 | 320 | 30.362 | 100 | 4.316 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 6818005.5 | 78.912 | - | - | - | - | 12.637 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 952128 | 11.02 | 8.85 | 50 | 2.79 | 35 | 0.57 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 558714.42 | 6.467 | - | - | - | - | 0 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 140592 | 5858 | 3.2 | 150 | - | - | 0 | 20 | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 62471415.036 | 738.191 | 36.454 | 100 | 26.675 | 50 | 2.024 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 58586229.523 | 692.133 | 38.677 | 100 | 27.121 | 50 | 5.131 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 349507.531 | 4.045 | 197.276 | 550 | 12.318 | 400 | 8.547 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 559008 | 6.47 | 239.23 | 550 | 6.36 | 400 | 12.02 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 530795 | 6.143 | 209.486 | 550 | 4.789 | 400 | 6.444 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 832531 | 9.636 | 122.484 | 200 | 3.641 | 200 | 0.448 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 911926.812 | 10.555 | 57.264 | 200 | 4.098 | 200 | 10.807 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 291021.531 | 3.368 | 9.131 | - | 13.139 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1001475.5 | 11.591 | 49.331 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 962248.312 | 11.137 | 29.195 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 4137394.5 | 47.886 | 64.165 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 4033061.75 | 46.679 | 81.135 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 3806877.75 | 44.061 | 55.856 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 6554775.5 | 79.164 | 61.071 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 2198303.5 | 26.793 | 30.441 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1859337.875 | 22.602 | 47.091 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1527565.625 | 17.68 | 62.881 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1722453.25 | 19.936 | 59.005 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3267710 | 136154.531 | - | - | 0.906 | 50 | 5.488 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3564583.5 | 41.257 | 33.509 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1973470 | 22.842 | 54.428 | 100 | 4.765 | 50 | 0.264 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 412783.312 | 4.778 | 37.795 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2442504 | 28.27 | - | - | 25.943 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 14381742 | 166.455 | 43.017 | 100 | 8.221 | 50 | 4.69 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 303331.656 | 3.663 | 45.228 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 4752500 | 55.006 | 37.509 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 3014050 | 34.885 | 67.155 | 100 | - | - | 3.882 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100 | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力部341单元燃气轮机 | 4002606.75 | 46.326 | 22.658 | 50 | 3.074 | 35 | 0.309 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 加氢裂化（II）排气筒 | 1592590.125 | 19.369 | 43.974 | 100 | 3.083 | 50 | 0.337 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 废水热力焚烧炉烟囱 | 1056898.875 | 12.241 | 101.409 | 300 | 3.714 | 100 | 8.285 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 7909056 | 91.54 | 59.669 | 200 | 54.249 | 200 | 3.67 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1584.872 | 0.018 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 859860.625 | 9.952 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 3361885.25 | 38.911 | 107.964 | 300 | 2.566 | 200 | 2.133 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 11242477 | 130.121 | 63.84 | 120 | 3.173 | 100 | 1.805 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7545340 | 87.33 | 44.284 | 100 | 0 | 50 | 2.529 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 134113.922 | 1.552 | 53.56 | 300 | 1.363 | 100 | 1.657 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1407996.375 | 16.296 | 67.589 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1827205.88 | 21.15 | 144.09 | 200 | 41.285 | 50 | 5.293 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1004796.25 | 11.63 | 151.172 | 200 | 43.511 | 50 | 3.216 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 4001990.25 | 46.32 | 71.936 | 80 | 18.824 | 30 | 1.107 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 2756662.75 | 31.91 | 69.296 | 80 | 3.977 | 30 | 0.821 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 3357867 | 38.86 | 72.483 | 80 | 7.981 | 30 | 2.613 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3693707.25 | 42.75 | 71.659 | 80 | 14.221 | 30 | 1.119 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 1082052.75 | 39.213 | 18.851 | 100 | 1.69 | 50 | 2.855 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO2# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 539712.688 | 6.324 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO3# | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1785038.75 | 20.66 | 61.97 | 250 | 9.762 | 80 | 1.2 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2655053.5 | 30.73 | 259.496 | 250 | 0 | 80 | 134.129 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1879112.625 | 21.749 | 63.691 | 250 | 12.452 | 80 | 2.223 | 10 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 47738084 | 552.524 | 41.368 | 100 | 25.312 | 50 | 1.374 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 7965221.5 | 92.19 | 141.31 | 320 | 2.13 | 100 | 3.92 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 3473470.25 | 40.202 | - | - | - | - | 8.46 | 20 | 正常