## Sheet1
监测日期：2023-11-06
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 13333281 | 156.485 | 130.422 | 320 | 22.558 | 100 | 3.131 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 15698620 | 184.224 | 124.154 | 320 | 38.244 | 100 | 1.895 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 7372302.5 | 85.934 | - | - | - | - | 5.2064 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 6409704.5 | 74.186 | - | - | - | - | 2.3186 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁厂 | 电炉废气排放口 | 20462728 | 236.837 | - | - | - | - | 1.508 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 22259.768 | 0.258 | - | - | - | - | 5.8083 | 20 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 136202.344 | 1.576 | 31.606 | 320 | 34.505 | 100 | 21.323 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 654260.875 | 7.572 | 56.725 | 300 | 6.606 | 100 | 2.1 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 1523232 | 17.63 | 16.28 | 200 | 0.61 | 200 | 2.09 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 7097112.5 | 83.296 | 185.648 | 320 | 15.664 | 100 | 1.428 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 12402247 | 143.544 | 195.986 | 320 | 25.719 | 100 | 0.286 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 9393845 | 108.725 | - | - | - | - | 1.811 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 6918332 | 80.073 | - | - | - | - | 1.1051 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3666499.25 | 44.826 | 81.163 | 200 | 22.419 | 50 | 6.276 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3525201.25 | 41.623 | 80.846 | 200 | 18.926 | 50 | 6.786 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3359171.75 | 39.707 | 89.137 | 200 | 21.56 | 50 | 5.438 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1122031.63 | 12.99 | 113.493 | 200 | 23.706 | 35 | 4.231 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1224621.75 | 14.17 | 110.112 | 200 | 26.552 | 35 | 2.603 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 182354.69 | 2.11 | 85.404 | 200 | 30.401 | 35 | 16.697 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3079781.75 | 35.65 | 113.193 | 200 | 19.292 | 35 | 0.49 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1894025.625 | 21.922 | 120.859 | 200 | 10.067 | 50 | 3.963 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1308089.625 | 15.14 | 120.332 | 200 | 2.582 | 50 | 2.685 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1417154 | 16.402 | 131.622 | 200 | 5.196 | 50 | 3.896 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 2714688 | 31.42 | 19.99 | 200 | 8.32 | 35 | 3.53 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 33696 | 0.39 | 0.68 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 11126489 | 129.792 | 9.374 | 50 | 0.182 | 35 | 0.265 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 9975355.463 | 117.546 | 25.944 | 50 | 0.66 | 35 | 1.48 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 10983672.924 | 131.341 | 21.387 | 50 | 0.389 | 35 | 1.522 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | - | - | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 10 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 44189.998 | 0.531 | 83.058 | 50 | 0.288 | 35 | 0.971 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 95688 | 3987 | 0.616 | 50 | 0.006 | 35 | 0.472 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 22235385.6 | 257.354 | 15.373 | 50 | 0.08 | 35 | 0.452 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 21799653.12 | 252.311 | 13.32 | 50 | 0.04 | 35 | 0.27 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 48412077.302 | 560.325 | 19.683 | 50 | 0.004 | 35 | 0.106 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 15956.274 | 0.748 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 266162.312 | 3.083 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 183168 | 2.12 | 49.66 | 120 | 1.1 | 850 | 0.88 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 15140494 | 175.237 | 177.954 | 320 | 19.597 | 100 | 10.044 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 3714639.75 | 42.99 | - | - | - | - | 11.59 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 10161531 | 117.61 | 169.07 | 320 | 31.467 | 100 | 4.15 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 6792496 | 78.617 | - | - | - | - | 12.4236 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 1087776 | 12.59 | 1.6 | 50 | 0 | 35 | 0.06 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 174916.08 | 2.209 | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 2361.66 | 0.031 | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 275393.52 | 11474.73 | 28.23 | 150 | - | - | 0 | 20 | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 62845730.861 | 742.284 | 40.201 | 100 | 27.048 | 50 | 2.444 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 59819361.509 | 706.693 | 40.122 | 100 | 25.929 | 50 | 5.687 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 旭硝子四期窑炉生产线 | 28936.5 | 0.335 | 2776.6 | 550 | 19.348 | 280 | 1.72 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 353893.844 | 4.096 | 254.169 | 550 | 11.322 | 400 | 6.719 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 555552 | 6.43 | 239.83 | 550 | 6.14 | 400 | 13.32 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 528848 | 6.121 | 195.224 | 550 | 5.205 | 400 | 6.452 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 752868 | 8.714 | 128.922 | 200 | 2.401 | 200 | 0.464 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 903090.688 | 10.46 | 56.473 | 200 | 2.681 | 200 | 13.399 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 290166.531 | 3.358 | 10.924 | - | 12.306 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 995453.438 | 11.522 | 51.577 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 954442.625 | 11.047 | 28.033 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 4146056.25 | 47.987 | 62.357 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 4034442.5 | 46.695 | 78.98 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 3791325 | 43.881 | 55.07 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 7136580.5 | 82.599 | 61.895 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 2184359.75 | 25.282 | 37.519 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1974607.25 | 22.854 | 46.264 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1292583.75 | 14.96 | 60.096 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1598166.75 | 18.497 | 57.131 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 2819240 | 134249.75 | - | - | 1.278 | 50 | 5.084 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3489466.75 | 41.247 | 33.186 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1834320 | 21.231 | 53.965 | 100 | 6.553 | 50 | 0.242 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 422693.719 | 4.892 | 37.65 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2418353.25 | 27.99 | - | - | 23.374 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 15715568 | 181.893 | 37.01 | 100 | 5.386 | 50 | 4.523 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 339258.469 | 3.927 | 47.368 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 4763080 | 55.128 | 39.546 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 3013750 | 34.881 | 68.113 | 100 | - | - | 3.857 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100 | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力部341单元燃气轮机 | 3932265.75 | 45.512 | 21.704 | 50 | 3.531 | 35 | 0.342 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 加氢裂化（II）排气筒 | 1687595.75 | 19.532 | 43.831 | 100 | 2.961 | 50 | 0.338 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 废水热力焚烧炉烟囱 | 1103726.75 | 12.775 | 98.238 | 300 | 2.837 | 100 | 5.944 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 10002528 | 115.77 | 97.971 | 200 | 76.888 | 200 | 4 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 351991.375 | 4.074 | 60.64 | 300 | 6.582 | 100 | 0 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 855091.625 | 9.897 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 3254263.75 | 37.665 | 103.436 | 300 | 2.591 | 200 | 2.1 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 11398160 | 131.923 | 70.856 | 120 | 4.22 | 100 | 1.704 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7435048.5 | 85.994 | 45.307 | 100 | 0 | 50 | 2.36 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 119159.57 | 1.379 | 3.576 | 300 | 0.057 | 100 | 0.867 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1272630.75 | 14.73 | 69.67 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1887105.63 | 21.84 | 167.756 | 200 | 42.405 | 50 | 3.605 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1006253.94 | 11.65 | 166.172 | 200 | 43.02 | 50 | 3.88 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 4105479.5 | 47.52 | 75.117 | 80 | 7.123 | 30 | 0.634 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 2541821.25 | 29.42 | 76.762 | 80 | 3.488 | 30 | 0.716 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 3273638 | 37.89 | 74.774 | 80 | 8.626 | 30 | 2.715 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3681915 | 42.61 | 75.326 | 80 | 13.19 | 30 | 1.141 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3236602 | 37.461 | 18.822 | 100 | 0.809 | 50 | 3.055 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO2# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 3019360.75 | 35.405 | 9.2528 | 100 | 0.8998 | 50 | 0.9003 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO3# | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1812574.5 | 20.979 | 64.726 | 250 | 11.107 | 80 | 1.269 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2411179.5 | 27.907 | 183.237 | 250 | 46.304 | 80 | 4.955 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1805115.125 | 20.892 | 121.1 | 250 | 21.344 | 80 | 4.909 | 10 | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 48928396 | 566.301 | 39.31 | 100 | 25.061 | 50 | 1.402 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 7766236.5 | 89.887 | 123.48 | 320 | 0.93 | 100 | 4.61 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 3379207.25 | 39.111 | - | - | - | - | 8.404 | 20 | 正常