## Sheet1
监测日期：2023-11-12
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 11397087 | 133.813 | 147.376 | 320 | 19.111 | 100 | 5.352 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 14768056 | 175.874 | 125.28 | 320 | 33.154 | 100 | 1.685 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 6586757 | 76.236 | - | - | - | - | 4.7891 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 7133033.5 | 82.558 | - | - | - | - | 2.2932 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁厂 | 电炉废气排放口 | 26677562 | 308.768 | - | - | - | - | 2.179 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 1469701.125 | 17.01 | - | - | - | - | 6.6917 | 20 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 353504.531 | 4.092 | 0.035 | 320 | 0.185 | 100 | 2.742 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 669038.438 | 7.744 | 85.198 | 300 | 5.09 | 100 | 1.99 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 1547424 | 17.91 | 18.86 | 200 | 0.6 | 200 | 2 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 2#排放口 | - | - | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 11217473 | 131.676 | 170.932 | 320 | 35.625 | 100 | 0.761 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 12249635 | 141.778 | 169.438 | 320 | 17.67 | 100 | 0.201 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 9373380 | 109.242 | - | - | - | - | 1.764 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 7256579 | 83.988 | - | - | - | - | 1.1147 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3951530.25 | 46.123 | 86.937 | 200 | 21.691 | 50 | 6.714 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3461735.5 | 40.414 | 77.209 | 200 | 24.734 | 50 | 6.304 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3314661.25 | 38.69 | 83.471 | 200 | 10.302 | 50 | 5.284 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1104749.13 | 12.79 | 111.202 | 200 | 20.726 | 35 | 5.181 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1108513.88 | 12.83 | 111.161 | 200 | 28.816 | 35 | 2.876 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 116675.71 | 1.35 | 4.797 | 200 | 3.823 | 35 | 18.225 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3134621.25 | 36.28 | 112.102 | 200 | 30.417 | 35 | 0.464 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1962943.5 | 22.719 | 127.23 | 200 | 21.047 | 50 | 3.625 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1386428.25 | 16.047 | 113.985 | 200 | 7.023 | 50 | 2.582 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1521224.5 | 17.607 | 119.986 | 200 | 9.49 | 50 | 3.466 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 5095526.4 | 58.976 | 15.81 | 200 | 8.34 | 35 | 3.853 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 25920 | 0.3 | 0.68 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 633717.795 | 7.485 | 56.895 | 50 | 1.546 | 35 | 46.506 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 8474585.501 | 101.708 | 38.523 | 50 | 5.138 | 35 | 31.281 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | - | - | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 10 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 30709.497 | 0.366 | 86.998 | 50 | 0.39 | 35 | 1.006 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 0.7 | 50 | 0 | 35 | 0.534 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 54449.28 | 0.63 | 1.414 | 50 | 0.012 | 35 | 3.605 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 37791.36 | 0.437 | 2.26 | 50 | 0 | 35 | 0.29 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 33649006.347 | 389.456 | 20.634 | 50 | 0.078 | 35 | 0.61 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | -662333.76 | -7.666 | 0.89 | 50 | 0.19 | 35 | 0.07 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 163388.719 | 1.894 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 228096 | 2.64 | 49.25 | 120 | 1.15 | 850 | 0.69 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 14385372 | 166.497 | 173.909 | 320 | 27.586 | 100 | 12.618 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 4500337 | 52.09 | - | - | - | - | 12.32 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 10526025 | 121.829 | 165.97 | 320 | 31.244 | 100 | 5.366 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 7080728 | 81.953 | - | - | - | - | 13.0734 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 1135296 | 13.14 | 7.58 | 50 | 1.11 | 35 | 0.15 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 126981 | 1.47 | - | - | - | - | 0.05 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 114907.44 | 4787.81 | 2 | 150 | - | - | 0 | 20 | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 17099112.742 | 202.651 | 131.615 | 100 | 13.244 | 50 | 737.48 | 20 | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 50954698.424 | 603.851 | 38.061 | 100 | 24.516 | 50 | 4.735 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 327341.438 | 3.789 | 138.894 | 550 | 11.799 | 400 | 8.112 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 594432 | 6.88 | 249.15 | 550 | 6.32 | 400 | 10.24 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 554481 | 6.418 | 221.197 | 550 | 6.167 | 400 | 6.25 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 810019 | 9.375 | 131.762 | 200 | 1.794 | 200 | 0.509 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 896924.938 | 10.381 | 64.317 | 200 | 6.734 | 200 | 10.885 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 276700.688 | 3.202 | 10.458 | - | 8.965 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1019134.438 | 11.796 | 54.152 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 989724.438 | 11.455 | 31.874 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 4169789.5 | 48.262 | 65.282 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 4089905.25 | 47.337 | 85.978 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 3826540.5 | 44.289 | 56.46 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 7886365 | 91.277 | 64.845 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 2250284.75 | 26.045 | 39.088 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1903635.125 | 22.033 | 45.314 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1214733.5 | 14.059 | 58.778 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1407075.75 | 16.286 | 41.89 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3192260 | 133011 | - | - | 1.45 | 50 | 4.67 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3619128 | 41.888 | 28.248 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1911090 | 22.118 | 42.516 | 100 | 3.87 | 50 | 0.06 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 411055.656 | 4.758 | 38.339 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2444549.25 | 28.293 | - | - | 29.738 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 15038448 | 174.056 | 39.612 | 100 | 7.457 | 50 | 5.159 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 289428.812 | 3.35 | 48.726 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 4842480 | 56.047 | 39.071 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 3020020 | 34.954 | 69.562 | 100 | - | - | 3.61 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100 | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力部341单元燃气轮机 | 3982833 | 46.098 | 22.106 | 50 | 3.74 | 35 | 0.162 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 加氢裂化（II）排气筒 | 1611028 | 18.646 | 46.228 | 100 | 3.092 | 50 | 0.343 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 废水热力焚烧炉烟囱 | 1122977.625 | 12.997 | 104.681 | 300 | 0.266 | 100 | 6.409 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 9540288 | 110.42 | 88.015 | 200 | 56.698 | 200 | 4.1 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 362474.406 | 4.195 | 214.167 | 300 | 39.299 | 100 | 2.444 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 865636.188 | 10.019 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 3656278.5 | 42.318 | 115.009 | 300 | 2.665 | 200 | 2.215 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 11299456 | 130.781 | 80.53 | 120 | 2.868 | 100 | 1.968 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 6107707 | 70.691 | 45.094 | 100 | 0 | 50 | 2.857 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 151110.938 | 1.749 | 116.695 | 300 | 0.257 | 100 | 1.058 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1391705.625 | 16.108 | 74.869 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1501881.38 | 17.38 | 175.915 | 200 | 46.519 | 50 | 3.259 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1416922.25 | 16.4 | 172.404 | 200 | 42.024 | 50 | 4.404 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 4284473 | 49.59 | 77.02 | 80 | 19.102 | 30 | 0.855 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 470191.72 | 5.44 | 0 | 80 | 0 | 30 | 0 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 3324758.75 | 38.48 | 77.688 | 80 | 12.554 | 30 | 4.022 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3836070.5 | 44.4 | 76.833 | 80 | 23.707 | 30 | 1.231 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO2# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 1906404.375 | 22.399 | 11.0351 | 100 | 0.5236 | 50 | 2.4877 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO3# | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 2609219.75 | 30.199 | 8.993 | 250 | 10.77 | 80 | 30.346 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 1952457.125 | 22.598 | 69.086 | 250 | 21.775 | 80 | 2.221 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1900261.25 | 21.994 | 64.824 | 250 | 10.527 | 80 | 3.131 | 10 | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 48377148 | 559.921 | 40.876 | 100 | 25.11 | 50 | 1.258 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 7813062 | 90.429 | 162 | 320 | 0.19 | 100 | 4.17 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 3434421.75 | 39.75 | - | - | - | - | 7.423 | 20 | 正常