## Sheet1
监测日期：2023-11-14
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 12414232 | 146.76 | 146.657 | 320 | 15.74 | 100 | 7.57 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 16342783 | 191.918 | 128.262 | 320 | 20.466 | 100 | 2.057 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 6443414 | 74.576 | - | - | - | - | 4.8464 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 6778474.5 | 78.454 | - | - | - | - | 2.2741 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁厂 | 电炉废气排放口 | 27596680 | 319.406 | - | - | - | - | 2.032 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 15955.741 | 0.185 | - | - | - | - | 7.137 | 20 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 520641.188 | 6.026 | 10.25 | 320 | 20.812 | 100 | 82.273 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 674640.938 | 7.808 | 89.178 | 300 | 4.83 | 100 | 1.977 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 3342816 | 38.69 | 20.27 | 200 | 0.58 | 200 | 2.15 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 11273673 | 134.341 | 182.516 | 320 | 26.558 | 100 | 0.716 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 12753533 | 147.61 | 154.477 | 320 | 30.767 | 100 | 0.194 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 9440781 | 109.268 | - | - | - | - | 1.0923 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 7253189 | 83.949 | - | - | - | - | 1.654 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3973137.25 | 46.372 | 84.184 | 200 | 23.317 | 50 | 6.464 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3375536.25 | 39.408 | 74.138 | 200 | 20.894 | 50 | 6.026 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3286291.5 | 38.312 | 73.495 | 200 | 18.034 | 50 | 5.594 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1174021.38 | 13.59 | 112.261 | 200 | 12.749 | 35 | 5.441 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1117718.5 | 12.94 | 112.444 | 200 | 25.79 | 35 | 2.97 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 2314266.75 | 26.79 | 30.017 | 200 | 8.665 | 35 | 19.428 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3091245.25 | 35.78 | 115.103 | 200 | 26.652 | 35 | 0.523 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 2003003.125 | 23.183 | 130.573 | 200 | 9.752 | 50 | 3.602 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1402978.625 | 16.238 | 117.717 | 200 | 2.214 | 50 | 2.408 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1545592.125 | 17.889 | 125.198 | 200 | 5.117 | 50 | 2.747 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 4982601.6 | 57.669 | 11.906 | 200 | 9.391 | 35 | 5.2 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 23328 | 0.27 | 1.27 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 479203.966 | 5.649 | 35.31 | 50 | 8.365 | 35 | 49.622 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 6996546.739 | 83.683 | 17.194 | 50 | 4.481 | 35 | 32.569 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | - | - | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 10 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 0 | 0 | 69.488 | 50 | 22.66 | 35 | 43.491 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 1.516 | 50 | 0.145 | 35 | 1.238 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 23973001.92 | 277.465 | 16.01 | 50 | 0.4 | 35 | 0.799 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 18721428.48 | 216.683 | 11.36 | 50 | 0.3 | 35 | 0.6 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 122671.98 | 1.42 | 26.587 | 50 | 0.13 | 35 | 7.705 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | -745079.04 | -8.624 | 0.9 | 50 | 0.03 | 35 | 0.11 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 46631464 | 540.907 | 20.571 | 50 | 0.135 | 35 | 0.074 | 5 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 247104 | 2.86 | 51.62 | 120 | 4.65 | 850 | 0.72 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 14456000 | 174.589 | 173.673 | 320 | 29.379 | 100 | 14.444 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 4507020 | 52.16 | - | - | - | - | 12.32 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 10349218 | 124.99 | 163.157 | 320 | 27.578 | 100 | 4.199 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 7011497 | 81.152 | - | - | - | - | 13.2786 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 806112 | 9.33 | 127.29 | 50 | 565.83 | 35 | 6.67 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 446801.88 | 5.171 | - | - | - | - | 0.05 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 48245.58 | 0.558 | - | - | - | - | 0.01 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 520429.2 | 21684.55 | 26.53 | 150 | - | - | 0 | 20 | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 24042345.853 | 284.712 | 4.974 | 100 | 3.041 | 50 | 43.255 | 20 | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 58440247.938 | 692.192 | 38.725 | 100 | 26.261 | 50 | 4.353 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 338321.562 | 3.916 | 249.76 | 550 | 12.072 | 400 | 7.88 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 619488 | 7.17 | 251.2 | 550 | 6.32 | 400 | 9.02 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 591324 | 6.844 | 227.621 | 550 | 6.555 | 400 | 6.322 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 742799 | 8.597 | 113.137 | 200 | 3.305 | 200 | 0.913 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 926987.75 | 10.729 | 74.38 | 200 | 8.464 | 200 | 11.489 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 275094.688 | 3.184 | 10.979 | - | 9.715 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 945937.062 | 11.424 | 54.25 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 957772.938 | 11.654 | 31.657 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 4194691 | 48.55 | 70.633 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 3890942.75 | 47.329 | 93.052 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 3859773.75 | 44.673 | 61.67 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 7176942.5 | 83.066 | 64.184 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 2284145 | 26.437 | 41.86 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1936455.25 | 22.413 | 49.068 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1229217.625 | 14.227 | 62.578 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1412278 | 16.346 | 45.785 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3259710 | 135821.156 | - | - | 1.305 | 50 | 4.425 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3636545.5 | 42.09 | 29.885 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1938600 | 22.437 | 39.064 | 100 | 5.492 | 50 | 0.058 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 408618.656 | 4.729 | 40.4 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2454957 | 28.414 | - | - | 28.626 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 15129594 | 185.368 | 37.793 | 100 | 6.839 | 50 | 5.032 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 261600.562 | 3.028 | 49.091 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 4898050 | 56.691 | 39.548 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 2988780 | 34.592 | 72.224 | 100 | - | - | 3.624 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100 | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力部341单元燃气轮机 | 4065469 | 47.054 | 24.01 | 50 | 3.865 | 35 | 0.188 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 加氢裂化（II）排气筒 | 1633459.5 | 18.906 | 46.384 | 100 | 3.387 | 50 | 0.341 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 废水热力焚烧炉烟囱 | 1168446.625 | 13.524 | 104.368 | 300 | 1.744 | 100 | 6.224 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 9501408 | 109.97 | 87.799 | 200 | 54.723 | 200 | 5.94 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 418440.531 | 4.843 | 175.099 | 300 | 29.194 | 100 | 5.256 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 877414.375 | 10.155 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 152028.844 | 1.76 | 0 | 300 | 0 | 200 | 0 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 11305085 | 130.846 | 68.219 | 120 | 2.533 | 100 | 3.357 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 6412121.5 | 74.214 | 75.478 | 100 | 0.392 | 50 | 7.414 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 174614.094 | 2.021 | 173.51 | 300 | 4.208 | 100 | 1.037 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1405862.375 | 16.272 | 78.027 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1470731 | 17.02 | 181.657 | 200 | 46.956 | 50 | 2.803 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1435517.88 | 16.61 | 161.545 | 200 | 45.312 | 50 | 4.227 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 4215836.5 | 48.79 | 74.875 | 80 | 18.513 | 30 | 1.09 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 102677.53 | 1.19 | 693.331 | 80 | 4.288 | 30 | 65.825 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 3387645.25 | 39.21 | 76.929 | 80 | 8.707 | 30 | 4.069 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3957597 | 45.81 | 76.328 | 80 | 15.809 | 30 | 1.452 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3281841 | 37.984 | 17.804 | 100 | 0.82 | 50 | 2.42 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO2# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2167973.75 | 11.4511 | 0 | 100 | 0.4955 | 50 | 7.1754 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO3# | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 2681366.5 | 31.034 | 130.537 | 250 | 35.38 | 80 | 21.169 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2027193 | 23.463 | 73.713 | 250 | 18.133 | 80 | 2.065 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1951128.5 | 22.582 | 63.474 | 250 | 12.409 | 80 | 2.218 | 10 | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 48680856 | 563.436 | 40.231 | 100 | 25.868 | 50 | 1.238 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 7926585 | 91.743 | 134.12 | 320 | 3.1 | 100 | 3.33 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 3544076.5 | 41.019 | - | - | - | - | 7.409 | 20 | 正常