## Sheet1
监测日期：2023-11-15
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 11819971 | 147.027 | 148.106 | 320 | 18.062 | 100 | 6.855 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 15870737 | 186.207 | 124.751 | 320 | 24.479 | 100 | 2.566 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 5988820 | 69.315 | - | - | - | 4.9598 | 4.9598 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 6667551 | 77.171 | - | - | - | - | 2.3069 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁厂 | 电炉废气排放口 | 27285696 | 315.807 | - | - | - | - | 2.139 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 94215.328 | 1.09 | - | - | - | - | 6.4758 | 20 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 364014.188 | 4.213 | 25.009 | 320 | 51.511 | 100 | 183.839 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 678046.438 | 7.848 | 89.944 | 300 | 4.769 | 100 | 1.983 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 2864160 | 33.15 | 22.72 | 200 | 0.56 | 200 | 1.82 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 11313248 | 136.628 | 188.395 | 320 | 33.004 | 100 | 0.792 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 11983208 | 144.725 | 177.293 | 320 | 31.68 | 100 | 0.283 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 9425784 | 109.095 | - | - | - | - | 1.9433 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 7148862 | 82.742 | - | - | - | - | 1.0788 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3982817.25 | 46.561 | 86.713 | 200 | 19.259 | 50 | 6.492 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3372591 | 39.393 | 84.653 | 200 | 25.239 | 50 | 6.368 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3424893.5 | 39.977 | 75.388 | 200 | 18.004 | 50 | 5.2 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1148165.63 | 13.29 | 109.627 | 200 | 28.186 | 35 | 5.58 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1031116.44 | 11.93 | 107.268 | 200 | 25.959 | 35 | 3.141 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 966690.38 | 11.19 | 37.296 | 200 | 9.117 | 35 | 30.231 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 2983933.25 | 34.54 | 116.466 | 200 | 19.704 | 35 | 0.559 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 410731.812 | 4.754 | 246.569 | 200 | 301.134 | 50 | 28.258 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1359042.25 | 15.73 | 116.418 | 200 | 3.231 | 50 | 2.355 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1535689.5 | 17.774 | 121.246 | 200 | 7.67 | 50 | 2.6 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 4903891.2 | 56.758 | 10.415 | 200 | 6.243 | 35 | 4.189 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 12960 | 0.15 | 0.69 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 579804.788 | 6.846 | 26.242 | 50 | 3.756 | 35 | 47.735 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 7144660.616 | 85.332 | 19.674 | 50 | 4.766 | 35 | 32.849 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | - | - | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 10 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 0 | 0 | 51.587 | 50 | 10.896 | 35 | 41.024 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0.008 | 35 | 7.522 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 23920634.88 | 276.859 | 14.082 | 50 | 0.034 | 35 | 0.859 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 22121726.4 | 256.038 | 12.97 | 50 | 0.7 | 35 | 0.29 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 65902.291 | 0.763 | 56.972 | 50 | 0.06 | 35 | 4.162 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | -657737.28 | -7.613 | 2.47 | 50 | 0.4 | 35 | 0.09 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 46601224 | 539.927 | 17.912 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 238464 | 2.76 | 46.19 | 120 | 3.231 | 850 | 0.84 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 14581502 | 176.105 | 181.307 | 320 | 27.56 | 100 | 6.693 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 4227724.5 | 48.93 | - | - | - | - | 12.08 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 10860743 | 125.703 | 162.249 | 320 | 20.413 | 100 | 5.092 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 7663940 | 88.703 | - | - | - | - | 12.9416 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 739584 | 8.56 | 1.19 | 50 | 117.03 | 35 | 12.85 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 524667.207 | 6.073 | - | - | - | - | 0.062 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 69244.76 | 0.801 | - | - | - | - | 0 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 495524.16 | 20646.84 | 26.6 | 150 | - | - | 0 | 20 | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 16864642.05 | 199.574 | 8.662 | 100 | 2.603 | 50 | 110.972 | 20 | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 56963781.53 | 674.084 | 40.757 | 100 | 26.436 | 50 | 5.541 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 338260.938 | 3.915 | 205.687 | 550 | 11.942 | 400 | 7.779 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 599616 | 6.94 | 247.66 | 550 | 6.24 | 400 | 9.47 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 598102 | 6.922 | 250.2 | 550 | 7.903 | 400 | 7.232 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 818131 | 9.469 | 136.267 | 200 | 2.782 | 200 | 0.471 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 917549.5 | 10.62 | 67.632 | 200 | 7.554 | 200 | 13.991 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 279175.281 | 3.231 | 10.719 | - | 10.532 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 980712.688 | 11.351 | 51.27 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 943825.062 | 10.924 | 28.962 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 4165366.25 | 48.21 | 68.2 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 4049512.25 | 46.869 | 87.823 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 3832861.75 | 44.424 | 58.646 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 6907948.5 | 83.429 | 63.04 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1964868 | 25.99 | 40.633 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1666173.625 | 22.039 | 45.09 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1224915.375 | 14.177 | 61.047 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1402501.5 | 16.233 | 45.27 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3221860 | 134243.641 | - | - | 1.151 | 50 | 4.789 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3600545.5 | 41.673 | 29.293 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1972630 | 22.832 | 39.163 | 100 | 4.312 | 50 | 0.062 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 402699.938 | 4.661 | 39.402 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2451335.75 | 28.372 | - | - | 30.146 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 15853605 | 183.491 | 35.376 | 100 | 5.017 | 50 | 4.964 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 253211.766 | 3.068 | 47.363 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 4906180 | 56.784 | 38.296 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 2983310 | 34.529 | 69.121 | 100 | - | - | 3.643 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100 | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力部341单元燃气轮机 | 4039075.25 | 46.749 | 23.313 | 50 | 3.685 | 35 | 0.18 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 加氢裂化（II）排气筒 | 1632224.125 | 19.845 | 44.863 | 100 | 3.133 | 50 | 0.34 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 废水热力焚烧炉烟囱 | 1045179.062 | 12.22 | 101.221 | 300 | 10.288 | 100 | 11.111 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 10085472 | 116.73 | 102.676 | 200 | 49.655 | 200 | 4.77 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 390249.312 | 4.517 | 178.852 | 300 | 50.774 | 100 | 14.89 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 867010.688 | 10.035 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 70516.078 | 0.816 | 0 | 300 | 0 | 200 | 0 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 11306231 | 130.859 | 48.483 | 120 | 2.748 | 100 | 2.501 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 6386907 | 73.922 | 81.132 | 100 | 0 | 50 | 10.155 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 175330.891 | 2.029 | 39.699 | 300 | 0.442 | 100 | 1.202 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1402395.125 | 16.231 | 76.931 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1468153 | 16.99 | 182.741 | 200 | 44.439 | 50 | 2.935 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1422180.75 | 16.46 | 136.398 | 200 | 39.326 | 50 | 3.157 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 4205628.5 | 48.68 | 75.241 | 80 | 18.937 | 30 | 1.024 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 1142903.38 | 13.23 | 252.963 | 80 | 54.89 | 30 | 31.983 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 3430825.75 | 39.71 | 77.515 | 80 | 12.832 | 30 | 4.54 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3886778.5 | 44.99 | 76.859 | 80 | 16.84 | 30 | 1.501 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3250127.75 | 37.617 | 18.147 | 100 | 0.996 | 50 | 2.446 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO2# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2927071 | 34.4 | 8.0329 | 100 | 0.5153 | 50 | 6.8794 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO3# | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 2621561.5 | 30.342 | 0 | 250 | 0 | 80 | 0 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2050704.875 | 23.735 | 74.391 | 250 | 24.01 | 80 | 2.192 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1887383.375 | 21.845 | 62.738 | 250 | 10.75 | 80 | 2.458 | 10 | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 49677252 | 574.968 | 40.411 | 100 | 24.983 | 50 | 1.318 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 7930550.5 | 91.789 | 151.84 | 320 | 0.92 | 100 | 2.93 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 3449665 | 39.927 | - | - | - | - | 7.931 | 20 | 正常