## Sheet1
监测日期：2023-11-23
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 9809572 | 120.904 | 100.455 | 320 | 45.918 | 100 | 0.869 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 13397063 | 169.128 | 130.748 | 320 | 38.88 | 100 | 1.261 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 7784042 | 90.093 | - | - | - | - | 6.9753 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 6847179 | 79.25 | - | - | - | - | 2.4042 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁厂 | 电炉废气排放口 | 28500270 | 329.864 | - | - | - | - | 1.704 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 49370.691 | 0.571 | - | - | - | - | 6.4191 | 20 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 884365.875 | 10.3 | 2.508 | 320 | 0.024 | 100 | 53.541 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 673072.938 | 7.79 | 83.519 | 300 | 7.517 | 100 | 2.097 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 1604448 | 18.57 | 19.1 | 200 | 0.65 | 200 | 1.67 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 6662088.5 | 78.171 | 131.769 | 320 | 40.068 | 100 | 0.874 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 12743611 | 147.496 | 117.664 | 320 | 27.38 | 100 | 0.272 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 9376443 | 108.524 | - | - | - | - | 1.9428 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 6901480 | 79.878 | - | - | - | - | 1.069 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3517562.75 | 41.022 | 83.37 | 200 | 13.253 | 50 | 6.466 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3075718.5 | 35.901 | 75.78 | 200 | 13.711 | 50 | 6.274 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 2958195.25 | 34.524 | 83.255 | 200 | 7.652 | 50 | 5.185 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1129734 | 13.08 | 90.345 | 200 | 20.097 | 35 | 4.041 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1016421.5 | 11.76 | 115.268 | 200 | 14.52 | 35 | 3.402 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 128712.79 | 1.49 | 116.476 | 200 | 0.171 | 35 | 17.321 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3066299.5 | 35.49 | 87.486 | 200 | 24.832 | 35 | 0.599 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 834.524 | 0.01 | 13.509 | 200 | 0.018 | 50 | 25.56 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 0 | 0 | 204.871 | 200 | 11.972 | 50 | 91.22 | 10 | 停机
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 0 | 0 | 21.959 | 200 | 61.244 | 50 | 32.416 | 10 | 停机
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 4982083.2 | 57.663 | 17.337 | 200 | 9.479 | 35 | 4.399 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 18144 | 0.21 | 0.67 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 29731571.103 | 350.6 | 26.028 | 50 | 0.378 | 35 | 0.552 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 39551.985 | 0.47 | 16.414 | 50 | 2.763 | 35 | 34.639 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | - | - | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 10 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 25393.103 | 0.306 | 86.227 | 50 | 0.119 | 35 | 1.055 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | - | - | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 26370593.28 | 305.215 | 15.872 | 50 | 0.045 | 35 | 0.539 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 24332590.08 | 281.627 | 14.79 | 50 | 0.07 | 35 | 0.3 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 46831386.072 | 542.03 | 19.686 | 50 | 0 | 35 | 0.229 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 836663.04 | 9.684 | 2.16 | 50 | 0.16 | 35 | 0.08 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 378667.375 | 4.385 | 98.271 | 50 | 12.327 | 35 | 17.85 | 5 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 206496 | 2.39 | 47.11 | 120 | 1.13 | 850 | 0.71 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 14583188 | 168.787 | 115.299 | 320 | 34.553 | 100 | 11.342 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 4699131.5 | 54.388 | - | - | - | - | 11.7242 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 13580643 | 157.183 | 121.782 | 320 | 34.228 | 100 | 1.342 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 6642721 | 76.883 | - | - | - | - | 12.8236 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 1438560 | 16.65 | 14.28 | 50 | 1.4 | 35 | 2.77 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 469342.687 | 5.432 | - | - | - | - | 0.1 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 100945.32 | 1.168 | - | - | - | - | 0 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 128492.64 | 5353.86 | 2.19 | 150 | - | - | 0 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 62721842.06 | 740.804 | 35.947 | 100 | 25.062 | 50 | 1.849 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 59275241.667 | 710.278 | 40.09 | 100 | 25.601 | 50 | 2.599 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 337202.125 | 3.903 | 236 | 550 | 11.33 | 400 | 7.411 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 591840 | 6.85 | 220.53 | 550 | 5.85 | 400 | 8.58 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 580259 | 6.716 | 215.437 | 550 | 17.488 | 400 | 7.589 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 713605 | 8.259 | 128.153 | 200 | 5.123 | 200 | 0.708 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 678788.562 | 7.856 | 68.646 | 200 | 6.864 | 200 | 6.101 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 290912.188 | 3.367 | 9.583 | - | 13.299 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 998069.812 | 11.552 | 51.681 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 840834.875 | 9.732 | 29.997 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 4174913 | 48.321 | 64.967 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 4089016 | 47.327 | 78.634 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 3790307.25 | 43.9 | 42.898 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 7448070 | 86.204 | 61.781 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 2423654.5 | 28.052 | 38.17 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 2019963 | 23.379 | 42.161 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1320096.5 | 16.047 | 58.487 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1530753 | 17.717 | 58.5 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3244380 | 135182.156 | - | - | 1.112 | 50 | 5.171 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3548596 | 41.072 | 31.332 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1787630 | 20.69 | 74.168 | 100 | 6.683 | 50 | 0.266 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 381201.688 | 4.813 | 37.495 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2328961.75 | 28.312 | - | - | 27.178 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 16230721 | 187.856 | 38.225 | 100 | 6.982 | 50 | 5.082 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 375807.312 | 4.35 | 48.967 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 4623860 | 53.517 | 36.081 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 2996970 | 34.687 | 67.537 | 100 | - | - | 3.903 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100 | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力部341单元燃气轮机 | 3697092.5 | 46.68 | 22.156 | 50 | 2.852 | 35 | 0.25 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 加氢裂化（II）排气筒 | 1671035.625 | 19.341 | 43.373 | 100 | 2.166 | 50 | 0.295 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 废水热力焚烧炉烟囱 | 952040.125 | 11.117 | 93.128 | 300 | 4.498 | 100 | 6.28 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 9405504 | 108.86 | 85.379 | 200 | 58.865 | 200 | 4.5 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 313305.062 | 3.626 | 98.524 | 300 | 15.382 | 100 | 1.963 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 871869 | 10.091 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 81711.922 | 0.946 | 0 | 300 | 0 | 200 | 0 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 10846401 | 125.537 | 60.748 | 120 | 3.102 | 100 | 2.84 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7413106 | 85.8 | 47.184 | 100 | 0 | 50 | 3.195 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 188888.5 | 2.186 | 53.406 | 300 | 0.476 | 100 | 1.152 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1337021 | 15.475 | 67.723 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 50 | 0 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 89900.87 | 1.04 | 0 | 200 | 0 | 50 | 0 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 4297741.5 | 49.74 | 68.452 | 80 | 9.914 | 30 | 0.942 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 1899539.75 | 21.99 | 0 | 80 | 0 | 30 | 0 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 3210533.75 | 37.16 | 69.596 | 80 | 6.57 | 30 | 3.678 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3710245.25 | 42.94 | 68.484 | 80 | 8.989 | 30 | 1.283 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3389422.5 | 39.229 | 19.323 | 100 | 0.595 | 50 | 2.176 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO2# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2337052.75 | 27.49 | 7.5675 | 100 | 0.5168 | 50 | 3.5076 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO3# | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1831551.875 | 21.198 | 63.985 | 250 | 14.927 | 80 | 1.041 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2034066.375 | 23.542 | 64.704 | 250 | 16.167 | 80 | 2.235 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1851091.625 | 21.425 | 62.01 | 250 | 8.991 | 80 | 2.262 | 10 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 46884436 | 542.644 | 39.51 | 100 | 24.707 | 50 | 1.343 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 7901242.5 | 91.45 | 137.76 | 320 | 3.8 | 100 | 3.62 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 3376831 | 39.084 | - | - | - | - | 8.351 | 20 | 正常