## Sheet1
监测日期：2023-12-03
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 10893226 | 127.885 | 134.732 | 320 | 28.829 | 100 | 0.647 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 15068568 | 179.447 | 117.568 | 320 | 35.364 | 100 | 1.683 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 7289156.5 | 84.365 | - | - | - | - | 7.8505 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 6596088 | 76.344 | - | - | - | - | 2.332 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁厂 | 电炉废气排放口 | 28391036 | 328.6 | - | - | - | - | 1.679 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 423892.875 | 4.906 | - | - | - | - | 6.7774 | 20 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 1029216.75 | 11.912 | 0.085 | 320 | 4.807 | 100 | 3.343 | 20 | 正常
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 263141.688 | 3.046 | 1.862 | 300 | 0.118 | 100 | 4.4 | 30 | 停机
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 2480544 | 28.71 | 1.03 | 200 | 0.63 | 200 | 0.61 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | - | - | 0 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 6116643 | 71.822 | 194.207 | 320 | 35.913 | 100 | 1.127 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 12875146 | 149.018 | 172.642 | 320 | 28.249 | 100 | 0.202 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 9639892 | 111.573 | - | - | - | - | 2.4305 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 6528353.5 | 75.56 | - | - | - | - | 1.0618 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3429826.25 | 40.027 | 120.894 | 200 | 20.895 | 50 | 7.553 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3275266.5 | 38.212 | 81.347 | 200 | 16.418 | 50 | 6.091 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3024065.25 | 35.282 | 84.331 | 200 | 9.166 | 50 | 5.162 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1070519.5 | 12.39 | 107.129 | 200 | 26.246 | 35 | 5.383 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 865811.25 | 10.02 | 109.893 | 200 | 28.185 | 35 | 3.573 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 110061.22 | 1.27 | 67.634 | 200 | 10.627 | 35 | 15.899 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 2466275 | 28.54 | 117.79 | 200 | 11.838 | 35 | 0.509 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 2122273.25 | 24.563 | 149.344 | 200 | 18.415 | 50 | 3.531 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1270533.25 | 14.705 | 114.003 | 200 | 2.736 | 50 | 2.675 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1479308.625 | 17.122 | 141.855 | 200 | 12.019 | 50 | 3.581 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 5250528 | 60.77 | 19.612 | 200 | 8.968 | 35 | 4.794 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 19872 | 0.23 | 0.69 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 161539.093 | 1.91 | 13.913 | 50 | 7.256 | 35 | 54.725 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 1693111.862 | 20.174 | 19.836 | 50 | 2.696 | 35 | 33.133 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | - | - | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 10 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 81511.855 | 0.987 | 38.194 | 50 | 0.269 | 35 | 0.525 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 11931.84 | 497.16 | 1.203 | 50 | 0.018 | 35 | 1.392 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 1.374 | 50 | 0.016 | 35 | 2.234 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 155.52 | 0.002 | 0.23 | 50 | 0 | 35 | 0.41 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 25717.479 | 0.298 | 8.571 | 50 | 2.984 | 35 | 1.766 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | -273015.36 | -3.16 | 1.87 | 50 | 0.23 | 35 | 0.08 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 31658.014 | 0.367 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 218592 | 2.53 | 46.92 | 120 | 1.14 | 850 | 0.52 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 14328994 | 165.845 | 192.896 | 320 | 37.676 | 100 | 11.971 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 5634885 | 65.218 | - | - | - | - | 12.0978 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 14206751 | 164.43 | 191.479 | 320 | 29.07 | 100 | 3.794 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 7095861 | 82.128 | - | - | - | - | 12.9663 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 174528 | 2.02 | 0 | 50 | 0.03 | 35 | 0.56 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 144048.72 | 1.667 | - | - | - | - | 0.07 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 11553.025 | 0.134 | - | - | - | - | 0.9846 | 10 | 调试
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 289116.24 | 12046.51 | 11.38 | 150 | - | - | 0 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 60508920.648 | 715.102 | 38.927 | 100 | 27.218 | 50 | 2.099 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 55448454.42 | 656.664 | 37.936 | 100 | 24.844 | 50 | 5.061 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 331786.156 | 3.84 | 275.959 | 550 | 7.957 | 400 | 7.739 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 655776 | 7.59 | 253.51 | 550 | 6.9 | 400 | 8.51 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 521258 | 6.033 | 353.607 | 550 | 8.954 | 400 | 7.666 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 910645 | 10.54 | 138.575 | 200 | 3.395 | 200 | 1.575 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 794876.125 | 9.2 | 60.201 | 200 | 4.597 | 200 | 9.018 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 297749.812 | 3.446 | 10.477 | - | 17.239 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 962834.062 | 11.144 | 53.929 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 645469.062 | 7.471 | 29.966 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 4148075.75 | 48.01 | 70.799 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 4002289.75 | 46.323 | 88.309 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 3839400.75 | 44.438 | 45.819 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 6249256.5 | 72.329 | 62.1 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1732839.875 | 20.056 | 37.392 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1986079.625 | 22.987 | 43.309 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1613044.25 | 18.67 | 62.228 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1610887.125 | 18.644 | 57.366 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3112710 | 135335.172 | - | - | 1.186 | 50 | 5.155 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3535077.5 | 40.915 | 27.713 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 2016790 | 23.342 | 50.2 | 100 | 4.465 | 50 | 0.354 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 415870.562 | 4.813 | 39.772 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2404091.5 | 27.825 | - | - | 27.85 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 15887541 | 183.884 | 31.93 | 100 | 1.101 | 50 | 5.1 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 346515.781 | 4.011 | 53.498 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 4587100 | 53.091 | 37.782 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 3080350 | 35.652 | 61.214 | 100 | - | - | 3.64 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100 | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力部341单元燃气轮机 | 4083539.5 | 47.263 | 22.815 | 50 | 1.066 | 35 | 0.228 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 加氢裂化（II）排气筒 | 1686609.125 | 19.521 | 51.068 | 100 | 1.844 | 50 | 4.307 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 废水热力焚烧炉烟囱 | 1014157.188 | 11.738 | 102.945 | 300 | 0.529 | 100 | 7.67 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 9430560 | 109.15 | 75.67 | 200 | 54.03 | 200 | 3.12 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 338049.75 | 3.91 | 164.04 | 300 | 68.68 | 100 | 2.08 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 873260.25 | 10.107 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 23036.98 | 0.267 | 0 | 300 | 0 | 200 | 0 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 10753926 | 124.46 | 65.09 | 120 | 4.29 | 100 | 2.24 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7664335.5 | 88.71 | 47.1 | 100 | 0 | 50 | 3.02 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 165002.19 | 1.91 | 42.93 | 300 | 0.2 | 100 | 1.06 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1333688.62 | 15.44 | 74.93 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1392660.13 | 16.12 | 174.358 | 200 | 40.511 | 50 | 3.981 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1544504.13 | 17.88 | 179.579 | 200 | 44.83 | 50 | 2.753 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 4012388.75 | 46.44 | 72.943 | 80 | 11.461 | 30 | 0.749 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3553225.25 | 41.13 | 76.401 | 80 | 13.305 | 30 | 1.331 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 3606758.75 | 41.74 | 76.344 | 80 | 6.178 | 30 | 3.965 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3690144.5 | 42.71 | 77.536 | 80 | 10.682 | 30 | 1.163 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3412310 | 39.494 | 20.181 | 100 | 0.807 | 50 | 1.912 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO2# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2269387.5 | 26.671 | 9.0279 | 100 | 0.667 | 50 | 1.8103 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO3# | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1830055.375 | 21.181 | 66.673 | 250 | 16.791 | 80 | 1.119 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2026621.875 | 23.456 | 71.97 | 250 | 16.739 | 80 | 2.438 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 2440863.75 | 28.251 | 47.803 | 250 | 0 | 80 | 59.813 | 10 | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 28146288 | 325.767 | 39.841 | 100 | 23.964 | 50 | 1.302 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 8042594.5 | 93.086 | 255.97 | 320 | 0.17 | 100 | 3.71 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 3217657.75 | 37.241 | - | - | - | - | 8.02 | 20 | 正常