## Sheet1
监测日期：2024-01-17
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 11845681 | 138.952 | 107.537 | 320 | 25.453 | 100 | 0.584 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 15316781 | 181.041 | 120.627 | 320 | 46.693 | 100 | 1.571 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 7603872 | 88.008 | - | - | - | - | 9.2247 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 7453954.5 | 86.273 | - | - | - | - | 2.0706 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁厂 | 电炉废气排放口 | 26792316 | 310.096 | - | - | - | - | 1.503 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 508400.875 | 5.884 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 1482153.5 | 17.9 | 26.115 | 320 | 56.36 | 100 | 573.478 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 745253.625 | 8.626 | 100.95 | 300 | 6.479 | 100 | 2.044 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 2082240 | 24.1 | 9.18 | 200 | 3.18 | 200 | 0.98 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 760320 | 8.8 | 0.01 | 150 | - | - | - | - | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 12347746 | 145.831 | 189.202 | 320 | 32.183 | 100 | 1.083 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 12969666 | 157.779 | 180.598 | 320 | 13.57 | 100 | 0.306 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 9482451 | 109.751 | - | - | - | - | 7.5927 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 6811881.5 | 78.841 | - | - | - | - | 1.1973 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 2684322 | 31.318 | 81.256 | 200 | 8.728 | 50 | 5.728 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 1945588.375 | 22.686 | 75.65 | 200 | 6.484 | 50 | 4.955 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 2238210.5 | 26.094 | 82.56 | 200 | 5.345 | 50 | 5.448 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1203699.13 | 13.93 | 87.341 | 200 | 4.774 | 35 | 4.541 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 890984.38 | 10.31 | 109.155 | 200 | 20.479 | 35 | 3.205 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 959885.75 | 11.11 | 139.994 | 200 | 17.44 | 35 | 2.161 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 2800221.75 | 32.41 | 116.4 | 200 | 18.724 | 35 | 0.606 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1860676.75 | 21.536 | 149.064 | 200 | 10.056 | 50 | 4.873 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1115299.75 | 12.909 | 143.209 | 200 | 1.716 | 50 | 2.84 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1329744.125 | 15.391 | 134.886 | 200 | 9.171 | 50 | 3.297 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 5225904 | 60.485 | 18.338 | 200 | 10.743 | 35 | 6.148 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 15552 | 0.18 | 0.61 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 6389079.5 | 73.948 | 4.967 | 50 | 0.144 | 35 | 0.163 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 4563089.5 | 52.814 | 7.508 | 50 | 0.122 | 35 | 0.095 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 631739.916 | 7.479 | 19.515 | 50 | 3.106 | 35 | 58.552 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 10851853.106 | 129.765 | 26.943 | 50 | 0.244 | 35 | 1.688 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 9491.543 | 0.112 | 0 | 50 | 0 | 35 | 39.296 | 10 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 36755.537 | 0.449 | 39.297 | 50 | 0.187 | 35 | 0.892 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 544.32 | 22.68 | 1.225 | 50 | 0.002 | 35 | 0.664 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 32449291.2 | 375.57 | 19.955 | 50 | 0.152 | 35 | 0.485 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 30769709.76 | 356.131 | 16.93 | 50 | 0.05 | 35 | 0.38 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 12576971.52 | 145.567 | 9.74 | 50 | 0.23 | 35 | 0.3 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | -557323.2 | -6.45 | 1.77 | 50 | 0.26 | 35 | 0.32 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | -270034.56 | -3.125 | 2.36 | 50 | 0.38 | 35 | 0.05 | 5 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 199584 | 2.31 | 52.62 | 120 | 1.07 | 850 | 0.66 | 100 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 工业窑炉熔炼废气排放口 | 1256256 | 14.54 | - | - | - | - | - | - | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 14141301 | 163.672 | 219.448 | 320 | 15.041 | 100 | 6.089 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 4437900 | 51.365 | - | - | - | - | 11.7298 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 14567238 | 168.602 | 215.821 | 320 | 35.262 | 100 | 1.555 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 7656889 | 88.621 | - | - | - | - | 12.6332 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 94176 | 1.09 | 220.45 | 50 | 677.56 | 35 | 178.78 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 517872.875 | 5.994 | - | - | - | - | 0.1463 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 67005.945 | 0.776 | - | - | - | - | 0.6964 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 9142.857 | 0.106 | - | - | - | - | 0.0038 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 307345.342 | 12806.056 | 17.07 | 150 | - | - | 0 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 55109358.087 | 651.251 | 36.522 | 100 | 24.157 | 50 | 2.336 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 49816051.039 | 601.822 | 39.736 | 100 | 20.221 | 50 | 2.076 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 1518.18 | 0.018 | 216.682 | 550 | 1.286 | 280 | 3.155 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 335778.375 | 3.886 | 293.954 | 550 | 6.832 | 400 | 7.407 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 527040 | 6.1 | 254.72 | 550 | 6.59 | 400 | 8.31 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | - | - | 0 | 550 | 0 | 400 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 1051780 | 12.173 | 170.078 | 200 | 6.738 | 200 | 1.145 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 299803.125 | 3.47 | 11.235 | - | 14.512 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1124992.625 | 13.021 | 59.92 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 699689.875 | 8.098 | 31.874 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3930906.5 | 45.497 | 83.275 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 3240153 | 37.502 | 87.318 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 3645009.5 | 42.188 | 52.669 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 5350475 | 64.667 | 57.896 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1525311.625 | 18.544 | 37.543 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1732236.5 | 21.059 | 42.915 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1680047.25 | 19.445 | 62.987 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1774374.375 | 20.537 | 67.676 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3220800 | 134200.078 | - | - | 0.936 | 50 | 3.495 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3688505.25 | 42.691 | 44.541 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 2588490 | 29.959 | 45.154 | 100 | 10.434 | 50 | 0.688 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 413699.062 | 4.788 | 26.404 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2486025.75 | 28.773 | - | - | 23.683 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 16895892 | 195.554 | 37.43 | 100 | 2.922 | 50 | 4.868 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 466643.156 | 5.636 | 52.895 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 4909690 | 56.825 | 37.7 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 3328450 | 38.523 | 59.722 | 100 | - | - | 3.53 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 1054910 | 12.21 | - | - | 1.62 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 3766637.75 | 43.595 | 21.005 | 50 | 1.868 | 35 | 0.182 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1831508.25 | 22.293 | 41.871 | 100 | 1.586 | 50 | 1.239 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | - | - | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 6320551 | 73.154 | 36.188 | 100 | 1.339 | 50 | 0.094 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 9960384 | 115.282 | 49.704 | 100 | 1.376 | 50 | 0.053 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 11104992 | 128.53 | 83.4 | 200 | 32.44 | 200 | 4.27 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1966.42 | 0.02 | 16.41 | 300 | 8.48 | 100 | 47.08 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 714436.88 | 8.27 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 3748500.75 | 43.39 | 84.16 | 300 | 1.49 | 200 | 2.3 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 11020749 | 127.55 | 65.61 | 120 | 4.5 | 100 | 1.87 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7574855 | 87.67 | 44.43 | 100 | 0 | 50 | 3.4 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 204590.86 | 2.37 | 87.7 | 300 | 0.35 | 100 | 1.29 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1179101.75 | 13.65 | 65.95 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1257233.25 | 14.55 | 151.39 | 200 | 47.54 | 50 | 6.556 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1576531.63 | 18.25 | 148.841 | 200 | 43.545 | 50 | 5.839 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 4226165 | 48.91 | 76.617 | 80 | 21.548 | 30 | 0.948 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3468608.25 | 40.15 | 75.211 | 80 | 23.132 | 30 | 1.638 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 352.62 | 0 | 8.34 | 80 | 5.834 | 30 | 143.252 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 36799.24 | 0.43 | 0 | 80 | 0 | 30 | 0 | 8 | 停机
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 2880513.25 | 33.339 | 15.259 | 100 | 0.556 | 50 | 2.292 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 3062539 | 36.016 | 9.2513 | 100 | 0.4989 | 50 | 2.2205 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1815981 | 21.018 | 76.043 | 250 | 17.138 | 80 | 1.339 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 1959175.375 | 22.676 | 73.681 | 250 | 20.295 | 80 | 2.325 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 2514037.25 | 29.098 | 0 | 250 | 0 | 80 | 0 | 10 | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 49394896 | 571.7 | 38.86 | 100 | 25.077 | 50 | 1.352 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 7809361.5 | 90.386 | 260.48 | 320 | 2.41 | 100 | 3.83 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 3766300.75 | 43.591 | - | - | - | - | 8.277 | 20 | 正常