## Sheet1
监测日期：2024-01-24
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 11475388 | 136.554 | 107.005 | 320 | 14.649 | 100 | 0.493 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 15602864 | 191.163 | 124.429 | 320 | 33.437 | 100 | 2.756 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 6222092.5 | 72.015 | - | - | - | - | 11.8779 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 7730309 | 89.471 | - | - | - | - | 1.9512 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁厂 | 电炉废气排放口 | 26737884 | 309.466 | - | - | - | - | 1.57 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 505047.969 | 5.846 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 1739639.125 | 20.135 | 0 | 320 | 0 | 100 | 2.509 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 734919.812 | 8.506 | 65.602 | 300 | 5.516 | 100 | 1.978 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 13147488 | 152.17 | 4.51 | 200 | 1.43 | 200 | 3.39 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 26.06 | 150 | - | - | - | - | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 13473435 | 159.282 | 193.767 | 320 | 31.823 | 100 | 2.033 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 13367656 | 163.784 | 186.825 | 320 | 11.268 | 100 | 0.849 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 9599287 | 111.103 | - | - | - | - | 8.6773 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 7334818.5 | 84.894 | - | - | - | - | 1.0713 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3332117.5 | 38.924 | 77.398 | 200 | 10.919 | 50 | 5.472 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 2619822.75 | 30.588 | 82.43 | 200 | 16.759 | 50 | 4.269 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 2498089.75 | 31.33 | 86.924 | 200 | 12.661 | 50 | 5.004 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 5808.54 | 0.07 | 70.891 | 200 | 0.53 | 35 | 98.131 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 986759.63 | 11.42 | 110.278 | 200 | 10.286 | 35 | 3.598 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1013095.94 | 11.73 | 109.41 | 200 | 17.076 | 35 | 1.499 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 2839511 | 32.86 | 115.745 | 200 | 25.249 | 35 | 0.569 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1825787.75 | 21.132 | 146.082 | 200 | 12.634 | 50 | 4.072 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1152256.875 | 13.336 | 136.949 | 200 | 1.675 | 50 | 2.326 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1395437.25 | 16.151 | 140.135 | 200 | 11.895 | 50 | 1.345 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 5589302.4 | 64.691 | 11.259 | 200 | 10.372 | 35 | 4.376 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 20736 | 0.24 | 0.63 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 6432826.5 | 75.495 | 4.624 | 50 | 0.135 | 35 | 0.161 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 5171665.5 | 59.857 | 7.158 | 50 | 0.097 | 35 | 0.146 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 31067111.511 | 367.695 | 22.609 | 50 | 0.224 | 35 | 0.579 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 31177576.172 | 372.548 | 25.5 | 50 | 0.089 | 35 | 0.64 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 7209.248 | 0.086 | 0 | 50 | 1.306 | 35 | 0 | 10 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 24947.983 | 0.302 | 45.832 | 50 | 0.671 | 35 | 1.958 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 25315.2 | 1054.8 | 0.751 | 50 | 0.076 | 35 | 0.604 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 41781813.12 | 483.586 | 19.947 | 50 | 0.012 | 35 | 0.326 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 28195102.08 | 326.332 | 15.37 | 50 | 0.09 | 35 | 0.44 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 38135249.28 | 441.38 | 18.32 | 50 | 0.85 | 35 | 0.08 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 32325402.24 | 374.137 | 25.97 | 50 | 0.56 | 35 | 0.1 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 36853479.36 | 426.545 | 19.22 | 50 | 0.16 | 35 | 0.06 | 5 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 199584 | 2.31 | 46.89 | 120 | 1.06 | 850 | 0.03 | 100 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 工业窑炉熔炼废气排放口 | 1064448 | 12.32 | - | - | - | - | - | - | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 14557405 | 168.488 | 222.999 | 320 | 28.245 | 100 | 8.002 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 13246995 | 153.322 | 1043.471 | 320 | 564.773 | 100 | 312.288 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 7476201 | 86.53 | - | - | - | - | 12.9794 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 177984 | 2.06 | 16.1 | 50 | 30.69 | 35 | 4.81 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 667221.188 | 7.722 | - | - | - | - | 0.4795 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 158510.031 | 1.835 | - | - | - | - | 0.4317 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 38198.992 | 0.442 | - | - | - | - | 0.002 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 380155.457 | 15839.811 | 14.82 | 150 | - | - | 0 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 56054151.233 | 674.286 | 38.354 | 100 | 25.778 | 50 | 1.853 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 56889141.426 | 673.397 | 40.898 | 100 | 27.553 | 50 | 1.28 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 163632 | 1.894 | 254.006 | 550 | 1.666 | 280 | 2.445 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 360196.938 | 4.169 | 280.463 | 550 | 7.005 | 400 | 6.772 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 597024 | 6.91 | 254.58 | 550 | 6.83 | 400 | 8.7 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | - | - | 0 | 550 | 0 | 400 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 1007930 | 11.666 | 142.352 | 200 | 10.839 | 200 | 0.796 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 989152.812 | 11.448 | 75.153 | 200 | 12.864 | 200 | 7.876 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 306432.188 | 3.547 | 17.02 | - | 25.214 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1184919.375 | 13.714 | 71.376 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 663137.688 | 7.675 | 35.87 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 4011398 | 46.428 | 90.13 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 3381432.75 | 39.137 | 89.401 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 3682582.75 | 42.622 | 31.954 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 5527695.5 | 66.995 | 58.845 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1534996.625 | 18.743 | 49.294 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1945443.25 | 23.724 | 48.097 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1549729.625 | 17.937 | 72.364 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1730359.125 | 20.027 | 75.825 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3290320 | 137097 | - | - | 0.823 | 50 | 2.838 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3583577.25 | 41.477 | 21.157 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 2615430 | 30.272 | 45.48 | 100 | 17.56 | 50 | 0.939 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 425134.312 | 4.92 | 36.691 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2493742.5 | 28.863 | - | - | 28.663 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 14714406 | 170.306 | 32.684 | 100 | 1.868 | 50 | 5.204 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 325088.875 | 3.763 | 56.323 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 4698530 | 54.381 | 43.05 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 3375340 | 39.067 | 74.239 | 100 | - | - | 3.573 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 1016940 | 11.77 | - | - | 2.428 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 4016873.25 | 46.492 | 28.835 | 50 | 3.044 | 35 | 2.671 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1945058.75 | 22.512 | 49.763 | 100 | 1.425 | 50 | 1.303 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | - | - | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 6661854 | 77.105 | 41.474 | 100 | 1.142 | 50 | 0.09 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 10811631 | 125.135 | 54.274 | 100 | 1.492 | 50 | 0.043 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 11162016 | 129.19 | 86.71 | 200 | 32.29 | 200 | 7.43 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 2564.37 | 0.03 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 735800.62 | 8.52 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 3680491 | 42.6 | 86.38 | 300 | 1.06 | 200 | 2.53 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 11199478 | 129.62 | 60.55 | 120 | 5.89 | 100 | 2.23 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7825889.5 | 90.58 | 45.96 | 100 | 0 | 50 | 2.78 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 238127.58 | 2.76 | 20.21 | 300 | 2.74 | 100 | 4.22 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1195342.62 | 13.83 | 75.79 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1331384.88 | 15.41 | 154.838 | 200 | 45.275 | 50 | 3.285 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1636741.25 | 18.94 | 158.265 | 200 | 42.355 | 50 | 2.822 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 4208922 | 48.72 | 77.67 | 80 | 16.225 | 30 | 1.733 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3537008.5 | 40.94 | 76.113 | 80 | 16.354 | 30 | 3.361 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 129.08 | 0 | 0.88 | 80 | 2.99 | 30 | 82.423 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 417316.81 | 4.83 | 305.76 | 80 | 0.005 | 30 | 29.498 | 8 | 停机
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3334250.25 | 38.591 | 19.504 | 100 | 0.164 | 50 | 2.875 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 3337778.25 | 39.259 | 8.4494 | 100 | 0.3585 | 50 | 1.8025 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1835641.125 | 21.246 | 75.168 | 250 | 17.091 | 80 | 1.266 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2022291.125 | 23.406 | 72.425 | 250 | 19.938 | 80 | 2.325 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 2649376 | 30.664 | 14.739 | 250 | 0 | 80 | 36.137 | 10 | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 49369860 | 571.41 | 40.72 | 100 | 26.178 | 50 | 1.23 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 8080058.5 | 93.519 | 265.52 | 320 | 12.29 | 100 | 4.47 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 3405805 | 39.419 | - | - | - | - | 6.566 | 20 | 正常