## 废水
惠城区2023年11月重点源废水监督性监测结果表（9家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位：mg/L） | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 惠州市 | 惠州市百明珲精密部件有限公司 | 处理设施出口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015) 表1珠三角标准 | 2023-10-31 | pH值（无量纲） | — | 6.9 | 6-9 | 是 | —
[6 empty] | 悬浮物 | — | 4L | 30 | 是 | —
[6 empty] | 化学需氧量 | — | 6 | 80 | 是 | —
[6 empty] | 总氮 | — | 1.46 | 20 | 是 | —
[6 empty] | 总磷 | — | 0.01 | 1 | 是 | —
[6 empty] | 氟化物 | — | 0.2 | 10 | 是 | —
[6 empty] | 总氰化物 | — | 0.001L | 0.2 | 是 | —
[6 empty] | 总铜 | — | 0.006L | 0.5 | 是 | —
[6 empty] | 总铁 | — | 0.03 | 2 | 是 | —
[6 empty] | 总锌 | — | 0.009L | 1 | 是 | —
[6 empty] | 石油类 | — | 0.06L | 2 | 是 | —
[6 empty] | 总铬 | — | 0.03L | 0.5 | 是 | —
[6 empty] | 总铝 | — | 0.069 | 2 | 是 | —
[6 empty] | 六价铬 | — | 0.004L | 0.1 | 是 | —
[6 empty] | 总镉 | — | 0.005L | 0.01 | 是 | —
[6 empty] | 总镍 | — | 0.007L | 0.5 | 是 | —
[6 empty] | 总铅 | — | 0.02L | 0.1 | 是 | —
[6 empty] | 总汞 | — | 0.00004L | 0.005 | 是 | —
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 |  | 氨氮 | — | 0.08 | 10 | 是 | —
2 | 惠州市 | 惠州市和信达线路板有限公司 | 处理设施出口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015) 表1珠三角标准 | 2023-10-31 | pH值（无量纲） | — | 6.8 | 6-9 | 是 | —
[6 empty] | 悬浮物 | — | 4L | 30 | 是 | —
[6 empty] | 化学需氧量 | — | 6 | 80 | 是 | —
[6 empty] | 总氮 | — | 2.52 | 20 | 是 | —
[6 empty] | 总磷 | — | 0.02 | 1 | 是 | —
[6 empty] | 氟化物 | — | 0.2 | 10 | 是 | —
[6 empty] | 总氰化物 | — | 0.001 | 0.2 | 是 | —
[6 empty] | 总铜 | — | 0.073 | 0.5 | 是 | —
[6 empty] | 总铁 | — | 0.06 | 2 | 是 | —
[6 empty] | 总锌 | — | 0.009L | 1 | 是 | —
[6 empty] | 石油类 | — | 0.06L | 2 | 是 | —
[6 empty] | 总铬 | — | 0.03L | 0.5 | 是 | —
[6 empty] | 总铝 | — | 0.042 | 2 | 是 | —
[6 empty] | 六价铬 | — | 0.004L | 0.1 | 是 | —
[6 empty] | 总镉 | — | 0.005L | 0.01 | 是 | —
[6 empty] | 总镍 | — | 0.007L | 0.5 | 是 | —
[6 empty] | 总铅 | — | 0.02L | 0.1 | 是 | —
[6 empty] | 总汞 | — | 0.00004L | 0.005 | 是 | —
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 |  | 氨氮 | — | 0.72 | 10 | 是 | —
3 | 惠州市 | 惠州市潮记食品有限公司 | 处理设施出口 | 国家《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)表3标准值 | 2023-11-02 | pH值（无量纲） | — | 6 | 6-8.5 | 是 | —
|  |  |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级标准A类标准 |  | 悬浮物 | — | 4L | 10 | 是 | —
[6 empty] | 五日生化需氧量 | — | 1.2 | 10 | 是 | —
[6 empty] | 总氮 |  | 1.08 | 15 | 是 | —
[6 empty] | 动植物油 | — | 0.06L | 1 | 是 | —
|  |  |  | 广东省《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》（DB 44/2050-2017）表1标准值及广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准较严值 |  | 化学需氧量 | — | 8 | 40 | 是 | —
[6 empty] | 氨氮 | — | 0.21 | 2 | 是 | —
[6 empty] | 总磷 | — | 0.07 | 0.4 | 是 | —
4 | 惠州市 | 厂联（惠州）制衣有限公司 | 处理设施出口 | 国家《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）表2新建企业水污染物排放浓度限值直接排放标准 | 2023-11-07 | pH值（无量纲） | — | 7.7 | 6-9 | 是 | —
[6 empty] | 悬浮物 | — | 12 | 50 | 是 | —
[6 empty] | 化学需氧量 | — | 67 | 80 | 是 | —
[6 empty] | 氨氮 | — | 0.62 | 10 | 是 | —
[6 empty] | 五日生化需氧量 | — | 8 | 20 | 是 | —
[6 empty] | 总氮 | — | 2.35 | 15 | 是 | —
[6 empty] | 总磷 | — | 0.05 | 0.5 | 是 | —
[6 empty] | 硫化物 | — | 0.01L | 0.5 | 是 | —
[6 empty] | 色度（倍） | — | 40 | 50 | 是 | —
|  |  |  | 依据原环保部2015年第41号公告要求，六价铬、苯胺类执行国家《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）表1现有企业水污染物排放浓度限值标准 |  | 苯胺类 | — | 0.96 | 1 | 是 | —
5 | 惠州市 | 惠州市东明肉品厂有限公司 | 处理设施出口 | 国家《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)表3标准值 | 2023-11-07 | pH值（无量纲） | — | 7.8 | 6.0-8.5 | 是 | —
[6 empty] | 悬浮物 | — | 38 | 400 | 是 | —
[6 empty] | 化学需氧量 | — | 102 | 500 | 是 | —
[6 empty] | 五日生化需氧量 | — | 10.4 | 300 | 是 | —
[6 empty] | 动植物油类 | — | 0.06L | 60 | 是 | —
6 | 惠州市 | 惠州市圣丰线路板制造有限公司 | 处理设施出口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015) 表1珠三角标准 | 2023-11-08 | pH值（无量纲） | — | 7.9 | 6-9 | 是 | —
[6 empty] | 悬浮物 | — | 4L | 30 | 是 | —
[6 empty] | 化学需氧量 | — | 17 | 80 | 是 | —
[6 empty] | 总氮 | — | 3.45 | 20 | 是 | —
[6 empty] | 总磷 | — | 0.1 | 1 | 是 | —
[6 empty] | 氟化物 | — | 0.22 | 10 | 是 | —
[6 empty] | 总氰化物 | — | 0.001 | 0.2 | 是 | —
[6 empty] | 总铜 | — | 0.09 | 0.5 | 是 | —
[6 empty] | 总铁 | — | 0.06 | 2 | 是 | —
[6 empty] | 总锌 | — | 0.009L | 1 | 是 | —
[6 empty] | 石油类 | — | 0.06L | 2 | 是 | —
[6 empty] | 总铬 | — | 0.03L | 0.5 | 是 | —
[6 empty] | 总铝 | — | 0.128 | 2 | 是 | —
[6 empty] | 六价铬 | — | 0.004L | 0.1 | 是 | —
[6 empty] | 总镉 | — | 0.005L | 0.01 | 是 | —
[6 empty] | 总镍 | — | 0.007L | 0.5 | 是 | —
[6 empty] | 总铅 | — | 0.02L | 0.1 | 是 | —
[6 empty] | 总汞 | — | 0.00004L | 0.005 | 是 | —
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 |  | 氨氮 | — | 0.07 | 10 | 是 | —
7 | 惠州市 | 惠州市正兴电子科技有限公司 | 处理设施出口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015) 表1珠三角标准 | 2023-11-08 | pH值（无量纲） | — | 7.3 | 6-9 | 是 | —
[6 empty] | 悬浮物 | — | 4L | 30 | 是 | —
[6 empty] | 化学需氧量 | — | 15 | 80 | 是 | —
[6 empty] | 总氮 | — | 4.27 | 20 | 是 | —
[6 empty] | 总磷 | — | 0.05 | 1 | 是 | —
[6 empty] | 氟化物 | — | 0.27 | 10 | 是 | —
[6 empty] | 总氰化物 | — | 0.006 | 0.2 | 是 | —
[6 empty] | 总铜 | — | 0.177 | 0.5 | 是 | —
[6 empty] | 总铁 | — | 0.17 | 2 | 是 | —
[6 empty] | 总锌 | — | 0.009L | 1 | 是 | —
[6 empty] | 石油类 | — | 0.06L | 2 | 是 | —
[6 empty] | 总铬 | — | 0.03L | 0.5 | 是 | —
[6 empty] | 总铝 | — | 0.178 | 2 | 是 | —
[6 empty] | 六价铬 | — | 0.004L | 0.1 | 是 | —
[6 empty] | 总镉 | — | 0.005L | 0.01 | 是 | —
[6 empty] | 总镍 | — | 0.141 | 0.5 | 是 | —
[6 empty] | 总铅 | — | 0.02L | 0.1 | 是 | —
[6 empty] | 总汞 | — | 0.00004L | 0.005 | 是 | —
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 |  | 氨氮 | — | 0.49 | 10 | 是 | —
8 | 惠州市 | 惠州市雅信达电路科技有限公司 | 处理设施出口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015) 表1珠三角标准 | 2023-11-09 | pH值（无量纲） | — | 7.1 | 6-9 | 是 | —
[6 empty] | 悬浮物 | — | 4L | 30 | 是 | —
[6 empty] | 化学需氧量 | — | 12 | 80 | 是 | —
[6 empty] | 总氮 | — | 1.7 | 20 | 是 | —
[6 empty] | 总磷 | — | 0.45 | 1 | 是 | —
[6 empty] | 氟化物 | — | 0.25 | 10 | 是 | —
[6 empty] | 总氰化物 | — | 0.001L | 0.2 | 是 | —
[6 empty] | 总铜 | — | 0.04 | 0.5 | 是 | —
[6 empty] | 总铁 | — | 0.28 | 2 | 是 | —
[6 empty] | 总锌 | — | 0.009L | 1 | 是 | —
[6 empty] | 石油类 | — | 0.06L | 2 | 是 | —
[6 empty] | 总铬 | — | 0.03L | 0.5 | 是 | —
[6 empty] | 总铝 | — | 0.052 | 2 | 是 | —
[6 empty] | 六价铬 | — | 0.004L | 0.1 | 是 | —
[6 empty] | 总镉 | — | 0.005L | 0.01 | 是 | —
[6 empty] | 总镍 | — | 0.007L | 0.5 | 是 | —
[6 empty] | 总铅 | — | 0.02L | 0.1 | 是 | —
[6 empty] | 总汞 | — | 0.00004L | 0.005 | 是 | —
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 |  | 氨氮 | — | 0.19 | 10 | 是 | —
9 | 惠州市 | 柏承电子（惠阳）有限公司 | 处理设施出口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015) 表1珠三角标准 | 2023-11-09 | pH值（无量纲） | — | 7.5 | 6-9 | 是 | —
[6 empty] | 悬浮物 | — | 4L | 30 | 是 | —
[6 empty] | 化学需氧量 | — | 28 | 80 | 是 | —
[6 empty] | 总氮 | — | 5.06 | 20 | 是 | —
[6 empty] | 总磷 | — | 0.68 | 1 | 是 | —
[6 empty] | 氟化物 | — | 0.24 | 10 | 是 | —
[6 empty] | 总氰化物 | — | 0.001 | 0.2 | 是 | —
[6 empty] | 总铜 | — | 0.028 | 0.5 | 是 | —
[6 empty] | 总铁 | — | 0.07 | 2 | 是 | —
[6 empty] | 总锌 | — | 0.011 | 1 | 是 | —
[6 empty] | 石油类 | — | 0.06L | 2 | 是 | —
[6 empty] | 总铬 | — | 0.03L | 0.5 | 是 | —
[6 empty] | 总铝 | — | 0.55 | 2 | 是 | —
[6 empty] | 六价铬 | — | 0.004L | 0.1 | 是 | —
[6 empty] | 总镉 | — | 0.005L | 0.01 | 是 | —
[6 empty] | 总镍 | — | 0.05 | 0.5 | 是 | —
[6 empty] | 总铅 | — | 0.02L | 0.1 | 是 | —
[6 empty] | 总汞 | — | 0.00004L | 0.005 | 是 | —
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 |  | 氨氮 | — | 0.08 | 10 | 是 | —