## Sheet1
监测日期：2024-01-25
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 10258607 | 125.397 | 104.323 | 320 | 17.926 | 100 | 0.486 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 15717564 | 189.587 | 121.504 | 320 | 32.187 | 100 | 2.118 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 6315958 | 73.101 | - | - | - | - | 11.2479 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 7634683 | 88.364 | - | - | - | - | 1.9818 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁厂 | 电炉废气排放口 | 27825650 | 322.056 | - | - | - | - | 1.368 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 1654300.375 | 19.147 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 1678836.5 | 19.431 | 3.214 | 320 | 0.303 | 100 | 2.506 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 721434.688 | 8.35 | 53.857 | 300 | 4.098 | 100 | 2.005 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 8918208 | 103.22 | 8.62 | 200 | 1.45 | 200 | 2.24 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 1.88 | 150 | - | - | - | - | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 13188096 | 154.719 | 189.477 | 320 | 34.843 | 100 | 1.472 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 13387121 | 154.944 | 190.805 | 320 | 13.102 | 100 | 1.246 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 9554366 | 110.583 | - | - | - | - | 8.6842 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 7390377.5 | 85.537 | - | - | - | - | 1.0636 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3335317 | 38.916 | 83.221 | 200 | 12.139 | 50 | 5.357 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 2517658 | 29.401 | 83.948 | 200 | 13.097 | 50 | 4.427 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 2642423.25 | 30.84 | 86.424 | 200 | 9.654 | 50 | 5.116 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 290.15 | 0 | 68.576 | 200 | 0.577 | 35 | 112.32 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 872484.75 | 10.1 | 104.355 | 200 | 15.62 | 35 | 3.437 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1010028.25 | 11.69 | 112.93 | 200 | 20.796 | 35 | 1.499 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 2701385.75 | 31.26 | 117.417 | 200 | 28.184 | 35 | 0.596 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1823175.625 | 21.102 | 139.713 | 200 | 9.438 | 50 | 4.267 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1091338.75 | 12.631 | 137.194 | 200 | 1.761 | 50 | 2.472 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1331757.75 | 15.414 | 138.459 | 200 | 9.09 | 50 | 1.856 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 5408640 | 62.6 | 15.275 | 200 | 9.489 | 35 | 3.748 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 17280 | 0.2 | 0.61 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 6609826 | 76.503 | 3.923 | 50 | 0.119 | 35 | 0.082 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 5417832.5 | 62.706 | 7.237 | 50 | 0.052 | 35 | 0.063 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 19866962.046 | 234.788 | 24.361 | 50 | 0.144 | 35 | 0.789 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 30723997.998 | 366.07 | 26.534 | 50 | 0.099 | 35 | 0.66 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 8966.879 | 0.106 | 0 | 50 | 0.176 | 35 | 13.631 | 10 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 16934.324 | 0.206 | 45.825 | 50 | 0.226 | 35 | 1.511 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 276937.92 | 11539.08 | 1.567 | 50 | 0.063 | 35 | 0.604 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 42215083.2 | 488.6 | 20.489 | 50 | 0.01 | 35 | 0.296 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 24642083.52 | 285.209 | 13.95 | 50 | 0.03 | 35 | 0.42 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 37831354.56 | 437.863 | 18.23 | 50 | 0.05 | 35 | 0.07 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 32040360 | 370.838 | 21.58 | 50 | 0.08 | 35 | 0.06 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 35168325.12 | 407.041 | 18.04 | 50 | 0.02 | 35 | 0.06 | 5 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 198720 | 2.3 | 52.52 | 120 | 2.27 | 850 | 0.09 | 100 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 工业窑炉熔炼废气排放口 | 1084320 | 12.55 | - | - | - | - | - | - | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 14288416 | 165.375 | 221.19 | 320 | 34.719 | 100 | 9.259 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 7321850 | 143.812 | 437.912 | 320 | 501.057 | 100 | 474.254 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 7551431.5 | 87.401 | - | - | - | - | 12.9848 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 3456 | 0.04 | 14.85 | 50 | 24.65 | 35 | 13.71 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 557069.125 | 6.448 | - | - | - | - | 0.2225 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 153406.609 | 1.776 | - | - | - | - | 0.479 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 37749.707 | 0.437 | - | - | - | - | 0.0031 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 386289.624 | 16095.401 | 15.89 | 150 | - | - | 0 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 61638623.964 | 727.695 | 37.749 | 100 | 26.427 | 50 | 2.186 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 56025064.351 | 675.246 | 41.253 | 100 | 26.966 | 50 | 1.607 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 94863.602 | 1.098 | 221.823 | 550 | 1.422 | 280 | 2.837 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 361121.938 | 4.18 | 282.907 | 550 | 7.06 | 400 | 7.043 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 588384 | 6.81 | 258.85 | 550 | 6.99 | 400 | 8.44 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | - | - | 0 | 550 | 0 | 400 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 895216 | 10.361 | 148.522 | 200 | 10.028 | 200 | 1.713 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 960859.875 | 11.121 | 50.878 | 200 | 7.672 | 200 | 1.135 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 294479.031 | 3.408 | 23.234 | - | 25.126 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1176233.25 | 13.614 | 68.306 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 672949.875 | 7.789 | 40.368 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 4086522.25 | 47.298 | 90.612 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 3198189.5 | 37.016 | 90.431 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 3498111.25 | 40.487 | 64.89 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 6164369.5 | 71.347 | 61.342 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1547671.375 | 17.913 | 43.77 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 2057466.125 | 23.813 | 48.948 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1531647.5 | 18.676 | 68.545 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1633878.25 | 19.733 | 68.586 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3274660 | 136444.312 | - | - | 0.895 | 50 | 2.824 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3890679 | 45.031 | 45.275 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 2272390 | 26.3 | 43.021 | 100 | 16.715 | 50 | 0.779 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 422769.781 | 4.893 | 39.392 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2274291 | 28.932 | - | - | 22.416 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 13643339 | 157.909 | 60.45 | 100 | 3.889 | 50 | 5.786 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 380746.188 | 4.407 | 55.468 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 4763640 | 55.136 | 45.371 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 3361580 | 38.907 | 69.791 | 100 | - | - | 3.716 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 1031200 | 11.935 | - | - | 1.424 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 3964801.75 | 45.889 | 28.785 | 50 | 2.774 | 35 | 2.68 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1983800 | 22.961 | 55.256 | 100 | 1.563 | 50 | 1.425 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | - | - | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 6382700.5 | 73.874 | 64.417 | 100 | 1.802 | 50 | 0.186 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 11332985 | 131.169 | 53.16 | 100 | 1.832 | 50 | 0.085 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 10154592 | 117.53 | 86.02 | 200 | 23.71 | 200 | 5.66 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 2506.27 | 0.03 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 724574.62 | 8.39 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 3836963.75 | 44.41 | 99.34 | 300 | 2.76 | 200 | 2.3 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 11233860 | 130.02 | 56.19 | 120 | 5.23 | 100 | 2.17 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7810188 | 90.4 | 47.85 | 100 | 0 | 50 | 4.01 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 231594.17 | 2.68 | 0.57 | 300 | 2.69 | 100 | 5.98 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1191327.75 | 13.79 | 73.15 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1215629.63 | 14.07 | 136.745 | 200 | 42.537 | 50 | 4.778 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1475326.75 | 17.08 | 127.244 | 200 | 43.681 | 50 | 3.261 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 4166228.25 | 48.22 | 77.397 | 80 | 19.075 | 30 | 1.576 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3616005.75 | 41.85 | 75.072 | 80 | 21.809 | 30 | 2.886 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 730.17 | 0.01 | 0.898 | 80 | 2.944 | 30 | 141.362 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 448081.78 | 5.19 | 197.809 | 80 | 0.107 | 30 | 50.314 | 8 | 停机
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3353559 | 38.814 | 20.85 | 100 | 0.418 | 50 | 2.921 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 3268697.25 | 38.44 | 5.2068 | 100 | 0.3624 | 50 | 2.0242 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1816751.5 | 21.027 | 74.464 | 250 | 21.673 | 80 | 1.231 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 1995505.875 | 23.096 | 75.091 | 250 | 20.597 | 80 | 2.2 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 2636781.25 | 30.518 | 71.828 | 250 | 0 | 80 | 137.618 | 10 | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 49001492 | 567.147 | 39.254 | 100 | 25.892 | 50 | 1.39 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 8082563 | 93.548 | 284.16 | 320 | 5.99 | 100 | 4.08 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 3417856 | 39.559 | - | - | - | - | 7.076 | 20 | 正常