## Sheet1
监测日期：2024-02-13
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 11580234 | 136.906 | 111.829 | 320 | 13.62 | 100 | 6.127 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 14669643 | 172.128 | 109.661 | 320 | 38.652 | 100 | 3.409 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 6971627 | 80.69 | - | - | - | - | 8.5596 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 7820145.5 | 90.511 | - | - | - | - | 2.0286 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁厂 | 电炉废气排放口 | 2585317.5 | 29.923 | - | - | - | - | 0.001 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 525402.062 | 6.081 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 1595523.25 | 18.467 | 6.454 | 320 | 21.474 | 100 | 49.401 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 706246.312 | 8.174 | 74.287 | 300 | 7.504 | 100 | 2.034 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 3629664 | 42.01 | 0.09 | 200 | 2.24 | 200 | 0.01 | 30 | 停机
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0 | 150 | - | - | - | - | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 310722.656 | 3.596 | 1.117 | 320 | 0 | 100 | 16.975 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 653.878 | 0.008 | - | - | - | - | 7.461 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.0921 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 2933930 | 34.232 | 89.006 | 200 | 13.88 | 50 | 5.885 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 2083992.875 | 24.348 | 87.422 | 200 | 9.191 | 50 | 5.021 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 2450077.75 | 28.561 | 84.77 | 200 | 8.543 | 50 | 5.048 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 50682.79 | 0.59 | 277.725 | 200 | 10.429 | 35 | 332.217 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 782469.81 | 9.06 | 95.336 | 200 | 13.974 | 35 | 2.967 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 915087.56 | 10.59 | 110.823 | 200 | 14.305 | 35 | 1.512 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 2521941 | 29.19 | 116.611 | 200 | 5.792 | 35 | 0.5 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1871443.375 | 21.66 | 148.969 | 200 | 6.574 | 50 | 2.887 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1160159.375 | 13.428 | 124.021 | 200 | 1.578 | 50 | 2.653 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1389008.375 | 16.076 | 133.097 | 200 | 9.182 | 50 | 2.836 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 95817.6 | 1.109 | 0 | 200 | 0 | 35 | 0 | 10 | 停机
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 19008 | 0.22 | 18.29 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 7353661.5 | 85.112 | 9.418 | 50 | 0.34 | 35 | 0.109 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 51930.697 | 0.606 | 39.726 | 50 | 0.557 | 35 | 52.24 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 1673762.345 | 19.957 | 19.829 | 50 | 2.049 | 35 | 37.086 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 11794.257 | 0.14 | 0 | 50 | 5.356 | 35 | 6.36 | 10 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 0 | 0 | 29.027 | 50 | 12.653 | 35 | 46.85 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 1.758 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 69.12 | 0.001 | 1.532 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 10061012.16 | 116.447 | 8.51 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 11397049.92 | 131.91 | 9.24 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | -94409.28 | -1.093 | 1.41 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | -162172.8 | -1.877 | 1.63 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 850 | 0 | 100 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 232525.656 | 2.691 | 9.204 | 320 | 6.402 | 100 | 0.863 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 3466.615 | 0.04 | 723.199 | 320 | 519.782 | 100 | 7.264 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 2526302.25 | 29.24 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 1367712 | 15.83 | 11.57 | 50 | 2.46 | 35 | 0.49 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 246306.094 | 2.851 | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 15364.499 | 0.178 | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 279514.68 | 11646.445 | 9.9 | 150 | - | - | 0 | 20 | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 43750780.214 | 516.493 | 32.704 | 100 | 14.642 | 50 | 0.746 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 429308.846 | 5.079 | 50.304 | 100 | 27.395 | 50 | 0 | 20 | 停机
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 319.955 | 0.004 | 191.846 | 550 | 1.34 | 280 | 5.653 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 348176 | 4.03 | 268.464 | 550 | 6.906 | 400 | 7.403 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 577152 | 6.68 | 252.93 | 550 | 6.04 | 400 | 8.13 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | - | - | 0 | 550 | 0 | 400 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 841077 | 9.735 | 137.51 | 200 | 3.771 | 200 | 0.672 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 858479.125 | 9.936 | 57.782 | 200 | 5.741 | 200 | 5.036 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 267655.438 | 3.098 | 23.834 | - | 13.627 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1205359.375 | 13.951 | 59.676 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 783669.438 | 9.07 | 34.517 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3841036.25 | 44.456 | 87.043 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 3103142.5 | 35.916 | 88.815 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 3592859.5 | 41.584 | 52.68 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 6066339.5 | 70.212 | 58.695 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1724998.75 | 19.965 | 38.831 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1779201.75 | 20.593 | 38.92 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1520537.875 | 17.599 | 62.982 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1774665.625 | 20.54 | 60.294 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3182970 | 132623.641 | - | - | 0.858 | 50 | 3.271 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3891742.25 | 45.043 | 44.987 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 2816800 | 32.602 | 35.116 | 100 | 8.919 | 50 | 0.306 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 403239 | 4.667 | 37.878 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2508119 | 29.029 | - | - | 29.304 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 16668461 | 192.922 | 36.061 | 100 | 2.323 | 50 | 4.912 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 451545.156 | 5.226 | 49.958 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 4604480 | 53.292 | 37.847 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 3660720 | 42.37 | 46.832 | 100 | - | - | 3.337 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 1060560 | 12.275 | - | - | 1.357 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 3755125.5 | 43.462 | 24.3 | 50 | 1.727 | 35 | 2.22 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 2010236.625 | 23.267 | 48.192 | 100 | 1.169 | 50 | 1.41 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 204818.188 | 2.37 | 0 | 300 | 1.142 | 100 | 28.814 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 6164798 | 71.352 | 29.504 | 100 | 1.15 | 50 | 0.086 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 10673054 | 123.531 | 52.541 | 100 | 1.374 | 50 | 0.046 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 10236672 | 118.48 | 90.81 | 200 | 34.86 | 200 | 5.16 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1936.82 | 0.02 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 694634.44 | 8.04 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 3452306 | 39.96 | 114.97 | 300 | 6.77 | 200 | 3.19 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 11009016 | 127.41 | 63.96 | 120 | 5.13 | 100 | 1.8 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 6372025.5 | 73.75 | 65.53 | 100 | 0 | 50 | 3.71 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 150904.27 | 1.75 | 87.88 | 300 | 0.24 | 100 | 1.04 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1273166.12 | 14.74 | 75.4 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1330265.88 | 15.4 | 149.581 | 200 | 38.586 | 50 | 3.886 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1283978.88 | 14.86 | 151.713 | 200 | 39.28 | 50 | 3.057 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3578059 | 41.41 | 75.753 | 80 | 6.626 | 30 | 0.983 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3080952.5 | 35.66 | 76.273 | 80 | 5.333 | 30 | 1.525 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 837.84 | 0.01 | 0.758 | 80 | 9.474 | 30 | 73.517 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 55507.39 | 0.64 | 0 | 80 | 0 | 30 | 0 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3324012 | 38.472 | 19.379 | 100 | 0.774 | 50 | 2.443 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO2# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2712884.5 | 31.901 | 11.7647 | 100 | 0.5462 | 50 | 11.2621 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO3# | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1750249.25 | 20.258 | 71.743 | 250 | 12.219 | 80 | 1.34 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 1912008.75 | 22.13 | 71.181 | 250 | 13.47 | 80 | 2.409 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 2547727.25 | 29.488 | 145.482 | 250 | 0.234 | 80 | 127.043 | 10 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 27047956 | 313.055 | 39.578 | 100 | 25.685 | 50 | 2.647 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 7919270 | 91.658 | 252.27 | 320 | 2.59 | 100 | 3.85 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 3012908.75 | 34.872 | - | - | - | - | 7.979 | 20 | 正常