## Sheet1
监测日期：2024-02-28
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 183294.984 | 2.122 | 0 | 320 | 20.608 | 100 | 14.601 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 612274.312 | 7.086 | 0 | 320 | 21.078 | 100 | 174.855 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 416812.906 | 4.824 | - | - | - | - | 1.1121 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 190987.578 | 2.21 | - | - | - | - | 1.9082 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁厂 | 电炉废气排放口 | 20637268 | 238.857 | - | - | - | - | 1.281 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 2364058.5 | 27.362 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 1579370.875 | 18.28 | 0.227 | 320 | 3.143 | 100 | 2.217 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 710141.688 | 8.219 | 112.082 | 300 | 8.111 | 100 | 2.106 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 5228928 | 60.52 | 21.15 | 200 | 1.67 | 200 | 2.01 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0 | 150 | - | - | - | - | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 353441.844 | 4.161 | 24.598 | 320 | 3.81 | 100 | 11.845 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 445345.25 | 5.379 | 136.254 | 320 | 84.911 | 100 | 25.755 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 0 | 0 | - | - | - | - | 7.7377 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.1134 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 2908083.5 | 33.954 | 79.61 | 200 | 10.52 | 50 | 5.82 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 2155808.5 | 25.21 | 82.981 | 200 | 8.982 | 50 | 4.788 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 2515176.75 | 29.32 | 88.922 | 200 | 2.719 | 50 | 5.05 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 966545.13 | 11.19 | 568.058 | 200 | 77.571 | 35 | 421.521 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 990236.63 | 11.46 | 106.37 | 200 | 5.259 | 35 | 3.756 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 988925.5 | 11.45 | 108.74 | 200 | 3.575 | 35 | 1.545 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 2718867.5 | 31.47 | 116.667 | 200 | 9.922 | 35 | 0.367 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 2011509 | 23.281 | 125.983 | 200 | 16.288 | 50 | 4.918 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1288197.5 | 14.91 | 122.77 | 200 | 5.067 | 50 | 2.612 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1399058.625 | 16.193 | 116.282 | 200 | 13.761 | 50 | 2.295 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 4744137.6 | 54.909 | 15.868 | 200 | 10.84 | 35 | 5.436 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 17280 | 0.2 | 1.99 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 230.164 | 0.003 | 15.669 | 50 | 2.012 | 35 | 18.582 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 1189961.519 | 14.196 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 13390.381 | 0.159 | 2.302 | 50 | 0.012 | 35 | 4.566 | 10 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 0 | 0 | 27.792 | 50 | 6.635 | 35 | 48.714 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 9662388.48 | 402599.52 | 7.64 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 27728412.48 | 320.931 | 15.973 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 40772540.16 | 471.904 | 19.31 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | -313139.52 | -3.624 | 2.8 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 33260993.28 | 384.965 | 17.75 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | -307316.16 | -3.557 | 2.21 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | - | - | 0 | 120 | 0 | 850 | 0 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 704527.5 | 8.154 | 3494.934 | 320 | 2677.492 | 100 | 87.849 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 4981369.5 | 57.655 | - | - | - | - | 12.6795 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 8513866 | 98.54 | 208.425 | 320 | 30.439 | 100 | 3.961 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 2682556.75 | 31.048 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 1337472 | 15.48 | 9.21 | 50 | 0.98 | 35 | 0.07 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 845742.375 | 9.789 | - | - | - | - | 0.1833 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 151748.453 | 1.756 | - | - | - | - | 0.7285 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 12958.594 | 0.15 | - | - | - | - | 0.0059 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 21989.136 | 916.214 | 4.42 | 150 | - | - | 0 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 57185282.011 | 676.09 | 39.921 | 100 | 25.179 | 50 | 2.254 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 404431.243 | 4.775 | 78.735 | 100 | 42.649 | 50 | 0 | 20 | 停机
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 10392.2 | 0.12 | 207.002 | 550 | 1.297 | 280 | 5.255 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 361513.344 | 4.184 | 260.596 | 550 | 7.335 | 400 | 7.702 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 693792 | 8.03 | 255.33 | 550 | 6.51 | 400 | 7.54 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | - | - | 0 | 550 | 0 | 400 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 920859 | 10.658 | 123.284 | 200 | 3.429 | 200 | 0.635 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 923043.688 | 10.683 | 54.312 | 200 | 5.345 | 200 | 4.396 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 258882.781 | 2.996 | 24.932 | - | 9.869 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1152226.375 | 13.336 | 61.545 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 745522.438 | 8.629 | 31.08 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3974158.25 | 45.997 | 76.76 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 3159613 | 36.57 | 70.327 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 2534305.75 | 29.332 | 56.304 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 5597479 | 67.602 | 53.497 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1522747.75 | 19.404 | 38.27 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1682287.75 | 21.435 | 39.982 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1405645.875 | 16.269 | 64.964 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1762625.625 | 20.401 | 64.598 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3161580 | 131732.641 | - | - | 0.921 | 50 | 0 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3745139 | 43.346 | 41.687 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 2531300 | 29.297 | 41.467 | 100 | 8.232 | 50 | 0.269 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 425274.875 | 4.922 | 31.576 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2492154.75 | 28.844 | - | - | 37.336 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 15516963 | 179.594 | 36.324 | 100 | 3.614 | 50 | 4.927 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 446438.094 | 5.167 | 43.388 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 4980680 | 57.646 | 37.216 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 3334240 | 38.591 | 57.801 | 100 | - | - | 3.803 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 1073010 | 12.419 | - | - | 1.968 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 3739642.25 | 43.283 | 22.403 | 50 | 2.553 | 35 | 0.188 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1755683.375 | 20.32 | 42.312 | 100 | 0.752 | 50 | 1.469 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | - | - | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 6038607.5 | 69.891 | 31.244 | 100 | 1.002 | 50 | 0.078 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 10866431 | 125.769 | 48.882 | 100 | 1.109 | 50 | 0.041 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 10812960 | 125.15 | 76.98 | 200 | 27.03 | 200 | 6.72 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1970.2 | 0.02 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 792232 | 9.17 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 72495.77 | 0.84 | 0 | 300 | 0 | 200 | 0 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 17511.65 | 0.2 | 17.44 | 120 | 28.23 | 100 | 24.27 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 5576637 | 64.54 | 67.64 | 100 | 0.53 | 50 | 3.58 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 173021.83 | 2 | 94.41 | 300 | 0.17 | 100 | 0.84 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1268063.88 | 14.68 | 58.23 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1252062.75 | 14.49 | 155.965 | 200 | 46.655 | 50 | 4.455 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1318002 | 15.26 | 143.89 | 200 | 45.573 | 50 | 4.473 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3904882.75 | 45.2 | 72.949 | 80 | 10.773 | 30 | 1.04 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3188846.5 | 36.91 | 77.175 | 80 | 16.501 | 30 | 1.624 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 787.42 | 0.01 | 21.466 | 80 | 22.975 | 30 | 640.38 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3624305 | 41.95 | 74.9 | 80 | 26.382 | 30 | 1.544 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3413885.5 | 39.513 | 19.268 | 100 | 0.607 | 50 | 3.998 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO2# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2231898.5 | 26.234 | 16.5542 | 100 | 1.0546 | 50 | 7.049 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO3# | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1792946.125 | 20.752 | 74.134 | 250 | 8.268 | 80 | 1.408 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 1929302.25 | 22.33 | 73.914 | 250 | 10.305 | 80 | 2.823 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 2571575.75 | 29.764 | 219.171 | 250 | 0 | 80 | 484.671 | 10 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 50423712 | 583.608 | 39.384 | 100 | 25.721 | 50 | 2.537 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 7996631 | 92.554 | 264.2 | 320 | 27.42 | 100 | 4.23 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 3182469.75 | 36.834 | - | - | - | - | 8.015 | 20 | 正常