## Sheet1
监测日期：2024-02-29
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 606721.938 | 7.145 | 2.683 | 320 | 15.904 | 100 | 12.997 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 1616069.75 | 18.704 | 1.612 | 320 | 25.55 | 100 | 62.993 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 1226156.625 | 14.192 | - | - | - | - | 1.0949 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 158256.859 | 1.832 | - | - | - | - | 1.7912 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁厂 | 电炉废气排放口 | 19830630 | 229.521 | - | - | - | - | 1.011 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 788710.75 | 9.129 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 1557491 | 18.026 | 2.347 | 320 | 161.233 | 100 | 1159.523 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 730680.188 | 8.457 | 111.188 | 300 | 12.142 | 100 | 2.124 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 5734368 | 66.37 | 19.92 | 200 | 1.75 | 200 | 3.35 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0 | 150 | - | - | - | - | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 584365.625 | 6.764 | 32.646 | 320 | 0.858 | 100 | 14.94 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 631154.625 | 7.305 | 72.426 | 320 | 49.389 | 100 | 6.973 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 1.878 | 0 | - | - | - | - | 8.0205 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.1288 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 2925171.5 | 34.126 | 83.482 | 200 | 8.362 | 50 | 5.683 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 2309500.5 | 26.999 | 79.069 | 200 | 6.552 | 50 | 4.885 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 2478020.75 | 28.907 | 83.114 | 200 | 4.988 | 50 | 5.065 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1094910.75 | 12.67 | 124.932 | 200 | 15.643 | 35 | 6.284 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 982843 | 11.38 | 107.825 | 200 | 7.656 | 35 | 3.783 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 913015.56 | 10.57 | 110.1 | 200 | 5.695 | 35 | 1.544 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 2711120 | 31.38 | 116.995 | 200 | 8.944 | 35 | 0.434 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 2062153.875 | 23.868 | 137.897 | 200 | 23.689 | 50 | 5.018 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1289270.5 | 14.922 | 125.654 | 200 | 7.623 | 50 | 2.613 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1464145.625 | 16.946 | 124.745 | 200 | 18.367 | 50 | 2.416 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 4546281.6 | 52.619 | 16.115 | 200 | 7.341 | 35 | 4.792 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 22464 | 0.26 | 0.59 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 9054.121 | 0.107 | 6.863 | 50 | 0.091 | 35 | 18.568 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 1201802.826 | 14.334 | 15.125 | 50 | 0.742 | 35 | 35.501 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 11412.483 | 0.134 | 2.126 | 50 | 0 | 35 | 4.588 | 10 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 0 | 0 | 102.435 | 50 | 9.021 | 35 | 67.721 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 10007789.76 | 416991.24 | 7.891 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 27530858.88 | 318.644 | 15.975 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 41406094.08 | 479.237 | 19.31 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | -281845.44 | -3.262 | 0.82 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 31781194.56 | 367.838 | 17.34 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | -400550.4 | -4.636 | 1.49 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 179712 | 2.08 | 47.67 | 120 | 1.11 | 850 | 0.12 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 955796.188 | 11.062 | 9.043 | 320 | 6.661 | 100 | 0.159 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 5186915.5 | 60.034 | - | - | - | - | 13.1208 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 8682749 | 100.495 | 204.432 | 320 | 27.022 | 100 | 3.845 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 2760429 | 31.949 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 1372032 | 15.88 | 8.86 | 50 | 1.05 | 35 | 0.07 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 867839.125 | 10.044 | - | - | - | - | 0.0845 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 152256.062 | 1.762 | - | - | - | - | 0.7704 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 43021.125 | 0.498 | - | - | - | - | 0.0018 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 638.798 | 26.617 | 2.15 | 150 | - | - | 0 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 58400068.261 | 691.167 | 40.333 | 100 | 26.101 | 50 | 2.185 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 478955.987 | 5.655 | 110.95 | 100 | 58.009 | 50 | 0 | 20 | 停机
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 24264.4 | 0.281 | 207.336 | 550 | 1.25 | 280 | 5.322 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 357035.719 | 4.132 | 274.057 | 550 | 7.255 | 400 | 7.653 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 711936 | 8.24 | 257.37 | 550 | 6.45 | 400 | 7.03 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | - | - | 0 | 550 | 0 | 400 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 875411 | 10.132 | 121.952 | 200 | 3.927 | 200 | 0.918 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 940635.5 | 10.887 | 55.307 | 200 | 5.959 | 200 | 5.778 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 259057.438 | 2.998 | 25.354 | - | 10.816 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1145884.25 | 13.263 | 60.146 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 756174.938 | 8.752 | 32.731 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3971867.25 | 45.971 | 73.165 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 3241794.5 | 37.521 | 65.154 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 2553034 | 29.549 | 58.147 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 6236023 | 72.176 | 52.814 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1723647.25 | 19.95 | 38.52 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1871791 | 21.664 | 37.412 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1385348.25 | 16.816 | 63.809 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1682210.5 | 20.477 | 62.755 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3177060 | 132377.406 | - | - | 0.884 | 50 | 3.098 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3750079 | 43.404 | 42.256 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 2500180 | 28.936 | 39.769 | 100 | 8.457 | 50 | 0.443 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 424045.719 | 4.908 | 31.772 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2283850 | 28.836 | - | - | 37.114 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 15634508 | 180.955 | 34.292 | 100 | 3.971 | 50 | 4.95 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 491602.25 | 5.69 | 44.631 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 4953240 | 57.329 | 36.513 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 3319030 | 38.415 | 59.302 | 100 | - | - | 3.844 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 1085200 | 12.56 | - | - | 2.072 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 3430367.75 | 43.313 | 22.128 | 50 | 2.425 | 35 | 0.348 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1701425.75 | 19.692 | 41.638 | 100 | 0.729 | 50 | 1.401 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | - | - | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 6144005 | 71.111 | 29.945 | 100 | 2.474 | 50 | 0.081 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 10439925 | 120.832 | 48.186 | 100 | 3.747 | 50 | 0.237 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 10798272 | 124.98 | 87.78 | 200 | 25.37 | 200 | 7.67 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 2007.91 | 0.02 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 801437.06 | 9.28 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 195102 | 2.26 | 0 | 300 | 0 | 200 | 0 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 114972.14 | 1.33 | 19.67 | 120 | 27.63 | 100 | 25.25 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 5864325.5 | 67.87 | 68.12 | 100 | 0 | 50 | 3.65 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 177410.66 | 2.05 | 108.82 | 300 | 0.01 | 100 | 1.27 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1328146.25 | 15.37 | 56.14 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1305463 | 15.11 | 167.955 | 200 | 46.175 | 50 | 4.675 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1423941.38 | 16.48 | 155.2 | 200 | 46.492 | 50 | 4.908 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3727670 | 43.14 | 77.574 | 80 | 18.581 | 30 | 0.913 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3241824.25 | 37.52 | 76.662 | 80 | 13.839 | 30 | 1.57 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 1220.98 | 0.01 | 69.739 | 80 | 12.034 | 30 | 771.483 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3597711.25 | 41.64 | 75.622 | 80 | 27.159 | 30 | 1.452 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3419960.25 | 39.583 | 22.686 | 100 | 0.628 | 50 | 3.974 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO2# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2795617.5 | 32.887 | 9.8173 | 100 | 0.9925 | 50 | 6.2851 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO3# | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1801826.25 | 20.854 | 74.838 | 250 | 8.789 | 80 | 1.475 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 1918727.625 | 22.208 | 74.034 | 250 | 11.762 | 80 | 2.911 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 2546159.25 | 29.469 | 514.892 | 250 | 0 | 80 | 1007.162 | 10 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 50784120 | 587.779 | 39.472 | 100 | 26.34 | 50 | 2.804 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 8008584.5 | 92.692 | 252.93 | 320 | 11.22 | 100 | 3.87 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 3059423.5 | 35.41 | - | - | - | - | 7.488 | 20 | 正常