## Sheet1
监测日期：2024-03-02
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 62013.602 | 0.721 | 85.586 | 320 | 42.569 | 100 | 16.019 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 982370.75 | 12.02 | 43.426 | 320 | 7.842 | 100 | 18.066 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 653879.375 | 7.568 | - | - | - | - | 1.1493 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
2 | 广东展宏钢铁厂 | 电炉废气排放口 | 16848144 | 195.002 | - | - | - | - | 0.864 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 575973.562 | 6.666 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 1578464.25 | 18.269 | 0.001 | 320 | 0.537 | 100 | 2.209 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 699135.875 | 8.092 | 98.308 | 300 | 6.405 | 100 | 2.091 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 10619424 | 122.91 | 20.22 | 200 | 1.12 | 200 | 5.17 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0.06 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 667242.5 | 7.723 | 25.995 | 320 | 0.745 | 100 | 14.855 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 692400.375 | 8.014 | 25.801 | 320 | 46.289 | 100 | 7.725 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 0 | 0 | - | - | - | - | 8.2421 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.0828 | 20 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3075807.75 | 35.876 | 80.559 | 200 | 12.846 | 50 | 5.728 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 2213336 | 25.823 | 85.388 | 200 | 10.249 | 50 | 4.431 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 2377598.75 | 27.729 | 88.341 | 200 | 3.701 | 50 | 4.751 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1072854.75 | 12.42 | 109.934 | 200 | 3.77 | 35 | 4.45 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 978732.38 | 11.33 | 107.645 | 200 | 7.46 | 35 | 3.435 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 939938.25 | 10.88 | 107.241 | 200 | 5.456 | 35 | 1.504 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 2848302 | 32.97 | 115.446 | 200 | 14.001 | 35 | 0.313 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1966569.75 | 22.761 | 146.91 | 200 | 12.887 | 50 | 4.638 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1305763 | 15.113 | 128.495 | 200 | 4.017 | 50 | 2.308 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1471742.75 | 17.034 | 128.33 | 200 | 14.78 | 50 | 1.388 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 4522867.2 | 52.348 | 25.45 | 200 | 9.532 | 35 | 5.431 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 24192 | 0.28 | 4.31 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 1242.309 | 0.015 | 14.349 | 50 | 4.925 | 35 | 19.166 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 1138390.212 | 13.581 | 18.491 | 50 | 5.583 | 35 | 33.488 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 12156.784 | 0.144 | 1.282 | 50 | 0.002 | 35 | 6.804 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 0 | 0 | 67.058 | 50 | 15.651 | 35 | 51.724 | 10 | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 11860421.76 | 494184.24 | 7.323 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 29563954.56 | 342.175 | 16.273 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 402684.48 | 4.661 | 0.63 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | -590803.2 | -6.838 | 0.63 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 12895545.6 | 149.254 | 10.39 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 20602460.16 | 238.454 | 14.61 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | - | - | 0 | 120 | 0 | 850 | 0 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 6145448 | 71.128 | 465.151 | 320 | 20.02 | 100 | 2.075 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 6333552 | 73.305 | - | - | - | - | 12.9582 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 8921498 | 103.258 | 214.803 | 320 | 34.091 | 100 | 2.798 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 4508196 | 52.178 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 1378944 | 15.96 | 7.19 | 50 | 0.9 | 35 | 0.07 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 456195.25 | 5.28 | - | - | - | - | 0.124 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 4536.55 | 0.052 | - | - | - | - | 0.6376 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.0014 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 365.587 | 15.233 | 0.61 | 150 | - | - | 0.02 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 58553103.283 | 693.007 | 35.474 | 100 | 25.012 | 50 | 1.979 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 54392.055 | 0.643 | 38.278 | 100 | 12.881 | 50 | 0 | 20 | 停机
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 92542.398 | 1.071 | 200.204 | 550 | 1.247 | 280 | 4.985 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 367069.094 | 4.248 | 249.205 | 550 | 7.632 | 400 | 7.797 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 734400 | 8.5 | 259.15 | 550 | 6.41 | 400 | 7.02 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | - | - | 0 | 550 | 0 | 400 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 880661 | 10.193 | 127.938 | 200 | 5.37 | 200 | 0.63 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 969704 | 11.223 | 57.422 | 200 | 5.899 | 200 | 4.619 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 253991.766 | 2.94 | 22.665 | - | 11.429 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1183156 | 13.694 | 66.702 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 755468.25 | 8.744 | 36.225 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 4091241.5 | 47.352 | 90.147 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 3457807 | 40.021 | 92.565 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 2602785.5 | 30.125 | 57.281 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 6531413.5 | 75.595 | 56.092 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1736968.5 | 20.104 | 45.778 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1935757.625 | 22.405 | 46.882 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1509988.75 | 17.477 | 69.444 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1827318.875 | 21.15 | 75.042 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3216160 | 134006.75 | - | - | 0.863 | 50 | 2.374 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 4572777.5 | 52.926 | 46.835 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 2439220 | 28.231 | 45.422 | 100 | 8.256 | 50 | 0.345 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 432793.719 | 5.009 | 32.234 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2495076.5 | 28.878 | - | - | 28.01 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 15557136 | 180.059 | 40.251 | 100 | 2.667 | 50 | 5.056 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 401930.344 | 4.652 | 50.938 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 5177360 | 59.923 | 42.106 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 3270630 | 37.854 | 67.171 | 100 | - | - | 3.588 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 1026920 | 11.886 | - | - | 1.182 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 3896121.75 | 45.094 | 25.493 | 50 | 2.412 | 35 | 0.689 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1812735.625 | 20.981 | 43.012 | 100 | 0.776 | 50 | 1.403 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | - | - | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 6390094 | 73.959 | 33.852 | 100 | 0.499 | 50 | 0.078 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 11181242 | 129.412 | 58.742 | 100 | 1.267 | 50 | 0.04 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 10107936 | 116.99 | 76.62 | 200 | 11.78 | 200 | 5.79 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 2345.54 | 0.03 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 729712.75 | 8.45 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 129006.62 | 1.49 | 0 | 300 | 0 | 200 | 0 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 11193340 | 129.55 | 62.64 | 120 | 11.94 | 100 | 2.07 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 5923076 | 68.55 | 66.69 | 100 | 0 | 50 | 4.19 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 215951.89 | 2.5 | 70.74 | 300 | 0.02 | 100 | 1.29 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1315523.5 | 15.23 | 64.93 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1322769.13 | 15.31 | 166.323 | 200 | 48.218 | 50 | 4.336 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1474812.75 | 17.07 | 144.796 | 200 | 46.418 | 50 | 4.1 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3880938.25 | 44.92 | 77.385 | 80 | 19.612 | 30 | 1.289 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3316421.5 | 38.38 | 76.866 | 80 | 20.274 | 30 | 2.039 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 484.08 | 0 | 216.084 | 80 | 18.826 | 30 | 272.701 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3699998.75 | 42.83 | 76.984 | 80 | 27.832 | 30 | 1.769 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3413096.25 | 39.503 | 20.828 | 100 | 0.56 | 50 | 3.928 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO2# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2952529.5 | 34.726 | 17.0246 | 100 | 1.1266 | 50 | 5.3537 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO3# | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1814615.75 | 21.002 | 77.501 | 250 | 19.117 | 80 | 1.508 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 1929058.375 | 22.327 | 74.033 | 250 | 21.196 | 80 | 2.557 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 2610698 | 30.216 | 51.405 | 250 | 0.003 | 80 | 104.948 | 10 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 51238400 | 593.037 | 39.464 | 100 | 25.845 | 50 | 2.67 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 8090409.5 | 93.639 | 258.97 | 320 | 16.11 | 100 | 4.03 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 2989131.5 | 34.596 | - | - | - | - | 7.531 | 20 | 正常