## Sheet1
监测日期：2024-03-17
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 2805871.25 | 32.803 | 251.893 | 320 | 5.818 | 100 | 4.037 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 11321049 | 131.031 | 99.549 | 320 | 43.037 | 100 | 5.541 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 622412.75 | 7.204 | - | - | - | - | 1.2301 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 7641415.5 | 88.442 | - | - | - | - | 2.0424 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 14816304 | 171.485 | - | - | - | - | 0.751 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 8177287 | 94.644 | - | - | - | - | 2.6339 | 20 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 5192415 | 60.097 | 249.66 | 320 | 14.828 | 100 | 8.79 | 20 | 正常
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 678428.625 | 7.852 | 84.408 | 300 | 5.657 | 100 | 1.985 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 1410048 | 16.32 | 11.74 | 200 | 2.7 | 200 | 1.28 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 358622.125 | 4.151 | 30.465 | 320 | 0.065 | 100 | 11.334 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 166596.922 | 1.928 | 101.872 | 320 | 41.488 | 100 | 3.99 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 18509.6 | 0.214 | - | - | - | - | 7.7523 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 2284051.25 | 26.651 | 104.996 | 200 | 12.583 | 50 | 5.892 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 2501317 | 29.179 | 103.825 | 200 | 9.226 | 50 | 5.269 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 2391977.75 | 27.875 | 102.202 | 200 | 10.002 | 50 | 5.432 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1239404 | 14.34 | 116.618 | 200 | 22.389 | 35 | 5.109 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 808064.81 | 9.35 | 115.488 | 200 | 11.315 | 35 | 3.561 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1049128.88 | 12.14 | 116.422 | 200 | 14.788 | 35 | 1.596 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 1433865.13 | 16.6 | 21.957 | 200 | 5.554 | 35 | 4.579 | 10 | 停机
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1904160.125 | 22.039 | 123.887 | 200 | 12.203 | 50 | 3.216 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1252641.375 | 14.498 | 139.377 | 200 | 3.18 | 50 | 2.812 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1444342.375 | 16.717 | 131.048 | 200 | 15.544 | 50 | 3.013 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 5266080 | 60.95 | 19.894 | 200 | 9.025 | 35 | 5.504 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 18144 | 0.21 | 0.62 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 16368730 | 189.453 | 16.165 | 50 | 0.002 | 35 | 0.268 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 16429566 | 190.157 | 13.789 | 50 | 0.042 | 35 | 0.218 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 26995.493 | 0.323 | 9.692 | 50 | 0.607 | 35 | 16.83 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 0 | 0 | 16.529 | 50 | 3.175 | 35 | 31.482 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 11740.363 | 0.139 | 0 | 50 | 1.002 | 35 | 7.744 | 10 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 0 | 0 | 66.298 | 50 | 22.242 | 35 | 91.749 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 349090.56 | 14545.44 | 0.853 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 1.302 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 39833881.92 | 461.04 | 19.36 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | -107542.08 | -1.245 | 0.29 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 46014454.08 | 532.575 | 20.39 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 32673654.72 | 378.167 | 16.23 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 195264 | 2.26 | 53.7 | 120 | 1.12 | 850 | 0.73 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 14558606 | 168.502 | 212.501 | 320 | 33.905 | 100 | 8.131 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 5138489 | 59.473 | - | - | - | - | 9.7081 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 8637589 | 99.972 | 204.461 | 320 | 31.422 | 100 | 2.826 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 6409727 | 74.187 | - | - | - | - | 14.2761 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 1267833.6 | 14.674 | 5.16 | 50 | 1.27 | 35 | 0.08 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 325521.906 | 3.768 | - | - | - | - | 0.0913 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 9375.924 | 0.108 | - | - | - | - | 0.5305 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.0044 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 1255.32 | 52.305 | 45.95 | 150 | - | - | 0 | 20 | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 54995748.265 | 650.95 | 41.002 | 100 | 24.75 | 50 | 2.758 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 901730.657 | 10.437 | 0 | 100 | 0 | 50 | 1333.501 | 20 | 停机
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 73.25 | 0.001 | 214.879 | 550 | 1.34 | 280 | 0 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 345903.688 | 4.004 | 268.57 | 550 | 8.336 | 400 | 8.992 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 705888 | 8.17 | 255.14 | 550 | 6.33 | 400 | 7.28 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | - | - | 0 | 550 | 0 | 400 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 1021169.25 | 11.82 | 147.639 | 200 | 5.29 | 200 | 1.064 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 1073253.5 | 12.422 | 61.01 | 200 | 6.07 | 200 | 5.406 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 273580.75 | 3.166 | 19.849 | - | 14.81 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1018966.875 | 11.794 | 51.652 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 763779.5 | 8.84 | 31.139 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3902148.25 | 45.164 | 79.991 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 3878836 | 44.894 | 55.395 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 6983905 | 80.832 | 48.501 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1831934.625 | 21.203 | 48.871 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1921633.125 | 22.241 | 44.006 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1440335 | 16.67 | 57.404 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1613604.25 | 18.676 | 59.203 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3085000 | 128541.602 | - | - | 1.197 | 50 | 5.079 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3859900.5 | 44.675 | 42.229 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 2906386.25 | 33.667 | 41.234 | 100 | 7.61 | 50 | 0.358 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 401863.094 | 4.651 | 35.146 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2593151.25 | 30.013 | - | - | 22.563 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 15786084 | 182.709 | 33.113 | 100 | 3.769 | 50 | 5.068 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 342716.438 | 3.967 | 46.306 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 4616380 | 53.43 | 32.791 | 100 | 8.882 | 50 | 4.516 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 3289150 | 38.068 | 55.156 | 100 | 2.017 | 50 | 3.869 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 1093270 | 12.654 | - | - | 2.518 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 3692456 | 42.737 | 18.52 | 50 | 1.924 | 35 | 0.675 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1859410.625 | 21.521 | 43.641 | 100 | 0.427 | 50 | 0.197 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | - | - | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 5772253 | 66.808 | 28.356 | 100 | 0.79 | 50 | 0.077 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 11775483 | 136.29 | 50.026 | 100 | 1.099 | 50 | 0.046 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 9249120 | 107.05 | 70.45 | 200 | 19.17 | 200 | 5.56 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1623.12 | 0.02 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 862307.94 | 9.98 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 119611.16 | 1.38 | 0 | 300 | 0 | 200 | 0 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 10979133 | 127.07 | 61.99 | 120 | 6.46 | 100 | 1.73 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 6931528 | 80.23 | 66.13 | 100 | 0 | 50 | 3.55 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 196698.5 | 2.28 | 77.01 | 300 | 0.16 | 100 | 1.2 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1244707.38 | 14.41 | 61.9 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1285489.38 | 14.88 | 149.111 | 200 | 43.036 | 50 | 8.442 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1392242.63 | 16.11 | 138.82 | 200 | 48.111 | 50 | 5.813 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3641175.25 | 42.14 | 77.24 | 80 | 22.646 | 30 | 0.896 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3150234.75 | 36.46 | 77.403 | 80 | 27.181 | 30 | 1.454 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 2178.9 | 0.02 | 6.744 | 80 | 87.639 | 30 | 259.096 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3262056.5 | 37.75 | 77.11 | 80 | 27.25 | 30 | 1.992 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 1556011.375 | 18.009 | 57.457 | 100 | 1.244 | 50 | 7.354 | 20 | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO2# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 3238339.75 | 38.036 | 14.1811 | 100 | 2.1939 | 50 | 4.1122 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO3# | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1785532.875 | 20.666 | 68.169 | 250 | 25.383 | 80 | 1.396 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2124141.75 | 24.585 | 0 | 250 | 0 | 80 | 0 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 2479953.5 | 28.703 | 136.462 | 250 | 1.81 | 80 | 92.864 | 10 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 49615940 | 574.258 | 41.5614 | 100 | 26.9215 | 50 | 2.4433 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 7774057.5 | 89.978 | 234.47 | 320 | 7.56 | 100 | 3.72 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 2980694 | 34.499 | - | - | - | - | 9.502 | 20 | 正常