## Sheet1
监测日期：2024-03-21
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 3346944.25 | 42.269 | 125.944 | 320 | 37.347 | 100 | 13.077 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 12906048 | 158.466 | 100.862 | 320 | 52.2 | 100 | 3.855 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 4279445 | 49.531 | - | - | - | - | 3.7271 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 9156960 | 105.983 | - | - | - | - | 2.0331 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 16137251 | 186.774 | - | - | - | - | 0.82 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 8359348.5 | 96.752 | - | - | - | - | 2.5883 | 20 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 4406102 | 50.997 | 253.06 | 320 | 19.07 | 100 | 9.298 | 20 | 正常
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 636905.438 | 7.372 | 63.675 | 300 | 5.893 | 100 | 2.031 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 1676160 | 19.4 | 13.09 | 200 | 2.16 | 200 | 0.64 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 531145.875 | 6.504 | 24.997 | 320 | 0.028 | 100 | 9.361 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 9636091 | 111.529 | 46.94 | 320 | 14.736 | 100 | 4.154 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 27714.551 | 0.321 | - | - | - | - | 6.9748 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 2248112 | 26.02 | - | - | - | - | 1.1388 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 2318684.25 | 27.051 | 102.733 | 200 | 17.218 | 50 | 5.803 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 2667966.25 | 31.136 | 103.02 | 200 | 14.832 | 50 | 5.221 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 2415557.25 | 28.164 | 104.294 | 200 | 12.42 | 50 | 5.088 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1173874.38 | 13.59 | 114.82 | 200 | 6.683 | 35 | 4.007 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 972556.81 | 11.26 | 111.338 | 200 | 10.219 | 35 | 5.037 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 990859.19 | 11.47 | 116.699 | 200 | 12.644 | 35 | 1.521 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 2985594 | 34.56 | 112.591 | 200 | 5.854 | 35 | 0.698 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 2060127.125 | 23.844 | 129.543 | 200 | 17.008 | 50 | 2.796 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1333841.25 | 15.438 | 125.086 | 200 | 4.386 | 50 | 2.636 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1516972.25 | 17.558 | 134.832 | 200 | 14.263 | 50 | 2.689 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 5208883.2 | 60.288 | 14.434 | 200 | 13.416 | 35 | 5.817 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 20736 | 0.24 | 1.32 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 9341.707 | 0.111 | 8.554 | 50 | 1.813 | 35 | 19.876 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 33.933 | 0 | 4.799 | 50 | 0.564 | 35 | 10.182 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 7552.665 | 0.09 | 0 | 50 | 0.147 | 35 | 5.959 | 10 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 0 | 0 | 76.352 | 50 | 12.386 | 35 | 83.047 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 8577895.68 | 357412.32 | 8.192 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 40196995.2 | 465.243 | 23.174 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 31326886.08 | 362.58 | 16.45 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | -236597.76 | -2.738 | 1.24 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 11983749.12 | 138.701 | 10.58 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 19020381.12 | 220.143 | 10.53 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 198720 | 2.3 | 53.38 | 120 | 1.01 | 850 | 0.53 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 14250171 | 164.932 | 195.461 | 320 | 25.27 | 100 | 7.362 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 5800845 | 67.139 | - | - | - | - | 9.2946 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 8743594 | 101.199 | 178.51 | 320 | 29.371 | 100 | 1.541 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 6239384 | 72.215 | - | - | - | - | 14.5006 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 1220227.2 | 14.123 | 24.74 | 50 | 8.6 | 35 | 1.82 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 596855.75 | 6.908 | - | - | - | - | 0.1568 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 223749.75 | 2.59 | - | - | - | - | 0.2511 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 25674.695 | 0.297 | - | - | - | - | 0.0028 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 1161.288 | 48.387 | 19.57 | 150 | - | - | 0 | 20 | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 56996296.073 | 675.311 | 36.514 | 100 | 24.435 | 50 | 2.646 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 759970.974 | 8.965 | 57.564 | 100 | 31.349 | 50 | 0 | 20 | 停机
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 79.124 | 0.001 | 159.732 | 550 | 0.936 | 280 | 8.494 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 354429.125 | 4.102 | 240.804 | 550 | 6.993 | 400 | 7.841 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 726624 | 8.41 | 221.33 | 550 | 5.87 | 400 | 8.56 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | - | - | 0 | 550 | 0 | 400 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 1182207.875 | 13.683 | 173.639 | 200 | 8.353 | 200 | 1.202 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 1254584 | 14.521 | 68.515 | 200 | 9.084 | 200 | 6.576 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 264862.625 | 3.066 | 21.859 | - | 23.365 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1000879.812 | 11.584 | 61.19 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 704224.375 | 8.151 | 45.773 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3940666.5 | 45.61 | 88.267 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 3596196.5 | 41.623 | 59.339 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 7328690 | 84.823 | 59.14 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 2296684.75 | 26.582 | 62.939 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 2083983.875 | 24.12 | 52.558 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1406063 | 16.981 | 63.17 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1677807.25 | 20.263 | 66.976 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3123800 | 130158.367 | - | - | 1.138 | 50 | 3.722 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 4096169 | 47.409 | 39.536 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 2774994.75 | 32.119 | 31.486 | 100 | 12.154 | 50 | 0.303 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 374700 | 4.525 | 32.627 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2424418.75 | 28.06 | - | - | 23.47 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 14030434 | 162.389 | 38.604 | 100 | 1.307 | 50 | 6.139 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 722139.438 | 8.358 | 46.183 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 4565790 | 52.844 | 39.619 | 100 | 8.157 | 50 | 4.826 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 3320290 | 38.429 | 67.594 | 100 | 2.126 | 50 | 4.271 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 1080070 | 12.501 | - | - | 1.423 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 3658554.5 | 44.185 | 22.569 | 50 | 1.958 | 35 | 0.734 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1938039.25 | 22.431 | 51.181 | 100 | 0.92 | 50 | 0.198 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | - | - | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 6138365.5 | 71.046 | 32.536 | 100 | 1.083 | 50 | 0.132 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 11735968 | 135.833 | 54.37 | 100 | 1.696 | 50 | 0.105 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 9511776 | 110.09 | 105.14 | 200 | 23.32 | 200 | 6.93 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1926.08 | 0.02 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 851458.25 | 9.85 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 18263.66 | 0.21 | 0 | 300 | 0 | 200 | 0 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 11184863 | 129.45 | 64.61 | 120 | 5.63 | 100 | 2.78 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 6856523.5 | 79.36 | 67.85 | 100 | 0 | 50 | 3.3 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 169823.81 | 1.97 | 56.12 | 300 | 0.02 | 100 | 1.13 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1263920.62 | 14.63 | 68.66 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1269207.38 | 14.69 | 134.792 | 200 | 44.776 | 50 | 6.848 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1611318.13 | 18.65 | 146.696 | 200 | 44.475 | 50 | 5.8 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3768338.25 | 43.62 | 77.314 | 80 | 20.008 | 30 | 0.954 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3164282.5 | 36.62 | 77.205 | 80 | 23.863 | 30 | 1.455 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 745.45 | 0.01 | 2.293 | 80 | 3.601 | 30 | 150.958 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3118597.75 | 36.09 | 74.635 | 80 | 25.253 | 30 | 1.633 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 971229.125 | 11.241 | 0.914 | 100 | 4.47 | 50 | 3.278 | 20 | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO2# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 3134675.75 | 36.844 | 11.3642 | 100 | 0.3744 | 50 | 2.7878 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO3# | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1812258.875 | 20.975 | 73.217 | 250 | 17.728 | 80 | 4.007 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2614972.25 | 30.266 | 0 | 250 | 0 | 80 | 0 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 2523919.75 | 29.212 | 39.501 | 250 | 0.506 | 80 | 58.138 | 10 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 50321492 | 582.425 | 39.896 | 100 | 25.417 | 50 | 2.524 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 8066784.5 | 93.366 | 255.31 | 320 | 0.37 | 100 | 3.88 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 3049031.5 | 35.29 | - | - | - | - | 9.396 | 20 | 正常