## Sheet1
监测日期：2024-04-07
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 11796421 | 138.432 | 99.079 | 320 | 20.566 | 100 | 0.338 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 13654381 | 160.269 | 96.116 | 320 | 35.623 | 100 | 0.978 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 10063422 | 116.475 | - | - | - | - | 4.6532 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8425762 | 98.209 | - | - | - | - | 2.0292 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 19431912 | 224.906 | - | - | - | - | 0.718 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 379845.062 | 4.396 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 1772741.125 | 20.662 | 22.141 | 320 | 17.524 | 100 | 32.826 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 701840.938 | 8.123 | 128.039 | 300 | 5.337 | 100 | 1.942 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 6617376 | 76.59 | 12.15 | 200 | 2.41 | 200 | 0.44 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 12082058 | 141.809 | 179.536 | 320 | 26.637 | 100 | 0.614 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 12474744 | 144.384 | 178.01 | 320 | 37.664 | 100 | 0.401 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 9393510 | 108.721 | - | - | - | - | 4.0453 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 7211058.5 | 83.461 | - | - | - | - | 1.3292 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 2181597.75 | 25.457 | 115.656 | 200 | 18.255 | 50 | 0 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 2489066.75 | 29.105 | 111.417 | 200 | 13.03 | 50 | 5.822 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 2356412 | 27.479 | 112.969 | 200 | 15.761 | 50 | 5.326 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1138273.5 | 13.17 | 107.883 | 200 | 13.69 | 35 | 5.783 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 765151.06 | 8.86 | 0 | 200 | 0 | 35 | 0 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 949086.81 | 10.98 | 110.53 | 200 | 26.492 | 35 | 1.512 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 2923261.75 | 33.83 | 109.961 | 200 | 21.287 | 35 | 0.716 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 2000390.125 | 23.153 | 145.669 | 200 | 19.503 | 50 | 5.606 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1322088.625 | 15.302 | 128.414 | 200 | 9.178 | 50 | 2.685 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1475362.75 | 17.076 | 129.29 | 200 | 17.774 | 50 | 3.111 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 4918924.8 | 56.932 | 14.056 | 200 | 12.65 | 35 | 5.44 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 11232 | 0.13 | 0.74 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 38184.015 | 0.485 | 104.068 | 50 | 5.559 | 35 | 13.516 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 0 | 0 | 20.756 | 50 | 2.933 | 35 | 29.314 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 12997.216 | 0.154 | 0 | 50 | 4.092 | 35 | 13.454 | 10 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 10923.718 | 0.387 | 44.824 | 50 | 0.236 | 35 | 1.696 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 40360680 | 1681695 | 20.134 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 29082516.48 | 336.603 | 18.353 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 0.22 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | -5970.24 | -0.069 | 1.5 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | -22101.12 | -0.256 | 1.65 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 48519535.68 | 561.569 | 20 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 173664 | 2.01 | 53.39 | 120 | 1.07 | 850 | 0.47 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 14302434 | 165.537 | 217.934 | 320 | 23.581 | 100 | 10.554 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 4769243 | 55.2 | - | - | - | - | 11.5402 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 8439633 | 97.681 | 215.853 | 320 | 32.377 | 100 | 1.988 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 6132565 | 70.979 | - | - | - | - | 15.1688 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 1123977.6 | 13.009 | 7.61 | 50 | 1.37 | 35 | 0.614 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 354290.656 | 4.1 | - | - | - | - | 0 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 9650.889 | 0.112 | - | - | - | - | 0.8179 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 5442.853 | 0.063 | - | - | - | - | 0.0008 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 4804.8 | 200.2 | 34.66 | 150 | - | - | - | - | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 60421792.365 | 713.333 | 37.766 | 100 | 27.026 | 50 | 3.323 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | -34020288.484 | -401.772 | 0 | 100 | 0 | 50 | 1693.877 | 20 | 停机
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 192.909 | 0.002 | 286.592 | 550 | 1.797 | 280 | 7.892 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 369916.906 | 4.281 | 291.519 | 550 | 6.142 | 400 | 6.602 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 688608 | 7.97 | 254.23 | 550 | 6 | 400 | 6.65 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | - | - | 0 | 550 | 0 | 400 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 998982.625 | 11.562 | 147.964 | 200 | 8.486 | 200 | 1.051 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 1096416.625 | 12.69 | 58.307 | 200 | 8.988 | 200 | 8.633 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 270446.344 | 3.13 | 21.01 | - | 25.272 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1082433.875 | 12.528 | 63.882 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 788997.938 | 9.132 | 35.458 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 3918362 | 45.351 | 84.266 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 4644890.5 | 53.76 | 62.241 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 6545655 | 75.76 | 57.589 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 2226935.25 | 25.775 | 55.456 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1953634.375 | 22.612 | 42.817 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1484810.875 | 17.185 | 65.578 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1740591.75 | 20.146 | 67.518 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3320070 | 138336.125 | - | - | 0.89 | 50 | 4.282 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 4061288 | 47.006 | 37.725 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 2643324.25 | 30.594 | 48.998 | 100 | 12.416 | 50 | 0.571 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 423536.688 | 4.902 | 27.997 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2439669.5 | 28.237 | - | - | 25.173 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 16637262 | 192.561 | 35.618 | 100 | 4.753 | 50 | 4.976 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 743916.625 | 8.61 | 36.379 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 4702620 | 54.429 | 35.402 | 100 | 7.376 | 50 | 5.707 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 3204800 | 37.093 | 54.302 | 100 | 1.174 | 50 | 3.714 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 1095230 | 12.676 | - | - | 2.869 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 3580030.25 | 41.436 | 19.677 | 50 | 2.014 | 35 | 0.172 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1907589.625 | 22.079 | 43.302 | 100 | 0.991 | 50 | 0.192 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 221652.641 | 2.566 | 244.948 | 300 | 0.892 | 100 | 3.22 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 5726108 | 66.274 | 35.872 | 100 | 0.983 | 50 | 0.078 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 11610852 | 134.385 | 52.121 | 100 | 1.259 | 50 | 0.038 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 7524576 | 87.09 | 92.92 | 200 | 44.5 | 200 | 9.96 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1640.96 | 0.02 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 646467.94 | 7.48 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 48112.45 | 0.56 | 0 | 300 | 0 | 200 | 0 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 10933999 | 126.55 | 62.71 | 120 | 5.7 | 100 | 1.54 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7235461.5 | 83.74 | 63.33 | 100 | 0 | 50 | 3.21 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 224757.08 | 2.6 | 19.17 | 300 | 0.07 | 100 | 1.11 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1035040.75 | 11.98 | 56.1 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 0 | 0 | 12.909 | 200 | 0 | 50 | 101.83 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1602248.75 | 18.55 | 168.629 | 200 | 42.333 | 50 | 7.157 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3529076.5 | 40.85 | 77.165 | 80 | 10.378 | 30 | 0.916 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3041038.25 | 35.2 | 77.397 | 80 | 13.417 | 30 | 1.229 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 1547.71 | 0.02 | 1.246 | 80 | 45.616 | 30 | 58.347 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3231404.75 | 37.4 | 74.619 | 80 | 7.264 | 30 | 1.563 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 775500.25 | 8.976 | 0 | 100 | 0.004 | 50 | 3.248 | 20 | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO2# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 3291536.75 | 38.607 | 10.2221 | 100 | 1.1214 | 50 | 3.7348 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO3# | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1803235.125 | 20.871 | 75.346 | 250 | 20.054 | 80 | 1.943 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2655213.75 | 30.732 | 309.962 | 250 | 222.327 | 80 | 722.346 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 2454981 | 28.414 | 17.904 | 250 | 53.595 | 80 | 59.736 | 10 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 48774896 | 564.524 | 35.9471 | 100 | 26.9111 | 50 | 2.5983 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 7765609 | 89.88 | 245.5 | 320 | 15.32 | 100 | 4.44 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 2997267.25 | 34.691 | - | - | - | - | 9.031 | 20 | 正常