## Sheet1
监测日期：2024-04-13
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 11998003 | 142.675 | 107.212 | 320 | 23.391 | 100 | 0.313 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 13157868 | 154.474 | 96.891 | 320 | 39.094 | 100 | 1.526 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 10488591 | 121.396 | - | - | - | - | 6.9291 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8463402 | 97.956 | - | - | - | - | 2.0749 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 23084598 | 267.183 | - | - | - | - | 1.262 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 107464.203 | 1.244 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 1715181.75 | 19.852 | 27.715 | 320 | 37.837 | 100 | 0.079 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 668826 | 7.741 | 82.78 | 300 | 5.958 | 100 | 1.976 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 1399680 | 16.2 | 12.68 | 200 | 2.31 | 200 | 0.47 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0.03 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 12235903 | 143.624 | 131.938 | 320 | 23.927 | 100 | 0.89 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 12324713 | 142.647 | 135.799 | 320 | 40.552 | 100 | 0.41 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 9185146 | 106.31 | - | - | - | - | 1.7254 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 6926944.5 | 80.173 | - | - | - | - | 1.1076 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 2118251.5 | 24.718 | 113.359 | 200 | 16.738 | 50 | 6.081 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 2498144.5 | 29.156 | 107.452 | 200 | 18.245 | 50 | 6.081 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 2359362.25 | 27.502 | 106.465 | 200 | 18.83 | 50 | 5.738 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1145216.5 | 13.26 | 113.841 | 200 | 17.151 | 35 | 3.861 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 342385.06 | 3.96 | 0 | 200 | 0 | 35 | 0 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 928172.38 | 10.74 | 112.658 | 200 | 28.828 | 35 | 1.647 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3053422.25 | 35.34 | 113.851 | 200 | 8.998 | 35 | 0.796 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1978063 | 22.894 | 149.638 | 200 | 7.26 | 50 | 3.863 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1364733.625 | 15.796 | 125.895 | 200 | 1.796 | 50 | 2.978 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1552041.375 | 17.963 | 127.716 | 200 | 8.959 | 50 | 3.526 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 5189616 | 60.065 | 20.012 | 200 | 12.805 | 35 | 4.916 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 29376 | 0.34 | 0.64 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 17653938 | 204.328 | 18.829 | 50 | 0.004 | 35 | 0.312 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 16010824 | 185.31 | 17.268 | 50 | 0.145 | 35 | 0.239 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 11812495.743 | 139.392 | 24.833 | 50 | 0.183 | 35 | 1.453 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 0 | 0 | 14.838 | 50 | 2.942 | 35 | 35.151 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 11135.882 | 0.132 | 0.759 | 50 | 0.016 | 35 | 3.621 | 10 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 23778.227 | 0.28 | 33.706 | 50 | 0.335 | 35 | 1.795 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 0.745 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 39471304.32 | 456.844 | 19.811 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 0.33 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 28692662.4 | 332.091 | 15.68 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 32604655.68 | 377.369 | 17.56 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 46070467.2 | 533.223 | 20.16 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 189216 | 2.19 | 49.55 | 120 | 0.93 | 850 | 0.92 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 12791832 | 148.054 | 115.45 | 320 | 23.312 | 100 | 9.653 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 5231999.5 | 60.556 | - | - | - | - | 12.3801 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 7973677 | 92.288 | 121.336 | 320 | 29.979 | 100 | 3.147 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 6318918.5 | 73.136 | - | - | - | - | 13.4922 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 981244.8 | 11.357 | 15.41 | 50 | 4.94 | 35 | 0.59 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 103460.352 | 1.197 | - | - | - | - | 0.0843 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 11923.648 | 0.138 | - | - | - | - | 1.1719 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.0003 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 40079.88 | 1669.995 | 9.84 | 150 | - | - | - | - | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 57748598.716 | 682.182 | 38.627 | 100 | 25.73 | 50 | 2.545 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 513259.165 | 6.058 | 0 | 100 | 0 | 50 | 3393.746 | 20 | 停机
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 348.115 | 0.004 | 207.12 | 550 | 1.208 | 280 | 9.402 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 346813.156 | 4.014 | 227.968 | 550 | 7.005 | 400 | 8.24 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 677376 | 7.84 | 217.71 | 550 | 5.34 | 400 | 6.84 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | - | - | 0 | 550 | 0 | 400 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 634161.562 | 7.34 | 148.994 | 200 | 7.47 | 200 | 1.052 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 1178488 | 13.64 | 68.115 | 200 | 7.915 | 200 | 5.378 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 265084 | 3.068 | 20.265 | - | 21.717 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1003743.562 | 11.617 | 52.549 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 754456.312 | 8.732 | 33.072 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 3432179 | 39.724 | 72.374 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 4477062.5 | 51.818 | 61.396 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 6123036.5 | 70.868 | 56.595 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 2059531.875 | 23.837 | 52.999 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1871383.625 | 21.66 | 42.669 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1565381 | 18.118 | 63.094 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1786268 | 20.674 | 64.624 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3239590 | 134983.078 | - | - | 0.866 | 50 | 5.125 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 4015720 | 46.478 | 34.892 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1817747.625 | 21.042 | 38.099 | 100 | 12.246 | 50 | 0.346 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 408235.094 | 4.725 | 27.669 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2450264.75 | 28.36 | - | - | 26.376 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 16316621 | 188.85 | 39.475 | 100 | 3.086 | 50 | 5.057 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 738556.438 | 8.548 | 37.072 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 4713550 | 54.555 | 35.8 | 100 | 7.923 | 50 | 4.198 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 3138650 | 36.327 | 50.786 | 100 | 1.117 | 50 | 4.02 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 1094990 | 12.673 | - | - | 1.122 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 3566908.5 | 41.284 | 19.288 | 50 | 2.399 | 35 | 0.149 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1895093 | 21.934 | 42.669 | 100 | 0.896 | 50 | 0.202 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 270892.094 | 3.135 | 161.845 | 300 | 0.725 | 100 | 8.953 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 5595605 | 64.764 | 30.358 | 100 | 0.571 | 50 | 0.079 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 11593156 | 134.18 | 51.011 | 100 | 1.256 | 50 | 0.041 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 8557920 | 99.05 | 79.94 | 200 | 13.36 | 200 | 16.36 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1411.97 | 0.02 | 21.21 | 300 | 119.26 | 100 | 13.94 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 670754.5 | 7.76 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 3456349.25 | 40 | 83.47 | 300 | 0.83 | 200 | 2.38 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 10650542 | 123.27 | 55.73 | 120 | 4.91 | 100 | 1.46 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7934035.5 | 91.83 | 64.53 | 100 | 0 | 50 | 2.64 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 148660.08 | 1.72 | 85.19 | 300 | 0.05 | 100 | 1.2 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1384587 | 16.03 | 70.09 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 296675.13 | 3.43 | 25.352 | 200 | 61.334 | 50 | 72.776 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1691708.88 | 19.58 | 148.364 | 200 | 41.166 | 50 | 6.097 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 2114081 | 24.47 | 207.805 | 80 | 0 | 30 | 5.615 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3039609.5 | 35.18 | 63.599 | 80 | 19.959 | 30 | 1.277 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 6482.64 | 0.08 | 4.8 | 80 | 62.093 | 30 | 78.026 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3556581 | 41.16 | 63.555 | 80 | 21.805 | 30 | 1.836 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 801986.312 | 9.282 | 88.341 | 100 | 1.957 | 50 | 27.689 | 20 | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO2# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 3097548.75 | 36.51 | 4.5795 | 100 | 0.7099 | 50 | 2.91 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO3# | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 2460021.75 | 28.472 | 4.104 | 250 | 62.094 | 80 | 51.688 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2549950.25 | 29.513 | 63.322 | 250 | 25.221 | 80 | 111.926 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1817088.25 | 21.031 | 64.048 | 250 | 26.22 | 80 | 3.96 | 10 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 48217256 | 558.07 | 35.764 | 100 | 25.1 | 50 | 2.442 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 2869.874 | 0.033 | 101.85 | 320 | 26.71 | 100 | 0.19 | 20 | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 480.38 | 0.006 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机