## Sheet1
监测日期：2024-05-02
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 1825087.625 | 21.432 | 41.145 | 320 | 11.729 | 100 | 4.81 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 14101902 | 167.843 | 108.708 | 320 | 26.15 | 100 | 2.624 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 192710.438 | 2.23 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 7799654 | 90.274 | - | - | - | - | 2.0635 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 26437794 | 305.993 | - | - | - | - | 0.823 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 1351128.25 | 15.638 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 347956.219 | 4.027 | 108.17 | 320 | 37.201 | 100 | 0 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 694214.5 | 8.035 | 43.25 | 300 | 7.224 | 100 | 1.886 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 6869664 | 79.51 | 11.77 | 200 | 2.38 | 200 | 0.95 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 381400.219 | 4.477 | 1951.844 | 320 | 7.931 | 100 | 10.389 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 417806 | 4.836 | 42.204 | 320 | 127.955 | 100 | 11.495 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 1714.519 | 0.02 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 189.148 | 0.002 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 2124930.75 | 24.791 | 114.002 | 200 | 19.628 | 50 | 6.671 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 2449347.25 | 28.604 | 110.137 | 200 | 18.097 | 50 | 6.123 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 2435169.5 | 28.404 | 111.285 | 200 | 20.592 | 50 | 5.749 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1070288.25 | 12.39 | 112.724 | 200 | 26.15 | 35 | 2.92 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 102892.21 | 1.19 | 1394.792 | 200 | 721.708 | 35 | 4699.583 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 968119.88 | 11.2 | 106.366 | 200 | 24.833 | 35 | 1.535 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 2850241.5 | 32.99 | 111.664 | 200 | 30.276 | 35 | 0.694 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1964757.25 | 22.74 | 139.673 | 200 | 9.964 | 50 | 4.285 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1288321 | 14.911 | 131.818 | 200 | 3.015 | 50 | 2.762 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1494190.875 | 17.294 | 146.389 | 200 | 14.986 | 50 | 3.369 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 878899222.08 | 10172.445 | 0 | 200 | 0.03 | 35 | 1.79 | 10 | 停机
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 21978056 | 254.376 | 18.8 | 50 | 0.004 | 35 | 0.542 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 20689708 | 239.464 | 23.432 | 50 | 0.008 | 35 | 0.219 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 766854.469 | 9.046 | 20.619 | 50 | 0.92 | 35 | 17.648 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 0 | 0 | 12.161 | 50 | 2.351 | 35 | 40.633 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 9662.286 | 0.114 | 1.555 | 50 | 4.496 | 35 | 3.92 | 10 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 0 | 0 | 90.103 | 50 | 12.842 | 35 | 99.358 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 23190572.16 | 966273.84 | 15.922 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 32595022.08 | 377.257 | 18.985 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 1.19 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 28162261.44 | 325.952 | 16.97 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 255061.44 | 2.952 | 2.08 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 29383525.44 | 340.087 | 15.48 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 190080 | 2.2 | 55.44 | 120 | 2.73 | 850 | 0.55 | 100 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 工业窑炉熔炼废气排放口 | 1158624 | 13.41 | - | - | - | - | - | - | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 13827956 | 160.046 | 220.97 | 320 | 27.597 | 100 | 11.821 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 5054762 | 58.504 | - | - | - | - | 10.5572 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 8613076 | 99.688 | 211.443 | 320 | 43.107 | 100 | 6.912 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 6400128 | 74.076 | - | - | - | - | 14.8566 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 941846.4 | 10.901 | 3.67 | 50 | 0.6 | 35 | 0.07 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 560956.062 | 6.492 | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 8234.21 | 0.095 | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 25315.8 | 1054.825 | 9.49 | 150 | - | - | - | - | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 53732882.314 | 636.141 | 40.012 | 100 | 25.05 | 50 | 1.505 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 11406597.847 | 134.149 | 559.419 | 100 | 2.505 | 50 | 17.627 | 20 | 停机
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 122.103 | 0.001 | 298.807 | 550 | 1.954 | 280 | 3.147 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 374959.312 | 4.34 | 238.668 | 550 | 6.694 | 400 | 6.016 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 712800 | 8.25 | 253.47 | 550 | 5.55 | 400 | 6.66 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | - | - | 0 | 550 | 0 | 400 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 589841.562 | 6.827 | 152.784 | 200 | 5.002 | 200 | 1.174 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 882163.688 | 10.21 | 53.177 | 200 | 4.308 | 200 | 10.264 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 264737.438 | 3.064 | 19.063 | - | 18.597 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1093973.5 | 12.662 | 54.385 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 778765.938 | 9.014 | 30.604 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3696584 | 42.784 | 73.81 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 3712934.25 | 42.974 | 87.677 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 4127182 | 47.768 | 57.972 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 6938099 | 80.302 | 57.311 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1646873.75 | 19.061 | 54.05 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 2602520.5 | 30.122 | 43.435 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1353530.875 | 15.666 | 60.609 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1798910.5 | 20.836 | 57.967 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3272990 | 136374.484 | - | - | 0.983 | 50 | 4.836 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 4072916.75 | 47.14 | 34.945 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1607558.5 | 18.603 | 46.891 | 100 | 8.543 | 50 | 0.572 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 401243.75 | 4.644 | 31.997 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2331840.25 | 26.989 | - | - | 26.727 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 12071210 | 139.713 | 32.609 | 100 | 2.84 | 50 | 4.957 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 787900.188 | 9.119 | 37.002 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 5361150 | 62.05 | 35.918 | 100 | 5.416 | 50 | 6.119 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 3499920 | 40.508 | 54.564 | 100 | 2.134 | 50 | 4.344 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 1084510 | 12.552 | - | - | 1.809 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 3771495.5 | 43.652 | 20.619 | 50 | 2.282 | 35 | 0.068 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1340800.625 | 15.518 | 47.034 | 100 | 1.131 | 50 | 0.253 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 274858.219 | 3.181 | 109.422 | 300 | 1.254 | 100 | 3.646 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 6670452.5 | 80.561 | 31.322 | 100 | 0.809 | 50 | 0.096 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 8978114 | 108.431 | 55.343 | 100 | 1.365 | 50 | 0.036 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 9676800 | 112 | 86.53 | 200 | 49.17 | 200 | 8.8 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1618.74 | 0.02 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 625605.5 | 7.24 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 2838599.75 | 32.85 | 75.99 | 300 | 0.75 | 200 | 2.39 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 10944587 | 126.67 | 66.98 | 120 | 4.89 | 100 | 2.24 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 6924475.5 | 80.14 | 62.99 | 100 | 0 | 50 | 3.58 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 159772.39 | 1.85 | 38.2 | 300 | 0.13 | 100 | 1.19 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1317021.62 | 15.24 | 76.9 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1381065.63 | 15.98 | 140.574 | 200 | 43.827 | 50 | 3.707 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1546013 | 17.89 | 162.77 | 200 | 34.014 | 50 | 3.634 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 2620746.75 | 30.33 | 107.293 | 80 | 29.303 | 30 | 5.061 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3132598.25 | 36.26 | 76.729 | 80 | 26.286 | 30 | 1.596 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 774.98 | 0.01 | 2.383 | 80 | 111.705 | 30 | 274.185 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 2750237 | 31.83 | 92.827 | 80 | 33.507 | 30 | 2.583 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3469396 | 40.155 | 20.9408 | 100 | 0.7873 | 50 | 3.5023 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2199277.75 | 25.963 | 13.5449 | 100 | 1.0755 | 50 | 11.6118 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 2662043.5 | 30.811 | 6.95 | 250 | 6.723 | 80 | 18.062 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2614112 | 30.256 | 154.841 | 250 | 4.627 | 80 | 91.428 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1775297.5 | 20.547 | 74.939 | 250 | 25.662 | 80 | 3.04 | 10 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 38155896 | 441.619 | 36.0876 | 100 | 24.8853 | 50 | 1.9785 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 8361190 | 96.773 | 190.47 | 320 | 25.43 | 100 | 5.51 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 2559923.75 | 29.629 | - | - | - | - | 5.044 | 20 | 正常