## Sheet1
监测日期：2024-05-06
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 1096547 | 12.994 | 86.328 | 320 | 15.698 | 100 | 3.867 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 13482955 | 165.298 | 127.8539 | 320 | 32.4148 | 100 | 2.0106 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 1041182.188 | 12.051 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8157506.5 | 94.416 | - | - | - | - | 2.0997 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 21883704 | 253.284 | - | - | - | - | 0.767 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 3303479.75 | 137644.984 | - | - | - | - | 0.532 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 410842.844 | 4.755 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 134028.875 | 1.619 | 138.251 | 320 | 91.367 | 100 | 98.858 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 642326.062 | 7.434 | 77.8864 | 300 | 6.532 | 100 | 2.2879 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 5508950.4 | 63.76 | 11.98 | 200 | 2.46 | 200 | 0.45 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 409776.156 | 4.743 | 23.298 | 320 | 5.606 | 100 | 10.196 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 276599.594 | 3.201 | 73.119 | 320 | 1099.88 | 100 | 22.5 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 1469229.875 | 17.005 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 353372.469 | 4.09 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 2091050.25 | 25.717 | 108.009 | 200 | 16.465 | 50 | 7.182 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 2433828.25 | 29.896 | 106.476 | 200 | 17.288 | 50 | 4.244 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 2441590 | 29.827 | 107.452 | 200 | 19.979 | 50 | 6.267 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1027590 | 11.89 | 112.514 | 200 | 27.285 | 35 | 3.663 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 108461.15 | 1.25 | 0 | 200 | 0 | 35 | 0 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 889270 | 10.29 | 108.014 | 200 | 18.069 | 35 | 1.536 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3135921.5 | 36.29 | 112.918 | 200 | 27.15 | 35 | 0.852 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1881618.25 | 21.778 | 135.023 | 200 | 16.494 | 50 | 4.032 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1367967.25 | 15.833 | 121.274 | 200 | 2.095 | 50 | 2.914 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1442057.375 | 16.69 | 138.093 | 200 | 14.114 | 50 | 3.815 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 2248922.88 | 26.029 | 0 | 200 | 0 | 35 | 8.23 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 24175430.529 | 296.69 | 25.264 | 50 | 0.058 | 35 | 0.606 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 0 | 0 | 18.837 | 50 | 5.468 | 35 | 46.983 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 6337.993 | 0.079 | 73.081 | 50 | 0 | 35 | 38.141 | 10 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 21584.807 | 0.256 | 45.992 | 50 | 0.84 | 35 | 2.672 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 22276684.8 | 928195.2 | 11.243 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 24535604.16 | 283.977 | 16.914 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 1.02 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 14650398.72 | 169.565 | 9.67 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 23240269.44 | 268.985 | 16.46 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 37370643.84 | 432.531 | 16.54 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 167616 | 1.94 | 49.42 | 120 | 1.03 | 850 | 0.95 | 100 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 工业窑炉熔炼废气排放口 | 1219104 | 14.11 | - | - | - | - | - | - | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 10824253 | 125.281 | 444.622 | 320 | 337.044 | 100 | 937.53 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 3928219.5 | 9.4368 | - | - | - | - | 0 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 8591712 | 99.441 | 200.0927 | 320 | 29.5177 | 100 | 8.0804 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 5515417 | 63.836 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 1050278.4 | 12.156 | 9.98 | 50 | 0.63 | 35 | 0.61 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 351872.344 | 4.073 | - | - | - | - | 0.0487 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 216170.797 | 2.502 | - | - | - | - | 1.392 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 36363.457 | 0.421 | - | - | - | - | 0.001 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 66286.56 | 2761.94 | 8.46 | 150 | - | - | - | - | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 63756169.486 | 753.132 | 39.18 | 100 | 26.029 | 50 | 2.095 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 19685654.965 | 232.466 | 64.996 | 100 | 102.138 | 50 | 2420.664 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 404.983 | 0.005 | 248.163 | 550 | 1.554 | 280 | 3.78 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 359416.75 | 4.16 | 207.505 | 550 | 6.582 | 400 | 6.282 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 690336 | 7.99 | 233.43 | 550 | 5.82 | 400 | 7 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | - | - | 0 | 550 | 0 | 400 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 503138.594 | 5.823 | 139.809 | 200 | 6.823 | 200 | 1.157 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 834867.375 | 9.663 | 55.164 | 200 | 6.394 | 200 | 11.519 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 253105.375 | 2.929 | 17.194 | - | 20.082 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1079453.625 | 12.494 | 51.575 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 769056.312 | 8.901 | 30.432 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3654523 | 42.298 | 65.52 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 3808492.5 | 44.08 | 76.196 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 4077758.25 | 47.196 | 57.805 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 7103613 | 82.218 | 56.6 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1664648 | 19.267 | 51.413 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 2513710 | 29.094 | 39.282 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1333802.125 | 15.438 | 60.97 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1789179 | 20.708 | 57.663 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3045460 | 133374.953 | - | - | 0.828 | 50 | 5.461 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3869535.5 | 46.734 | 34.387 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1542585.25 | 17.855 | 45.177 | 100 | 10.539 | 50 | 0.646 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 394197.562 | 4.562 | 29.674 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2316903.25 | 26.816 | - | - | 30.854 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 11850766 | 137.162 | 40.195 | 100 | 3.568 | 50 | 4.854 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 638904.312 | 7.395 | 31.719 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 5333820 | 61.734 | 33.245 | 100 | 6.497 | 50 | 4.841 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 3524010 | 40.787 | 49.478 | 100 | 1.493 | 50 | 3.968 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 1104110 | 12.779 | - | - | 2.703 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 3668446 | 42.459 | 19.76 | 50 | 2.247 | 35 | 0.076 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1299844.75 | 15.044 | 47.334 | 100 | 1.196 | 50 | 0.292 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 316208.25 | 3.66 | 124.019 | 300 | 1.074 | 100 | 3.687 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 6673128.5 | 77.235 | 28.694 | 100 | 0.72 | 50 | 0.099 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 9381477 | 108.582 | 51.178 | 100 | 1.595 | 50 | 0.037 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 9772704 | 113.11 | 70.59 | 200 | 52.43 | 200 | 8.28 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1307.25 | 0.02 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 599234.25 | 6.94 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 2835276.5 | 32.82 | 84.59 | 300 | 0.78 | 200 | 2.4 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 10652306 | 123.29 | 62.71 | 120 | 4.99 | 100 | 1.51 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7046510.5 | 81.5 | 64.17 | 100 | 1.59 | 50 | 3.91 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 153742.44 | 1.78 | 75.95 | 300 | 0.2 | 100 | 1.16 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1326038.12 | 15.35 | 72.88 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1436148.38 | 16.62 | 125.159 | 200 | 45.717 | 50 | 4.845 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1542069.5 | 17.85 | 111.103 | 200 | 17.713 | 50 | 6.336 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3586479.5 | 41.51 | 67.594 | 80 | 17.828 | 30 | 0.957 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3085109 | 35.71 | 69.306 | 80 | 18.671 | 30 | 1.312 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 33683.3 | 0.39 | 5.554 | 80 | 142.584 | 30 | 266.407 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 0 | 0 | 469.841 | 80 | 0 | 30 | 24.164 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3290604 | 38.086 | 16.797 | 100 | 0.805 | 50 | 3.145 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2508290.25 | 29.635 | 7.8617 | 100 | 0.7108 | 50 | 5.662 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 2564343.5 | 29.68 | 12.192 | 250 | 5.925 | 80 | 21.909 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2594010.25 | 30.023 | 59.767 | 250 | 5.737 | 80 | 71.376 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1751225.75 | 20.269 | 67.265 | 250 | 16.838 | 80 | 2.852 | 10 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 40773648 | 471.917 | 35.3946 | 100 | 25.8271 | 50 | 0.5065 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 8347587.5 | 96.616 | 124.0216 | 320 | 0.4673 | 100 | 3.2784 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 3137461.25 | 36.313 | - | - | - | - | 5.497 | 20 | 正常