## Sheet1
监测日期：2024-05-09
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 1028525.625 | 12.052 | 75.271 | 320 | 10.271 | 100 | 2.275 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 13697504 | 160.865 | 98.463 | 320 | 24.877 | 100 | 2.058 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 3295691.75 | 38.144 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8639856 | 99.998 | - | - | - | - | 2.095 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 22753206 | 263.347 | - | - | - | - | 1.014 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 3140174.5 | 130840.625 | - | - | - | - | 0.666 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 1569175.5 | 18.162 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 217714.422 | 2.52 | 76.86 | 320 | 57.464 | 100 | 96.84 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 694990.5 | 8.044 | 117.992 | 300 | 5.505 | 100 | 1.88 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 1329696 | 15.39 | 8.08 | 200 | 2.69 | 200 | 1 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 404829.344 | 4.686 | 29.971 | 320 | 3.616 | 100 | 11.921 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 328586.75 | 3.803 | 114.253 | 320 | 1604.713 | 100 | 32.434 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 184337.5 | 2.134 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 544692.312 | 6.304 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 2349211 | 27.408 | 117.048 | 200 | 22.634 | 50 | 7.565 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 2450816.5 | 28.667 | 104.862 | 200 | 20.706 | 50 | 4.22 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 2376634.25 | 27.741 | 106.729 | 200 | 23.752 | 50 | 5.715 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1025161.81 | 11.87 | 111.439 | 200 | 26.696 | 35 | 4.523 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 106938.24 | 1.24 | 652.203 | 200 | 87.519 | 35 | 461.316 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 895108 | 10.36 | 110.419 | 200 | 20.907 | 35 | 1.496 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3244682.5 | 37.55 | 114.802 | 200 | 26.417 | 35 | 0.815 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1473378.125 | 17.053 | 101.304 | 200 | 1.972 | 50 | 171.788 | 10 | 停机
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1325440.125 | 15.341 | 121.66 | 200 | 4.627 | 50 | 2.649 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1559247.25 | 18.047 | 138.29 | 200 | 15.396 | 50 | 3.398 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 2303138.88 | 26.657 | 10.37 | 200 | 2.07 | 35 | 2.33 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 1460741.103 | 17.223 | 28.597 | 50 | 1.403 | 35 | 16.66 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 0 | 0 | 23.338 | 50 | 3.268 | 35 | 42.267 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 13937.736 | 0.165 | 1.178 | 50 | 0.102 | 35 | 6.533 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 22431.413 | 0.27 | 45.86 | 50 | 0.271 | 35 | 2.501 | 10 | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 485784 | 20241 | 2.159 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 62095.68 | 0.719 | 1.542 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 1.45 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 108691.2 | 1.258 | 1.03 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 44074592.64 | 510.123 | 21.11 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 23032157.76 | 266.576 | 13.33 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 190944 | 2.21 | 53.47 | 120 | 3.74 | 850 | 1.44 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 11706869 | 135.496 | 9.395 | 320 | 8.025 | 100 | 1.279 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 4421770.5 | 51.178 | - | - | - | - | 12.804 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 8848642 | 102.415 | 207.946 | 320 | 30.56 | 100 | 2.554 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 2107309.5 | 24.39 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 1142035.2 | 13.218 | 19.44 | 50 | 4.62 | 35 | 1.39 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 70915.461 | 0.821 | - | - | - | - | 0.082 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 16136.767 | 0.187 | - | - | - | - | 1.232 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 29392.164 | 0.34 | - | - | - | - | 0.0029 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 60888.24 | 2537.01 | 58.45 | 150 | - | - | - | - | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 61424950.639 | 725.573 | 38.437 | 100 | 25.571 | 50 | 2.257 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 16516682.186 | 203.69 | 23.572 | 100 | 12.838 | 50 | 4.322 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 434.974 | 0.005 | 232.097 | 550 | 1.356 | 280 | 3.188 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 365070.594 | 4.225 | 227.179 | 550 | 6.994 | 400 | 6.3 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 705888 | 8.17 | 221.9 | 550 | 5.54 | 400 | 6.98 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | - | - | 0 | 550 | 0 | 400 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 629037.062 | 7.28 | 170.099 | 200 | 9.872 | 200 | 1.138 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 1163495.875 | 13.466 | 83.259 | 200 | 8.343 | 200 | 9.498 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 253844.688 | 2.94 | 20.37 | - | 18.704 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1122947.125 | 12.997 | 55.32 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 760435.25 | 8.801 | 33.811 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3719677 | 43.052 | 76.292 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 3902832.5 | 45.172 | 83.463 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 4108751 | 47.555 | 62.918 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 6971000.5 | 80.683 | 60.868 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1551069.875 | 17.952 | 54.876 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 2446277.5 | 28.313 | 40.81 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1345440 | 15.572 | 64.038 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1814918.5 | 21.006 | 61.143 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3284780 | 136865.516 | - | - | 0.764 | 50 | 5.329 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 4180074.25 | 48.38 | 21.996 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1740099 | 20.14 | 44.373 | 100 | 13.045 | 50 | 0.97 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 410285.75 | 4.749 | 31.267 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 1727120 | 26.98 | - | - | 26.502 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 12542056 | 145.163 | 38.254 | 100 | 3.174 | 50 | 4.86 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 529312.25 | 6.126 | 33.753 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 5163450 | 59.763 | 33.527 | 100 | 9.628 | 50 | 4.177 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 3590980 | 41.563 | 58.977 | 100 | 1.985 | 50 | 3.977 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 1102580 | 12.761 | - | - | 1.638 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 3777152.75 | 43.717 | 22.31 | 50 | 2.296 | 35 | 0.074 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1263208.375 | 14.62 | 49.492 | 100 | 1.219 | 50 | 0.286 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 120086.328 | 1.39 | 148.08 | 300 | 0.748 | 100 | 3.613 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 6768984.5 | 78.345 | 32.667 | 100 | 0.752 | 50 | 0.128 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 8926089 | 103.311 | 57.454 | 100 | 1.571 | 50 | 0.056 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 10243584 | 118.56 | 88.26 | 200 | 48.5 | 200 | 6.76 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1488.9 | 0.02 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 703967.94 | 8.15 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 2984029.25 | 34.54 | 102.91 | 300 | 0.59 | 200 | 2.47 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 10908324 | 126.25 | 65.35 | 120 | 5.17 | 100 | 1.72 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 6757315 | 78.21 | 64.18 | 100 | 0 | 50 | 3.42 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 143744.33 | 1.66 | 52.51 | 300 | 0.02 | 100 | 1.24 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1211780.38 | 14.03 | 66.45 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1316035.63 | 15.23 | 143.33 | 200 | 36.937 | 50 | 3.932 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 5236.34 | 0.06 | 0 | 200 | 0 | 50 | 0 | 10 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3722288.75 | 43.08 | 67.308 | 80 | 22.349 | 30 | 0.961 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3104084.25 | 35.93 | 68.795 | 80 | 13.624 | 30 | 1.283 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 20903.1 | 0.24 | 2.778 | 80 | 78.358 | 30 | 167.852 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 994406.06 | 11.51 | 180.508 | 80 | 2.23 | 30 | 24.885 | 8 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3859981.25 | 44.676 | 21.65 | 100 | 1.424 | 50 | 4.965 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2379593.25 | 27.971 | 5.81 | 100 | 0.268 | 50 | 6.52 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 2537632.25 | 29.371 | 38.323 | 250 | 3.224 | 80 | 14.828 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2603852.25 | 30.137 | 0 | 250 | 0 | 80 | 0 | 10 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1775409.625 | 20.549 | 62.525 | 250 | 26.574 | 80 | 4.401 | 10 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 40916480 | 473.57 | 34.6 | 100 | 24.954 | 50 | 0.515 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 8210201 | 95.026 | 188.34 | 320 | 8.52 | 100 | 5.07 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 2879738.5 | 33.33 | - | - | - | - | 5.073 | 20 | 正常