## Sheet1
监测日期：2024-05-19
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 55679.207 | 0.656 | 78.307 | 320 | 8.492 | 100 | 3.79 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 14121742 | 165.783 | 129.9019 | 320 | 49.0995 | 100 | 9.5202 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 245607.734 | 2.843 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8162836.5 | 94.477 | - | - | - | - | 2.0499 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 23620378 | 273.384 | - | - | - | - | 0.915 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 2631153.25 | 109631.398 | - | - | - | - | 0.518 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 332119.781 | 3.844 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 384023.969 | 4.445 | 165.086 | 320 | 110.473 | 100 | 235.306 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 669729 | 7.752 | 156.0394 | 300 | 6.5277 | 100 | 2.2623 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 1658016 | 19.19 | 3.82 | 200 | 3.82 | 200 | 0.76 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0.01 | 150 | - | - | - | - | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 337698.531 | 4.078 | 30.895 | 320 | 3.156 | 100 | 11.589 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 195926.234 | 2.268 | 11.96 | 320 | 4.058 | 100 | 2.484 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 1422580.5 | 16.465 | 95.796 | 200 | 145.994 | 50 | 82.268 | 10 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 2410693.75 | 28.174 | 109.773 | 200 | 8.501 | 50 | 4.15 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 2423857.75 | 28.268 | 110.762 | 200 | 9.134 | 50 | 6.136 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1048274.31 | 12.13 | 103.305 | 200 | 28.536 | 35 | 4.421 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 104668.04 | 1.21 | 2386.136 | 200 | 89.864 | 35 | 1194.114 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 987273.81 | 11.43 | 101.952 | 200 | 18.781 | 35 | 1.522 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3119027.5 | 36.1 | 99.594 | 200 | 19.764 | 35 | 0.632 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 2050636.125 | 23.734 | 147.374 | 200 | 21.802 | 50 | 3.927 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1203498.5 | 13.929 | 125.081 | 200 | 4.071 | 50 | 2.687 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1489245.375 | 17.237 | 146.889 | 200 | 17.545 | 50 | 3.319 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 2235945.6 | 25.879 | 17.15 | 200 | 1.75 | 35 | 2.64 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 5849545.719 | 67.887 | 24.148 | 50 | 0.043 | 35 | 2.363 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 0 | 0 | 8.89 | 50 | 2.001 | 35 | 38.682 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 10122.812 | 0.12 | 8.291 | 50 | 0.565 | 35 | 70.38 | 10 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 0 | 0 | 19.364 | 50 | 15.31 | 35 | 89.829 | 10 | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 8047736.64 | 335322.36 | 5.515 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 7756153.92 | 89.77 | 5.435 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 12305848.32 | 142.429 | 1.67 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | -101995.2 | -1.18 | 1.26 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | -691269.12 | -8.001 | 2.1 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 1476239.04 | 17.086 | 1.91 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 158112 | 1.83 | 47.35 | 120 | 0.91 | 850 | 0.77 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 533703.125 | 6.177 | 1499.152 | 320 | 1355.953 | 100 | 37.986 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 5101157.5 | 59.041 | - | - | - | - | 13.3738 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 8883776 | 102.822 | 250.8497 | 320 | 37.5971 | 100 | 0.5826 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 4667612 | 54.023 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 1023235.2 | 11.843 | 4.86 | 50 | 1.4 | 35 | 0.08 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 3043.386 | 0.035 | - | - | - | - | 0.0266 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 7403.787 | 0.086 | - | - | - | - | 0.9765 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.001 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 154410.12 | 6433.755 | 5.06 | 150 | - | - | - | - | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 40212930.589 | 475.291 | 32.606 | 100 | 20.378 | 50 | 0.474 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 36059184.059 | 426.66 | 31.556 | 100 | 19.958 | 50 | 1.501 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 31555 | 0.365 | 236.548 | 550 | 1.536 | 280 | 2.659 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 353796.906 | 4.095 | 180.17 | 550 | 5.393 | 400 | 6.485 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 724896 | 8.39 | 219.26 | 550 | 5.55 | 400 | 7.12 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | - | - | 0 | 550 | 0 | 400 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 606675.938 | 7.022 | 139.104 | 200 | 3.67 | 200 | 1.032 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 1202271.5 | 13.915 | 65.526 | 200 | 4.783 | 200 | 9.855 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 255770.938 | 2.96 | 17.116 | - | 17.083 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1117809.375 | 12.938 | 49.917 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 719624.375 | 8.329 | 30.931 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3606814.5 | 41.746 | 80.43 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 3414589.75 | 39.521 | 78.651 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 5473163.5 | 63.347 | 60.165 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 1480840.375 | 17.139 | 51.689 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 2315083.75 | 26.795 | 37.628 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1453470.625 | 16.823 | 62.167 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1694074.375 | 19.607 | 57.886 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3256620 | 135692.641 | - | - | 1.136 | 50 | 6.807 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 4165393.75 | 48.211 | 34.963 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1730434.375 | 20.055 | 50.194 | 100 | 7.512 | 50 | 0.667 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 411580.844 | 4.764 | 29.141 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2296492.5 | 26.58 | - | - | 28.57 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 13474795 | 155.958 | 38.834 | 100 | 5.489 | 50 | 5.318 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 549947.438 | 6.365 | 24.39 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 4801240 | 55.57 | 31.84 | 100 | 10.171 | 50 | 4.003 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 3452420 | 39.959 | 58.664 | 100 | 1.372 | 50 | 3.621 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 1129660 | 13.075 | - | - | 2.207 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 3753679.25 | 43.445 | 20.54 | 50 | 2.398 | 35 | 0.081 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1282219 | 14.84 | 45.343 | 100 | 1.502 | 50 | 0.293 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 254430.328 | 2.945 | 123.779 | 300 | 0.326 | 100 | 5.939 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 6933869 | 80.253 | 27.804 | 100 | 0.685 | 50 | 0.102 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 8821262 | 102.098 | 52.749 | 100 | 1.59 | 50 | 0.05 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 9696672 | 112.23 | 97.85 | 200 | 37.4 | 200 | 5.3 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1579.29 | 0.02 | 18.37 | 300 | 50.32 | 100 | 128.48 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 610369.44 | 7.06 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 59293.22 | 0.69 | 0 | 300 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 11025944 | 127.61 | 71.09 | 120 | 5.75 | 100 | 2 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 6453707.5 | 74.7 | 59.61 | 100 | 0 | 50 | 3.7 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 189934.56 | 2.2 | 68.62 | 300 | 0.01 | 100 | 1.19 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1285603.5 | 14.88 | 74.92 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1417615 | 16.41 | 129.061 | 200 | 45.754 | 50 | 3.269 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 50 | 0 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3616428.25 | 41.86 | 73.382 | 80 | 27.815 | 30 | 0.888 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3352575.5 | 38.8 | 75.275 | 80 | 16.474 | 30 | 1.379 | 8 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 4289336 | 49.64 | 36.493 | 80 | 6.363 | 30 | 113.783 | 8 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 1521783.38 | 17.61 | 63.585 | 80 | 15.249 | 30 | 56.86 | 8 | 停机
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3862896.75 | 44.71 | 21.7178 | 100 | 1.0198 | 50 | 3.5004 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2060214.375 | 24.301 | 8.196 | 100 | 0.626 | 50 | 9.2262 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 2489024 | 28.808 | 10.573 | 250 | 60.465 | 80 | 49.723 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2608659 | 30.193 | 43.165 | 250 | 7.872 | 80 | 45.859 | 10 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1872998.25 | 21.678 | 69.456 | 250 | 27.302 | 80 | 4.563 | 10 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 综合监控点 | 39106472 | 452.621 | 34.773 | 100 | 25.5857 | 50 | 0.5856 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 8376534 | 96.951 | 191.1694 | 320 | 3.129 | 100 | 3.1436 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 3004430.5 | 34.774 | - | - | - | - | 4.995 | 20 | 正常